石林县环保局关于对

《石林宜奈生态肉牛养殖建设项目》环境影响评价文件拟审批情况的公示
根据建设项目环境影响评价审批程序及信息公开要求，经审议，我局拟对以下项目作出审批意见，现将有关情况予以公示。

联系电话：0871-67798412,0871-68226553（省投资项目审批服务中心受理窗口）

传真：0871-67798412

通讯地址：石林县天奇路1号

邮编：652200

	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环评机构
	项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

	1
	石林宜奈生态肉牛养殖建设项目
	石林县西街口镇宜奈村委会大宜奈村
	石林东盛牧业有限公司
	云南大学科技咨询发展中心
	项目总投资4000万元，项目总用地20000m2（30亩），总建筑面积5000m2。主要建设内容为牛舍、饲料仓库、管理用房、相关配套设施的建设。项目建成年存栏750头牛生产基地，年出栏1000头肉牛。
	施工期主要环境影响：

（1）废气
施工期产生的废气主要为施工过程产生的扬尘、施工机械尾气等。
（2）废水
施工期施工期废水主要为施工废水和施工人员生活污水。
（3）噪声
本项目主要建设青贮室、牛舍、办公生活区，建筑结构采用钢架结构和混凝土结构，施工期噪声来源于施工机械、设备和来往运输车辆的交通噪声。
（4）固废
施工期产生的固体废弃物主要为土石方、建筑垃圾、施工人员生活垃圾等。

施工期预防或者减轻不良环境影响的对策和措施：
（1）废气
①限制进出施工区车辆的行驶速度，进出车辆速度尽量放缓，不易过快，并在出口处设置清洗槽，清洗车辆轮胎；

②对运输粉状物料的车辆，加盖遮挡物或者采用密闭运输的方式，减少沿途漏撒粉尘对环境的影响；

③对施工场地进行洒水降尘，可大大减少扬尘量；

④进行文明施工，对施工现场建筑材料堆场附近进行洒水降尘。在晴朗无风天气一般一天最少2次，若遇大风或干燥天气，应增加洒水次数。场地洒水后，扬尘量能降低28%～75%；

⑤减少建筑物料的露天堆放，尤其是粉状物料的堆放，在物料堆放处加盖遮挡物，避免扬尘的影响；

⑥加强粉状建材物料转运与使用的管理，合理装卸，如需要灰渣、水泥等，运输时应采用密闭式槽车运输。

（2）废水
①项目施工时拟设置施工废水收集沉淀池，将引入池中的施工人员洗手废水及施工废水进行沉淀处理后用于施工场地洒水降尘，不外排。

②项目施工时拟在施工区域周围建设截排水沟，并在地势较低处设置沉砂池等措施，收集的暴雨径流使其经沉淀池处理后回用于场地洒水降尘，不外排。
（3）噪声
①合理布置机械设备，固定的高噪声设备尽量在地块中部布置，在不影响施工情况下将噪声设备尽量不集中安排。

②选用低噪声设备和施工工艺，加强检查、维护和保养机械设备。

③合理规划施工时间，优化施工方案。

④施工场地的施工车辆出入现场时应限速、禁鸣。
（4）固废
①项目用地清除的杂草、小树等植被通过晾晒后堆肥处理，用于种植区施肥。

②项目各个分区开挖土石方相互调运，实现内部平衡，无弃方产生。

③建筑垃圾（含装修垃圾）中可再生利用部分出售给废品收购站，余下不可利用部分与生活垃圾一同附近村寨垃圾收集点集中处理。

④施工人员生活垃圾统一收集后运至附近村寨垃圾收集点集中处理。

运营期主要环境影响：

（1）废气

运营期产生的废气主要为养殖区域产生的恶臭气体、沼气池产生的沼气、饲料加工产生的无组织粉尘以及食堂油烟。

（2）废水

项目在生产过程中废水主要为员工生活污水、肉牛尿液、牛舍冲洗废水、牛粪堆肥场渗滤液。

（3）噪声

项目运营期噪声主要为各类污水泵噪声、饲料加工设备噪声、牛叫声及车辆噪声等。

（4）固废

项目运营期产生的固体废物主要包括牛粪、分娩物、病死牛、医疗废弃物、生活垃圾、隔油池废油及食堂泔水、化粪池污泥、沼渣。
运营期预防或者减轻不良环境影响的对策和措施：
（1）废气
①采用先进的饲养工艺及干清粪工艺，牛舍粪便每天定时清理并及时运至堆肥场（设顶棚、堆肥池防渗处理）。

②加强对牛舍的清洁卫生管理和通风换气，保持牛舍干燥。

③污水处理系统封闭处理，露天污水管道均为暗沟。

④牛舍及牛粪堆肥场地面应设计一定的坡度，并设排水沟，以便于及时排水，避免污水淤积。

⑤牛舍、牛粪堆肥场喷施生物除臭剂。

⑥保持场区内道路清洁，杜绝牛粪随意散落，蚊蝇滋长季节喷洒虫卵消毒液。

⑦合理布局，加强养殖区周边绿化。牛粪堆肥场、沼气池等设置远离项目办公生活区设置。

⑧饲料粉碎、拌合均在车间内进行，破碎机出口加装除尘网收集粉尘。

⑨食堂厨房安装环保认证的净化效率在60%以上的抽油烟机，油烟排气筒的设置应高于自身建筑物1.5m以上。

（2）废水
①项目生活区配套建设1座容积为2m3的化粪池及1座容积为0.5m3的隔油池。

②项目配套建设1座容积为300m3的沼气池。
③项目配套建设1座500m3的沼液暂存池及1座100m3的沼渣暂存池。

④在养殖区西北侧地势较低处设置1座50m3的初期雨水收集池。
⑤项目配套建设1座150m3的事故应急池。

项目食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水一同进入化粪池，预处理后的生活污水再与厂区牛尿、牛舍地面冲洗废水经污水管线集中收集进入沼气池处理，经处理后产生的沼渣及沼液经固液分离后，沼液排入沼液暂存池，作为液体有机肥用于项目区内配套种植区及石林旭坤农业发展有限公司种植区消纳使用，不排入地表水水体；沼渣送入牛粪堆场处置，并作为有机肥用于项目区内配套种植区施肥，回用不完的由石林旭坤农业发展有限公司清运用做有机肥。
⑥项目建设单位针对牛舍、牛粪堆肥场、危废暂存间、安全填埋井、化粪池、沼气池、沼液暂存池、沼渣暂存池及污水管道等做重点防渗处理，办公生活区、兽医室、饲料仓库、青贮窑等其他区域做一般防渗处理。

⑦项目区的水井应作为地下水跟踪监测井，同时位于项目区南侧大宜奈村的水井作为地下水环境影响跟踪监测点，监测因子为：pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、高锰酸盐指数、总大肠菌群、细菌总数。

（3）噪声
①肉牛饲养过程给予充足水、料，加强管理，避免牛在受惊吓、刺激会发出尖锐的叫声。

②饲料加工设备优先选用低噪声设备，同时安装减振垫，安放于室内。

③运输车辆禁鸣、限速，设置指示牌加以引导。

④加强车间周围及厂区空地绿化建设，尽量提高绿地率，进一步降低噪声影响。

（4）固废
①项目采用干清粪好氧堆肥工艺，收集堆肥后作为有机肥用于项目区内配套种植区施肥，回用不完的由石林旭坤农业发展有限公司清运用做有机肥。
②对病死牛及分娩废物采取安全填埋处置措施，设置2个安全填埋井。

③兽医室过期药品经危废收集桶收集后暂存于危废暂存间内，定期委托具有相应危废处理资质的机构外运处置。
④生活垃圾统一收集后运至附近村寨垃圾收集点。

⑤隔油池废油和食堂泔水收集后运至附近村寨垃圾收集点；化粪池污泥与沼渣一同堆肥处理后作为有机肥用于项目区内配套种植区施肥，回用不完的由石林旭坤农业发展有限公司清运用做有机肥。

⑥沼渣经收集后暂存于沼渣暂存池内，沼渣经干湿分离后送入牛粪堆肥场处置，与牛粪一同堆肥处理后作为有机肥用于项目区内配套种植区施肥，回用不完的由石林旭坤农业发展有限公司清运用做有机肥。

                                                                                              


