C类

石水办复〔2018〕31号                 签发人：段正平

石林彝族自治县水务局对县第十七届人大

第二次会议第225号建议的答复

黄  丽代表：

您提出的《关于改造维则地区供水老管网问题的建议》已交我们研究办理，现答复如下：

一、基本情况

长湖镇供水管网共有两条：第一条是1991年建成的维则地区供水老管网，总长104公里，主要用于生产用水，至今已经运行25年，由于运行年代长，管道老化结垢堵塞严重，已经无法确保长湖镇的生产用水；第二条是2010年建设的维则复线管网，总长70.88公里，主要供人饮，目前运行正常。建议对老管网进行改造，确保长湖镇生产生活用水。

- 意见建议办理情况

从2010年开始，县水务局分别实施了新建维则供水复线、更换东部、东北部片区诸多管道，按照先生活，后生产的原则，分批次逐步实施。三角水库维则生产管网改造工程须投资两千多万元，只有通过多渠道逐级申报后列项实施，作为水利主管部门，县水务局也会积极向上级申请列项。先做好项目的前期调研工作，争取列入石林县水利发展“十四五”规划，立项后实施。

三、下步工作方向

县水务局将根据提出的建议，争取各级大力支持，不断加大投资力度，逐步实施长湖镇供水管网改造项目。

衷心感谢您对水务工作的关心与支持！

（联系人：李云波     联系电话：15812043453）

石林彝族自治县水务局

2018年7月15日

石林彝族自治县水务局办公室                 2018年7月16日印