D类

石水办复〔2018〕32号                 签发人：段正平

石林彝族自治县水务局对县第十七届人大

第二次会议第226号建议的答复

黄  丽代表：

您提出的《关于长湖水库防渗处漏的建议》已交我们研究办理，现答复如下：

一、基本情况

长湖水库是长湖景区景观水源，也是长湖镇生产生活备用水源，在长湖镇经济发展中起着十分重要的作用。长湖水库是长湖镇人民在天然库塘的基础上修建而成，后于2003年实施了水库大坝加固扩建工程，形成目前总库容434万立方米，兴利库容342万立方米的小（一）型水库。在近几年镇水利站的蓄水观测中发现库区存在渗水现象，特别是水库西北部最明显的。

- 意见建议办理情况

针对提出的关于对长湖水库进行防渗处漏的建议，县水务局2018年5月23日组织相关人员进行了实地踏勘，认为长湖水库库区存在渗漏的原因在于2003年实施了大坝除险加固工程时，解决了坝址区主要的渗漏问题，由于受当时各方面条件的影响库区渗漏问题没有列入处理范围。因此，在近几年的蓄水观测中发现渗漏越来越明显，应该及时采取措施进行处理，以保证水库旅游景观和提供生产生活用水的功能。

三、下步工作方向

在今后的工作中，县水务局将邀请水利方面的地质专家进行实地勘察，进一步查明渗漏原因，并积极向上级水利部门争取列项解决。请你督促镇水利部门加强水库蓄水的日常监管和库区渗漏区域的观测工作，处理好蓄水、用水和水库防洪渡汛的关系。

衷心感谢您对水务工作的关心与支持！

（联系人：卢贵林       联系电话：13888131176）

石林彝族自治县水务局

2018年7月15日

石林彝族自治县水务局办公室                 2018年7月16日印