A类

石建办复〔2018〕41号                      签发人：龙志彬

石林彝族自治县住房和城乡建设局

对县政协第十届二次会议第152号提案的答复

雷振涛委员：

您提出的关于《重视和跟进完善城市建设基础配套设施的建议》的提案已交我们研究办理，现答复如下：

一、基本情况

您提出的建议对秋实小区路段的路灯按照城市街道路灯照明进行更换，不要再安装太阳能路灯的建议，县住建局高度重视，由东城新区建设管理委员会办公室对东城区秋实小区的路灯照明情况进行了认真调查。2011年10月由东管会筹集资，县住建局统一招投标，以低价中标的方式统一为该片区建设安装太阳能路灯38盏，因小区无物业管理人员，无法对路灯进行正常的维护保养和巡视，电瓶损坏被盗十分严重，加之线路老化短路和原施工方不配合保修等原因，已致目前只有30%的路灯正常工作。

- 意见建议办理情况

于2018年5月份安排专人进行调查、了解。秋实小区自建房小区内原道路两侧的强弱电管道及相关配电设施由东管会于2003年统一建设完成，但后期在各户自建房施工过程中故意挖断、损坏、阻塞、填埋后占为己有用于绿化、菜园。致使强弱电管道无法穿通正常使用，已无法安装用线路供电的路灯。

鉴于当前秋实小区无法安装用线路供电的路灯，结合县住建局建设科和东管会联合检查评估结果，计划对该片区的24盏太阳能路灯进行更换太阳能组件、太阳能专业电池、LED灯头、迁移灯杆和重做灯杆基础4个，县住建局建设科和东管会将严格把控施工方的更换配件质量，后期保修维护必须达到5年以上，确实解决该片区居民的路灯照明问题。

三、下步工作方向

在下步工作中，县住建局将尽快对该片区的太阳能路灯进行更换，计划11月底完工，并投入使用。

最后感谢您对石林县住建工作的关心支持。

（联系人：薛亚梅    联系电话：67782360）

石林彝族自治县住房和城乡建设局

2018年7月15日

石林彝族自治县住建局办公室         2018年7月15日印发

（共印5份）