石林县环保局关于对

《华莱永生玫瑰庄园建设项目》环境影响评价文件拟审批情况的公示
根据建设项目环境影响评价审批程序及信息公开要求，经审议，我局拟对以下项目作出审批意见，现将有关情况予以公示。

联系电话：0871-67798412,0871-68226553（省投资项目审批服务中心受理窗口）

传真：0871-67798412

通讯地址：石林县天奇路1号

邮编：652200

	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环评机构
	项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

	1
	华莱永生玫瑰庄园建设项目
	石林县板桥街道办事处板桥虎街
	石林华莱永生花卉有限公司
	银发环保股份有限公司
	华莱永生玫瑰庄园建设项目建设地点位于石林县板桥街道办事处板桥虎街。项目总投资4500万元，年生产650万枝/a永生花产品，总占地面积11796m2，建筑面积为5696m2，绿化面积1500m2。主要建设有生产厂房、办公用房、宿舍、食堂、烘干棚、包装间、分拣间、冷库、仓库等设施。
	主要环境影响：1、废水2、噪声3、固废4、废气
对应措施：1、建设4m3/d的污水处理站，1m3的隔油池，2m3的化粪池，食堂废水经隔油池处理、生活污水经化粪池处理后与清洗废水一起排入污水处理设施处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》城市绿化用水水质标准后，一部分作为项目内绿化用水，其余部分回用于农田灌溉。

2、选用低噪音设备，合理布局生产设备，设立围墙阻隔噪声。
3、设置生活垃圾收集桶，生活垃圾、废枝叶集中收集后运送到板桥村垃圾收集点处置，不外排。设置危废暂存间，生产废液通过特定容器收集后在危废暂存间进行暂存，定期委托有资质的单位进行处理。污泥经交由板桥镇环卫部门处置。冷凝有机废液通过设置收集桶集中收集后，回用于生产过程，不外排。废油脂通过收集后，委托有油脂回收资质的单位进行处置。
4、食堂油烟经油烟净化系统处理后通过综合楼内设置的油烟排放管道输送到食堂楼顶的排气筒排放。烘干室设置抽风机，有机挥发废气通过集中抽吸后经管道输送到1套冷凝装置进行处理，尾气通过15m高的排气筒排放。                                                                                          


