A类

公开

石林彝族自治县水务局文件

石水办复〔2019〕7号                   签发：段正平

石林彝族自治县水务局对县第十七届人大

第三次会议第45号建议的答复

张丽萍代表：

您提出的《关于三板桥村、平地村西河新建机械闸的建议》已交我们研究办理，现答复如下：

- 基本情况

西河属巴江一级支流，西河径流面积59.8km2，从巴江交汇口至打野山四家村交汇断面长度14km，从上到下流经阿怒山、路美邑、北山、麦地庄、山冲、西北、宏图、南门、三板桥等7个村委会和2个社区居委会。多年平均径流量为3574万m3,西河上无骨干滞洪水库。为充分利用西河水，整条河道上建有8道河闸，分别是路美邑河闸、北山河闸（2道）、麦地庄河闸、山冲河闸、平地河闸、白水井河闸、三板桥河闸；建有一座小（二）型水库1座（北山大围水库）。这些水利工程在枯水季节均下闸拦蓄河水，用于灌溉周边农田，汛期来临前必须全部打开，确保河道行洪安全。

西河流域从中华人民共和国成立以来至2016年的67年间有26年出现过不同程度的洪涝灾害，成灾频率平均为每2.5年一次，成灾时间在主汛期和后汛期都出现过，重则沿河两岸一片汪洋，轻则沿岸河堤冲毁倒塌。造成洪涝灾害的原因主要有四条：一是沿河村民在河道保护范围内开荒种地，侵占河提和防汛通道；二是附近村民向河道内和河堤上倾倒垃圾，污染环境、堵塞河道；三是由于多年未开展河道清淤，导致河道变窄变浅，影响河道泄洪能力；四是拦河闸年久失修，河闸功能退化，灌溉和防洪的矛盾突出。

按照河长制“三级河长四级治理”责任体系，西河设县级河长为普建勇（县委副书记、县长），设乡镇级河长为张忠富（鹿阜街道办党工委副书记），村级河长为马正平（阿怒山村委会总支书记）、杨永喜（路美邑村委会总支书记）、陈华雄（北山村委会总支书记）、杨学云（麦地庄村委会总支书记）、符宴林（山冲村委会总支书记）、陈光生（西北社区主任）、毕云华（宏图村委会主任）、吴石明（南门社区总支书记）、张丽萍（三板桥村委会总支书记）。

二、意见建议办理情况

针对西河存在的问题，在县人大代表的提议下，县人大常委会将西河治理列为2017年第一号议案，县政府安排县水务局办理。通过多次现场无踏勘，与沿河村组干部和人大代表讨论研究，县水务局制定了《西河专项治理工作方案》，并报县人民政府批准后组织实施。2017年11月，通过前期多次调查分析，完成了西河专线治理。工程总投资848.4万元，其中工程投资204.34万元占总投资的24%，土地投资644.06万元占总投资的76%。河道整治14km，加固堤防护岸28km，种树8260棵。通过治理，无条件退回被部分农户挤占的河道公共空间；清除并外运河道内和河堤上的垃圾（主要是生活垃圾、建筑垃圾和粪草杂物等）；疏浚河道，按规划断面拓宽过水断面，恢复河道行洪能力；保证河堤（防洪通道）达到5.0m的宽度，并采取支护隔断形成永久保护界线；清除在防洪通道和河道内的树木，确保河道和防洪通道畅通，堤顶两侧种树绿化；分期改建拦河闸，2018年改建了白水井河闸，其余河闸只能分年度争取资金进行改建。

由于连续性降雨，西河阿怒山村于2018年6月2日发生了险情，西河河道与阿怒山村至四家村乡村公路之间的路肩墙发生倒塌，倒塌长度60余米，山冲村段河堤倒塌30余米。灾情发生后，县水务局及时启动了西河阿怒山村段防汛抢险应急项目，对倒塌的河堤和交通道路进行加固恢复，对存在安全隐患的313m河堤进行加固处理。

三、下步工作方向

一要按照“河长制”工作的相关要求，由各级河长按照职能职责分工做好河道管理和保护，确保河道行洪安全，减少洪涝灾害的发生。

二要加强河长日常巡查，完善河道管理体制。对已治理的河道，应该以保护为主，预防二次污染河道及水生态的情况。同时，沿河村组要加强河闸的管理力度，在汛期来临前及时打开河闸，确保水库行洪安全。

三要加大法治宣传力度。采取形式多样的宣传手段，大力宣传法律法规、非法开采、垃圾倾倒的严重性以及带来的安全隐患。通过典型案例，以案说法，教育和引导广大群众拒绝私挖乱采，侵占河道、破坏河道水环境，增强广大群众保护河道自觉性。

衷心感谢您对水务工作的关心与支持！

（联系人：徐勇     联系电话：13529423124）

石林彝族自治县水务局

2019年7月20日

石林彝族自治县水务局办公室       2019年7月20日印