B类

公开

石林彝族自治县水务局文件

石水办复〔2019〕18号                   签发：段正平

石林彝族自治县水务局对县第十七届人大

第三次会议第100号建议的答复

李玉聪代表：

您提出的《关于黄家庄村委会段家坝村自来水池扩建的建议》已交我们研究办理，现答复如下：

- 基本情况

黄家庄村委会段家坝村，共有农户188户，村民724人，大牲畜493头、只、匹。由于当时建设自来水抽水站时资金紧缺蓄水池规划过小，目前蓄三次水还抽不满一大水池，管理十分不便，经常因大水池抽不满影响到全村的供水，时常出现断水停水情况，给群众的生产生活带来极大的不便，建议县人民政府给予帮助解决人民币10万元，扩建一个80立方米的大水池，解决全村饮水困难的问题。

二、意见建议办理情况

黄家庄村委会段家坝村共326户813人，饮水水源为小黑龙潭水，2010年已建有供水管道自小黑龙潭引水到村旁提水泵站处，经加压供水到村后高处调节水池内，并配套了入户自来水管。因小黑龙潭出水量逐年降低，而坐落较高的段家坝村供水管道在一定时段内（旱季）存在来水量较小、不能按工程设计的抽水时间正常运行的问题，需要多次蓄水和抽水的情况。

三、下步工作方向

因申报多年的人饮工程专项维修资金一直没有下达，现暂没有建设资金，我单位将积极争取其它渠道资金尽快安排解决。同时建议村组管理单位：1.加强节水意识宣传力度；2.结合管道来水和村内用水规律，总结出适合的泵站抽水时间。

衷心感谢您对水务工作的关心与支持！

（联系人：马永宏    联系电话：13888042459）

石林彝族自治县水务局

2019年7月20日

石林彝族自治县水务局办公室       2019年7月20日印