昆明市生态环境局石林分局关于对

《华润现代中药（昆明）有限公司中药饮片及配方颗粒项目》环境影响评价文件拟审批情况的公示
根据建设项目环境影响评价审批程序及信息公开要求，经审议，我局拟对以下项目作出审批意见，现将有关情况予以公示。

联系电话：0871-67798412,0871-68226553（省投资项目审批服务中心受理窗口）

传真：0871-67798412

通讯地址：石林县天奇路1号

邮编：652200

	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环评机构
	项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

	
	华润现代中药（昆明）有限公司中药饮片及配方颗粒项目
	石林县生态工业园区核心区
	华润现代中药（昆明）有限公司
	云南大学科技咨询发展中心
	项目建设符合GMP标准要求的配方中药生产车间，并配套仓储、供电、给排水、动力、污水处理等公用设施，总建筑面积为85030m2，项目共建设13栋建筑。 通过将生产的中药饮片提取成干膏粉，再将干膏粉制剂制造中药配方颗粒，最终产品为中药配方颗粒。年产配方颗粒960t/a。
	工程主要环境影响为：生产过程、办公过程产生的废水；运行过程中锅炉、车间、食堂产生的废气；运行期间固体废弃物等。

主要对策措施：1：  项目生产废水和生活废水经过污水处理站处理达到GB21906-2008《中药类制药工业水污染物排放标准》及CJ343-2015《污水排入城镇下水道水质标准》B等级标准中最严格指标限值后，排入环城北路市政污水管网，最终进入石林县污水处理厂处理。清净下水回用于绿化，回用不完的部分及雨天排入环城北路雨水管网；2：锅炉废气通过1根24.4m高排气筒达标排放，车间颗粒物通过15m高排气筒排放，食堂油烟通过23m排气筒排放；3：除尘系统收集粉尘回用于生产线，纯水站、净化空气系统更换的废石英砂、废滤膜、废弃空气过滤滤布交由环卫部门清运处置，废弃包装材料分类回收，污水处理站污泥由环卫部门使用专用车辆吸运处置，中药药渣外售给有机肥企业，生活垃圾由环卫部门清运处置，危险废物暂存于质检站一楼设置的危废暂存间，委托有资质的单位清运处置。                                                                                          


