石林彝族自治县2022年第1季度集中式饮用水水源地水质监测情况公示

- 饮用水源基本情况

石林县城集中式饮用水源为黑龙潭水库饮用水源，属于地表型饮用水。采样点位于石林县鹿阜街道办事处黑龙潭水库西高涵取水口水面下1.0米处。

- 监测情况

监测项目：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1的基本项目（23项，化学需氧量除外）和表2的补充项目（5项）湖库型饮用水源地增测叶绿素共29项指标。

监测时间：每月1-10日采样监测1次，全年共12次。如遇异常情况，需加密监测。

评价依据：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002），基本项目按照《地表水环境质量评价方法（试行）》（环办〔2011〕22号）进行评价，补充项目、特定项目采用单因子评价法进行评价。

2022年1季度，我局对黑龙水库饮用水源常规监测了3次，水质监测结果均达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，达标率为100%。

2022年第1季度石林县集中式饮用水水源水质状况

| 序号 | 水源名称 （监测点位） | 水源类型 | 达标情况 | 超标指标及超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黑龙潭水库 | 地表水 | 达标 | — |

昆明市生态环境局石林分局

2022年3月22日

（此页无正文）

昆明市生态环境局石林分局          2021年12月28日印发