石生环复〔2022〕14号

关于对《西街口光伏发电项目环境影响报告表》的批复

华能新能源石林光伏发电有限公司：

你单位委托中国能源建设集团云南省电力设计院有限公司编制的《西街口光伏发电项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条、《建设项目环境保护管理条例》第十条，经研究，批复如下：

- 项目建设地点位于昆明市石林县西街口镇紫处村、威黑村及宜奈村。项目地理坐标：东经103°32′12.62″～103°36′48.18″、北纬24°48′56.48″～24°51′48.87″。项目拟在石林县西街口镇利用辖区内一般林地、石漠化荒地及未利用地建设光伏发电系统，本项目规划装机容量为54MW，采用540Wp单晶硅光伏组件，组件共120064块，每28块光伏组件构成一个光伏组串，共4288个组串。本项目共设计建设15个光伏子方阵，分为5个4.6MW(1500VDC)光伏发电单元、2个4.0MW(1500VDC)光伏发电单元、7个3.2MW(1500VDC)光伏发电单元以及1个1.3MW(1500VDC)光伏发电单元，共划分为7个片区；主要工程内容包括光伏组件、逆变器、厢式变压器、集成线路、道路、给排水、供电、临时工程、环保工程等。项目规划用地面积754700m2，总投资29000万元，环保投资221.5万元。

根据《报告表》所述工程内容、规模、功能以及环保对策措施，同意《报告表》结论。

- 项目施工期废水主要为施工人员生活污水、雨季地表径流，施工临时用地内应设置临时排水沟、沉淀池，收集处理施工期雨水地表径流；施工场地应设置芭茅龙潭准保护区外，施工期间施工场地不进行混凝土搅拌、施工设备清洗、维修等，施工场地内不得有任何施工废水产生和排放；施工营地设置在紫处村，施工生活污水依托村庄内已建化粪池；禁止任何施工材料、施工垃圾、土石方等进入威黑水库、阿油堡河内；施工场地设置明显标准，提醒施工人员注意对威黑水库、芭茅龙潭的水质保护；除场内道路，光伏支架施工外，尽量避免地表的扰动，减少区域水土流失量；施工运输道路尽量远离威黑水库，避免运输过程中发生风险；施工期高峰期，做好芭茅龙潭水质监测；营运期项目生活污水依托已设置的化粪池、隔油池和一体化处理设备处理后达到《城市污水再生利用 城市生活杂用水水质》（GB/T18920-2002）标准中绿化、洒水降尘用水标准要求后回用于场地绿化、洒水降尘，不外排。

- 项目施工期间应对施工场地定期洒水，施工土方开挖、搬运等应避免在大风天气时进行；粉细散装材料露天存放应采用防尘网遮盖；加强监督管理，运输车辆采取篷布遮盖等封闭措施，经过村庄路段应减速行驶，并安排专人定期对运输道路进行维护清扫、洒水降尘。

- 项目应采取相应噪声防治措施，通过合理安排生产时间，加强施工机械的维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的良好工作状态。施工期噪声应满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求；运营期噪声主要来自逆变器设备噪声，应选用低噪声设备，设备底部基础安装减振垫，加强对逆变器的定期检查维护使其处于正常稳定的运行状态，采取措施后厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）Ⅰ类标准，即：昼间≤55dB，夜间≤45dB。

- 项目施工期间生活垃圾收集后与运至附近村庄垃圾收集点，与周边村庄垃圾一同处置；废弃零件经收集后回收利用；营运期间产生的废油依托原有危废暂存间暂存，定期有资质单位清运处置；废油进入危废暂存间后，须及时委托资质单位清运，不得在项目内长期贮存；加强危废暂存间、事故油池的管理，确保危废不外排，危险废物暂存间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求建设。危废暂存间、事故油池等防渗层渗透系数K≤10-7cm/s，防止废油发生泄漏事故时，污染地下水环境。

- 项目施工期对生态环境的影响主要为占用土地、植被破坏、干扰动物的生活环境、造成水土流失。应严格控制施工扰动范围，合理规划使用永久占地范围内的土地，临时工程应尽可能利用永久占地；加强对施工人员的宣传教育，禁止破坏占地以外的植被，严禁猎杀野生动物；施工结束后应及时对临时占地进行植被恢复；严格执行项目水土保持方案提出的水保工程措施及植物措施；保护野生动物的栖息地，施工结束后临建设施要及时进行拆除、清理以及生态恢复。

- 项目建设完工后，应按照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。

- 按照《排污许可管理条例》、《排污许可管理办法（试行）》等法规标准，及时申请办理排污许可证，未取得排污许可证的，不得排放污染物。

- 《报告表》应当作为项目环境保护设计、建设及运行管理的依据，项目应认真落实各项环保对策措施，环保设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

- 项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生变动的，应当重新向我局报批建设项目的环境影响评价文件。

- 自本批复之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

（空白页）

昆明市生态环境局石林分局

2022年 9月12日

昆明市生态环境局石林分局             2022年9月12日印发