石林彝族自治县

水利发展“十二五”规划

石林彝族自治县水务局

二〇一〇年五月

批准：余  春

审定：保胜军  桂  明  岳劲松

审核：岳劲松  卢贵林

校核：岳劲松  李剑波

编写：宗琼红  李剑波  槐可明

卢贵林  袁贵华  尚建彬

目  录

前  言	1

1 基本情况	2

1.1 地理位置	2

1.2 地形地貌	2

1.3 土壤、植被、耕地	3

1.4 区域地质概述	4

1.4.1 地层	4

1.4.2 地质构造与地震	4

1.4.3 水文地质	5

1.5 河流水系	7

1.6 水文气象	8

1.7社会经济概况	9

2 水利发展“十一五”规划完成情况	10

2.1 水利发展“十一五”规划完成情况	10

2.1.1 2006年～2008年完成情况	10

2.1.1.1 新建水库及引调水工程完成情况	10

2.1.1.2 中型病险水库除险加固工程完成情况	11

2.1.1.3 小（一）型病险水库除险加固工程完成情况	11

2.1.1.4 小（二）型病险水库除险加固工程完成情况	11

2.1.1.5 农村饮水安全工程完成情况	12

2.1.1.6 农村小水利工程完成情况	12

2.1.1.7 防洪、河道治理工程完成情况	12

2.1.1.8水土保持工作完成情况	12

2.1.1.9 节水灌溉工程完成情况	13

2.1.1.10 水源保护和水环境治理情况	14

2.1.1.11渔业生产完成情况	14

2.1.2 2009年～2010年计划完成情况	15

2.1.2.1 小（一）型病险水库除险加固工程计划完成情况	15

2.1.2.2 小（二）型病险水库除险加固工程计划完成情况	15

2.1.2.3 农村饮水安全工程计划完成情况	16

2.1.2.4 农村小水利工程计划完成情况	16

2.1.2.5水土保持工程计划完成情况	16

2.1.2.6 节水灌溉工程计划完成情况	16

2.1.2.7 渔业生产计划完成情况	17

2.2 “十一五”期间水利发展及建设的主要特点及存在的问题	17

2.2.1 主要特点	17

2.2.2 存在的问题	19

3 水利发展面临的形势、机遇和问题	21

3.1 水利发展面临的形势和机遇	21

3.2 水利发展面临的问题	24

4 “十二五”期间水利发展需求分析和预测	25

4.1 石林县水资源	25

4.1.1 石林县水资源量和时空分布特点	25

4.1.1.1 降水、蒸发	25

4.1.1.2 水资源	27

4.1.2 水资源开发利用现状分析	32

4.1.2.1 蓄水工程	32

4.1.2.2 引水、提水工程	33

4.1.3 水资源开发利用中存在的问题	34

4.2 水资源供需平衡分析	35

4.2.1 现状需水量及供需平衡分析	35

4.2.1.1 国民经济各部门用水现状	35

4.2.1.2 现有工程供水状况	35

4.2.2  2015年供需水量平衡分析	36

4.2.2.1  2015年需水量预测	36

4.2.2.2  2015年供水量预测	37

4.2.2.3水资源供需平衡分析	37

5 规划思路	37

5.1 编制依据和规划水平年	37

5.1.1 法律法规、政策、文件	37

5.1.2法律法规、政策、文件	38

5.2 指导思想	38

5.3 规划原则	38

5.4总体要求	39

6 重点规划项目	42

6.1 水利发展“十二五”规划项目布局	42

6.1.1 重点工程项目布局	42

6.1.2 小型水利工程项目布局	43

6.1.3 环境保护工程项目布局	44

6.2 水利发展“十二五”规划重点工程项目	44

6.2.1 水资源开发建设工程	45

6.2.1.1 新建水资源开发建设工程	45

6.2.1.2 续建水资源开发建设工程	48

6.2.1.3 扩建水资源开发建设工程	49

6.2.1.4 病险水库除险加固工程	50

6.2.1.4.1 小（一）型病险水库除险加固工程	50

6.2.1.4.2 小（二）型病险水库除险加固工程	53

6.2.2 防洪体系工程	55

6.2.2.1 防洪体系建设	55

6.2.2.2 防洪河道治理工程	55

6.2.2.2.1 巴江治理	55

6.2.2.2.2 西河治理	56

6.2.2.2.3 大可河治理	57

6.2.3 饮水安全工程	57

6.2.4 水闸除险加固工程	58

6.2.4.1 永定坝河闸	58

6.2.4.2 小昌乐村河闸	58

6.2.4.3 平地河闸	58

6.2.4.4 小河新村河闸	59

6.2.5 中、小型灌区建设工程	59

6.2.6 抗旱应急工程	60

6.2.7 中低产田地改造工程	61

6.2.8 水资源保护及水环境保护工程	63

6.2.9 水土保持、生态建设工程	63

6.2.9.1 水土保持、生态建设目标	64

6.2.9.2 水土保持和石漠化综合治理措施	65

6.2.10 渔业生产	66

6.2.11 农村小水电建设工程	66

6.2.12 水利信息化工程	66

6.3  2016年～2020年储备项目	68

6.3.1  2020年水利规划总体目标和任务	68

6.3.2 水资源开发建设工程	68

6.3.2.1 新建水资源开发建设工程	68

6.3.2.2 小（二）型病险水库除险加固工程	69

6.3.3 防洪河道治理工程	70

6.3.3.1 巴江治理	70

6.3.3.2 西河治理	70

6.3.3.3 甸溪河治理	70

6.3.3.4 大可河治理	71

6.3.4 中、小型灌区建设工程	71

6.3.5 中低产田地改造工程	72

6.3.6 水利信息化工程	72

6.4 水利管理和公共服务目标	72

6.4.1 实行水资源统一管理的建议	72

6.4.2 建立水土保持水资源保护体系	73

6.4.2.1 建立水土保持体系	73

6.4.2.2 建立水资源保护体系	75

6.4.3 建设节水型社会的建议	75

7 水利行业发展与改革	77

7.1 水务改革	77

7.2 水管体制改革	77

7.3 水利发展改革方向	78

8 实施计划、投资及资金筹措	84

8.1 实施计划、安排原则	84

8.2 工程投资估算	85

8.3 资金筹措	85

9 效果评价	85

10 保障措施	86

10.1进一步提高对水资源及水利工程在国民经济建设中的作用与地位的认识	86

10.1.1 确立水资源及水利工程在国民经济建设中无可替代的作用与地位	87

10.1.2 建立水利发展新理念	87

10.1.3 提高思想意识，加强公众参与力度	87

10.2 建立健全水利发展机制	88

10.3 建立巡视督察机制	90

10.4 强化执法、依法治水	91

10.4.1 强化法制观念，依法治水、严格执法	91

10.4.2 政策和水价改革	92

10.5 技术保障	92

10.5.1 做好水利发展规划和实施工作	92

10.5.2 发挥科学技术的优势	92

- 前  言

水是人类生活和社会经济发展所必须的战略资源，是生态环境的基本要素，水资源的可持续利用直接关系全面建成小康社会的实现。由于石林县特定的自然地理条件和气候特点，水资源短缺和资源匹配不良致使水的供需矛盾十分尖锐，水利严重滞后于社会经济发展的要求，已成为石林县实施可持续发展战略的突出问题和制约因素。因此，石林县必须把水利作为县域经济发展战略的重点，摆在基础设施建设的首位，予以高度重视。

石林县水利发展“十二五”规划，是对今后五年乃至更长时期内水资源利用、水利建设、水源保护、水务管理等方面的综合部署、工作方向、区域发展目标、规模和政策法规，是各项具体措施的实施、规划目标实现的指导性文件，是开展、做好各项水利工作的依据和关键所在。为从宏观上指导我县“十二五”期间水利发展与改革，为全面建设小康社会和社会主义新农村做出贡献。按照云南省水利厅、昆明市水利局以及石林县委、县政府关于编制水利发展“十二五”规划的要求，规划小组在各位领导和专家的支持、指导下，完成了本次规划工作。

本次规划不仅包括水利方面的工作，还涉及到农业、土地利用、社会经济发展、人口增长、城市乡镇建设、旅游、工业等方方面面，基础数据的收集整理工作十分繁杂，加之承担规划的人员对全县水务工作缺乏足够全面的了解，分析问题存在一定的局限性，因此，在规划成果中难免存在诸多不足之处，请各位领导、专家和同志们给予审查、指导，提出您宝贵的建议。同时，在此也要对关心和支持本次规划工作的各位领导和工程技术人员一并表示感谢。

- 1 基本情况

- 1.1 地理位置

石林彝族自治县位于云南省东部，昆明市东南部，距昆明市区78km，地处东经103°10′至103°41′，北纬24°30′至25°03′之间，东西最宽51.3km，南北最长58.5km。东部和南部与红河哈尼族彝族自治州泸西县、弥勒县接壤，北部与曲靖市陆良县相邻，西部和西北部与昆明市宜良县毗连。全县国土总面积1719 km2，2008年末总人口23.96万人。

- 1.2 地形地貌

石林县地处滇东高原南部，境内大部分地区为滇东高原岩溶发育核心部分，高原面起伏缓和、切割轻微，夹在起伏丘陵间的鹿阜、板桥、螺蛳塘等较大坝子为石林县的主要农业区。县境内河流呈东北向或西南走向。地势自东向西倾斜，呈阶梯状逐级下降。全县最高峰为东部老圭山，海拔2601.4m；最低处为巴江河谷大叠水瀑布跌落处，海拔1530m。西部及东部受南盘江及其支流巴江、普拉河的切割，形成相对高起的山峰。全县大部分地区被石灰岩所覆盖，受地下水的长期溶蚀，形成了典型的岩溶地貌。区内石柱林立，高达数十米，为国内外少见高石芽（石林）分布区；溶蚀洼地、峰林、孤峰等更是随处可见。县内90%以上的土地分布在海拔1600~2150m之间，地面高差550m左右，属浅丘地貌，境内山地丘陵面积占总土地面积的84.2%左右，是一个典型的山区县。

全县地形地貌总体分为东部、西部山区，中部岩溶地区和路南盆地三个单元：东部山区为杨梅山—圭山—当甸山地；西部山区为与宜良接壤的螺蛳塘、松子园、大哨、铺兵直至水尾；中部岩溶山区为巴江源头石林镇山头上村起经石林至县城东部的上浦草村，由月湖经所各邑到蓑衣山，从芭茅经威黑、糯衣至海宜、乍龙及西街口镇沙坡村一带；路南盆地为巴江及大可河流域，自路美邑镇的所卜所起经鹿阜镇、板桥镇、大可乡直至南大村，贯穿于浅丘之间的巴江及大可河流域两岸宽缓的谷地，是全县农业较发达的高产水田集中分布地带。

- 1.3 土壤、植被、耕地

A．土壤

石林县所处范围为滇中岩溶高原红壤分布地带，地层多样，成土母质也较为复杂，共有红壤、紫色土、水稻土、黄棕壤和冲积土五个土类。海拔2200m以上分布的土壤类型为黄棕壤，面积2425hm2，占总土地面积的1.4%；1900～2200m分布的土壤类型为红壤、紫色土，占总土地面积的91.76%；1500～1900m分布的土壤类型为红壤、紫色土、水稻土和冲积土。

B．植被

石林县属云南高原中亚热带自然植被区，林业生产从气候条件、土质以及地形地貌看都具有发展的优势。但由于前几年重采轻造，乱砍滥伐，毁林开荒、野火烧山、铲草皮积肥、过度放牧等，使原有天然植被遭到破坏，森林覆盖率下降，成材林比重下降减少，密度变小。现有森林中，中幼林多，残次林多，成材林少。因此，裸露地逐年扩大，加剧了水土流失，影响了林业生产。据调查统计，按自然环境、土壤类型等因素，全县主要植被类型为：森林植被120.2058万亩，占总面积的47.08%；荒山荒地植被59.9714万亩，占总面积的23.49%；田间耕地分为水田和旱地两类，田间植被以人工栽培植物为主。

C．耕地

根据石林县土地更新详查结果，石林县国土面积为1719km2。全县共有耕地825880.2亩，占全县总面积的32.35%。

- 1.4 区域地质概述

- 1.4.1 地层

石林县地界内地层出露较齐全，从元古界昆阳群至新生界第三系、第四系均有出露。出露地层由老到新为:①昆阳群：分布于北东、东部；②震旦系：分布于北部；③寒武系：分布于西、北西部；④志留系：分布于路南盆地北东、东部。⑤泥盆系：分布于东北、东南部，即豆黑村—维则—窝子山，大老挖—绿水塘—万家坟塘子一带；⑥石炭系：分布于北、东部即大尖山至豆黑村一线以东，维则断裂—所各邑；⑦二叠系：区内出露最广，主要分布于东部。⑧下第三系：主要分布于路南盆地内。⑨第四系：第四系地层包括残坡积层（Qeld）、冲洪积层（Qalp），多分布于山间洼地、坡麓地带及河流两岸。

- 1.4.2 地质构造与地震

- ①地质构造

石林县挟持于师宗—弥勒断裂与小江断裂之间，东侧为华南褶皱系，西侧为川滇台背斜。经多次构造运动，导致不同地区构造形迹特征的差异，全县可划分三个构造区，各构造区特征如下：

维则构造区：该构造区位于关羊洞—维则—豆黑村以南。构造区内由中上泥盆统碳酸盐岩组成，区内地层走向北东30～40°，倾向北西，倾角10～20°，局部可达40～60°。断裂极为发育，以北东向断裂为主。

石林—寨黑构造区：该构造区的范围包括维则断裂以北，石林—上蒲草村—上冒水洞以东地区，系测区内占据面积最广的构造区。由中泥盆统曲靖组—上二叠统峨嵋山组地层组成。地层走向北北东，倾向西，倾角2～6°，局部可达10～20°以上，断裂不发育。

路南盆地构造区：该构造区位于石林—上蒲草村—上冒水洞以西地区，属喜马拉雅第二、三构造亚层，地层走向近南北向，总体向西倾斜，倾角5～8°，结合测区外围第三系地层产状分析，为一被断层破坏由北向南倾斜，两翼不对称的向斜盆地。

- ②地震

测区地处师宗—弥勒断裂与小江断裂挟持的断块内，小江断裂带是有名的地震活动梯度带，震级高、烈度大，属发震构造。据地震历史资料记载，1560年4月宜良发生过5.5级地震；1825年1月8日和1833年9月6日在嵩明至宜良间，分别发生过6级和8级地震；1834年4月11日宜良发生5级地震；1971年11月26日石林附近发生2.6级地震。测区地震主要受小江断裂发震震级的影响与控制。根据1∶400万《中国地震动参数区划图》（GB18306—2001），工程区地震动峰值加速度为0.15g～0.20g，动反应谱特征周期为0.40s～0.45s，对应地震基本烈度为Ⅶ～Ⅷ度。

- 1.4.3 水文地质

- A.含水层

①孔隙含水层：主要为沿巴江分布的第四系冲洪积层（Qhapl）之砂砾石、粉细砂及含砾粉质粘土与沿山体表层和溶蚀洼地分布的第四系残坡积层（Qhedl）之含角砾、岩块粉质粘土、粉质土砾。

②裂隙含水层：包括Pt1hs（黑山头组）、Ptn（牛头山组）、Zbn（南沱组）、Zbd（陡山沱组）、∈1y（渔户村组）、∈1q（筇竹寺组）、∈1c（沧浪铺组）、S2y（玉龙寺组）、C1dw（万寿山段）、P1d（倒石头组）、P2e（峨嵋山组）、EL（路美邑组）、Ex（小屯组）等含水层组。岩性主要为强—弱风化板岩、粉细砂岩、砾岩、页岩、粉砂质页岩、长石石英砂岩、石英砂岩、玄武岩、凝灰岩、泥岩、含砾砂岩等，节理裂隙较发育，属风化裂隙水。

③岩溶含水层：包括Zbdn（灯影组）、∈1L（龙王庙组）、S2m（马龙群）、D2q（曲靖组）、D3i（一打得组）、C1ds（上司段）、C2w（威宁群）、C2m（马平组）、P1y（阳新组）等含水层组。岩性主要为白云岩、泥质白云岩、灰岩、白云质灰岩、泥灰岩、角砾状灰岩、瘤状灰岩、鲕状灰岩、虎斑状灰岩，虎斑状白云岩等。裂隙、溶隙发育，溶洞较发育。

- B.相对隔水层

相对隔水层为Pt1hs（黑山头组）、Ptn（牛头山组）、Zbn（南沱组）、Zbd（陡山沱组）、∈1y（渔户村组）、∈1q（筇竹寺组）、∈1c（沧浪铺组）、S2y（玉龙寺组）、C1dw（万寿山段）、P1d（倒石头组）、P2e（峨嵋山组）、EL（路美邑组）、Ex（小屯组）、第四系残坡积层Qhedl等。岩性主要为微风化—新鲜板岩、粉细砂岩、砾岩、页岩、粉砂质页岩、长石石英砂岩、石英砂岩、玄武岩、凝灰岩、泥岩、含砾砂岩、粘土等，节理、裂隙不发育，透水性弱—微弱，富水性较弱，属相对隔水层。

- C.地下水补排关系

石林县地界内地下水运动主要受地层岩性、构造及地形等因素制约。地下水主要接受大气降水的补给。分布于北东部与路南盆地及其西侧的Pt1hs（黑山头组）、Ptn（牛头山组）、Zbn（南沱组）、Zbd（陡山沱组）、∈1y（渔户村组）、∈1q（筇竹寺组）、∈1c（沧浪铺组）、S2y（玉龙寺组）、C1dw（万寿山段）、P1d（倒石头组）、P2e（峨嵋山组）、EL（路美邑组）、Ex（小屯组）等地层。岩性主要为板岩、粉细砂岩、砾岩、页岩、粉砂质页岩、长石石英砂岩、石英砂岩、玄武岩、凝灰岩、泥岩、含砾砂岩等，地下水分水岭和地表水分水岭一致。其运移方向与地形坡向基本一致，自高处向低处运移至相对隔水层后，于沟谷或低洼处沿薄弱部位呈泉水或散浸等形式溢出地表，最终流入本区最低侵蚀基准面——南盘江。分布于石林—上蒲草村—上冒水洞与站屯村—水塘铺—子代诗玛挟持地区的P1y（阳新组）地层，岩性为白云质灰岩、灰岩、白云岩，岩溶极为发育而且典型，峰丛、洼地、落洞、漏斗星罗棋布，地表水系极不发育，大部分降雨渗入地下，闻名于世的石林及规模宏大的暗河系统就发育在该地层中，具有良好的储水空间条件，造成这一区域以地下水为主。分布于水塘铺—子代诗玛—豆黑村以东地区的D2q（曲靖组）、D3i（一打得组）、C1ds（上司段）、C2w（威宁群）、C2m（马平组）等地层，岩性主要为白云岩、泥质白云岩、灰岩、白云质灰岩、泥灰岩、角砾状灰岩、瘤状灰岩、鲕状灰岩，岩溶发育，地表水系不发育，大部分降雨渗入地下，仍以地下水为主，在这一区域的北部地下水由南向北径流，中部地下水由南东向北西径流，南部地下水由北北东向南南西径流，沿地形低凹处溢出地表。

- 1.5 河流水系

石林县属珠江水系南盘江流域，南盘江干流自陆良坝子流入我县境内经15.5km长的狭谷流入宜良县境。境内巴江、甸溪河（普拉河）为南盘江的一级支流，分别由北向南汇入南盘江；大可河、马料河、西河、几弯河属巴江支流，分别为大可河由南向北、马料河由东北向西南、西河、几弯河由西北向东南汇入巴江；其次还有木凹子、路花、芭茅、紫处、西街口、松子园、路星村、大哨、水尾等小河直接汇入南盘江。

1．巴江：巴江属南盘江的一级支流，发源于石林镇山头上村打磨山山神庙峰，自北向南经石林镇、路美邑镇、鹿阜镇、板桥镇后转向西南方向在与宜良交界的山谷中，形成高差达87.8余米的著名风景区大叠水瀑布，进入宜良，至禄丰村汇入南盘江。县境内河长48.2km，径流面积705.6km2，多年平均流量14.5m3/s，年径流量1.6227亿m3（包括西河、马料河、几弯河），河流坡降为1%。

2．大可河：大可河属巴江的主要支流，发源于弥勒县西二乡的基洛山，在石林县最南端的平田村入境，自南向北流经大可、矣马伴在小叠水汇入巴江，河流坡降0.3%，年径流量0.3093亿m3。

3．甸溪河（普拉河）：发源于师宗县雄壁一带，呈东北向西南经泸西在石林县亩竹箐乡汪家河村进入石林县境内，以圭山煤矿以南的暗河出口为分界，上游为汪家河，下游称普拉河，经老圭山东麓普拉河村在石林县圭山镇左溪村左溪电站出境，流入弥勒县的雨补水库，再经弥勒县的阿路格汇入南盘江。境内河长28km，径流面积700.6km2（包括圭山岩溶封闭区的555km2在内），实际产水径流面积145.6 km2，年平均径流量0.5314亿m3。

4．西河：发源于路美邑镇打野山，自西北向东南经阿怒山、北山在鹿阜镇的三板桥汇入巴江，河流全长20.9km，河流坡降1.2%，径流面积 59.8km2，年均径流量1794万m3。

- 1.6 水文气象

石林县属中亚热带气候区，具有低纬度高原山地季风气候特点。“冬无严寒，夏无酷暑，四季如春”，夏半年为雨季，冬半年为旱季，干湿分明。按气象学季节气温指标分，全县平均夏季只有19天，冬季96天，春秋季250天。总的气候特点是旱季、雨季分明，雨量充沛，但时空分布不匀；冬暖夏凉，日照充足；夏季高温不足，秋季易受低温冷害。多年平均气温15.6°C；多年平均降雨量为951.5mm；蒸发量为1919.1mm，是降水量的2.1倍；全年平均日照时数为2318.8小时，其日照百分率为53%；风向以西南风为主，年平均风速为3m/s，最大风速可达16m/s，往往伴随着雷、雨、冰雹出现，对夏粮造成较大的威胁；几乎年年都有不同程度的冰雹灾害发生，出现在春、夏、秋三个季节，对夏粮及经济作物都造成了不同程度的损害。年平均霜期为113天，最长135天，最短82天，无霜期为252天，全年有霜日平均为31.4天，最多的有47天，最少的有15天；年平均降雪2.7天，冬春降雪虽给旱作物增加灌溉，有利作物生长，但由于低温冷冻及一次降雪过大，也给旱作物带来冻害和压断的灾害。

- 1.7社会经济概况

2006年行政区划调整后，石林彝族自治县辖7个镇、1个乡：鹿阜镇、石林镇、路美邑镇、板桥镇、长湖镇、西街口镇、圭山镇、大可乡。88个村民委员会和4个居民委员会、459个村民小组和49个居民小组、387个自然村。到2008年底全县共有人口239612人，其中农业人口211946人，非农业人口27666人。主要有汉、彝、苗、壮、回、白、哈尼等19个民族，其中彝族人口81448人，占总人口的33.99%，人口自然增长率5.77‰。

2008年全县国民经济生产总值272889万元。其中，第一产业达82371万元；第二产业达78132万元；第三产业达112386万元。社会消费品零售总额64791万元。全县总体财政收入完成53885万元（基准年2008年末），比上年增长98%，县级地方财政收入39542万元，比上年增长131%。

石林县是一个彝族人口占全县总人口33.99%的彝族自治县。以彝族为主的少数民族文化形成的人文景观，使石林县更加充满魅力。彝族人民勤劳勇敢，能歌善舞，有自己的语言文字，著名的彝文文献有《阿诗玛》、《尼布姆司》、《普兹南兹》。彝文古籍《指路经》被列为国家珍贵文献，彝族大三弦、刺绣列入我国第二批国家级非物质文化遗产名录。农历六月二十四火把节是彝族的传统节日，届时有歌舞、斗牛、摔跤等多种群众性文体活动。中国石林国际火把狂欢节获首届“节庆中华”最佳狂欢气氛奖。

- 2 水利发展“十一五”规划完成情况

- 2.1 水利发展“十一五”规划完成情况

石林县“十一五”期间累计完成水利建设投资44038.99万元。其中：2006年～2008年完成24306.34万元；2009年～2010年计划完成19732.65万元。

- 2.1.1 2006年～2008年完成情况

- 2.1.1.1 新建水库及引调水工程完成情况

建国以来，石林县水利事业有了较大的发展，在水资源开发利用（包括蓄、引、提）蓄水方面，截至2008年底已建成各类型水库228座，总库容10489万m3，有效灌溉面积28.1万亩。其中，中型水库2座（黑龙潭及月湖水库）总库容3568万m3；小（一）型水库18座，总库容4300万m3；小（二）型水库82座，总库容2203万m3；小坝塘126座，总库容418万m3。但 “十一五”期间无新建中型、小（一）型、小（二）型水库工程。引调水工程实施了石林景区供水工程，建成供水规模4万m3/天的现代化水厂一座及其供配水管网，总投资5900万元。

- 2.1.1.2 中型病险水库除险加固工程完成情况

月湖中型水库除险加固工程主要建设内容包括天生关、月湖闸坝拆除重建，坝基帷幕灌浆防渗处理；改建大老挖闸，大老挖坝基、坝肩帷幕灌浆防渗处理；主要渗漏库岸及发育的溶洞、落水洞、漏斗封堵处理；修建防汛抢险道路，完善水库安全监测设施；修缮水库管理用房等。总投资2479.85万元。

- 2.1.1.3 小（一）型病险水库除险加固工程完成情况

1．坝塘河水库除险加固工程主要建设内容包括大坝培厚、铺设防浪护坡，新建排水棱体；大坝坝体及坝基结合部灌浆处理；输水涵洞内衬DN600mm钢管，无压洞改建为有压洞，并接长涵管；溢洪道防渗处理；新建管理用房。总投资905.45万元。

2．绿芳塘水库除险加固工程主要建设内容包括主坝、东、西副坝及与东副坝相连的水库南岸防渗帷幕灌浆950m；西副坝上游196m和东副坝上游左侧73m坝坡修整、铺筑防浪护坡，坝顶道路路面处理、增设大坝安全观测设施等增。总投资1126.5万元。

- 2.1.1.4 小（二）型病险水库除险加固工程完成情况

1．习克丈水库除险加固工程主要建设内容包括老坝挖除重新填筑；坝体及坝基结合部防渗处理；输水涵洞拆除重建为混凝土拱型涵洞。拆除原筑于坝顶的坝塘河灌溉沟改建为倒虹吸管置于大坝下游，新建管理房。总投资266.76万元。

2．官山水库除险加固工程主要建设内容包括大坝及坝基帷幕灌浆，帷幕轴线长126m，灌浆总进尺3072.4m；其中：坝土492m，基岩2572.6m，冲洪积层7.8m。坝顶平整后泥结石路面修整，并于上、下游设置拦马石，改造涵洞进口，增设启闭塔闸房工作桥与右岸坡之间的连接通道以及大坝安全监测设施。总投资263.83万元。

- 2.1.1.5 农村饮水安全工程完成情况

“十一五”以来，在各级政府、业务部门的大力支持和高度重视下，经过多渠道争取资金投入饮水安全工程建设，使我县农村饮水问题得到了很大改善。2006年～2008年共解决3.6万人饮水安全问题，总投资2096.95万元。

- 2.1.1.6 农村小水利工程完成情况

2006年～2008年，电排改造项目完成投资130万元，改善灌溉面积0.5万亩；小水窖建设完成投资220万元，新建小水窖1226个，改善灌溉面积0.31万亩；小塘坝改造配套及其他项目完成投资449万元，改善灌溉面积0.4万亩。

- 2.1.1.7 防洪、河道治理工程完成情况

1．县城白虎山加油站（岔河）至巴江桥，全长3.2km，主要建设内容为河堤支砌，河道清淤清障和新建排污廊道，总投资5810万元。

2．黑龙潭河小东山至岔河段，全长1070m，主要建设内容为河堤支砌，河道清淤清障和新建排污廊道，使巴江县城段达到20年一遇防洪要求，总投资870万元。

3．县城吃水河、东山沟治理，改善县城水环境，总投资140万元。

- 2.1.1.8水土保持工作完成情况

1 水土保持预防、监督及执法

（1）加强对引起水土流失矿山企业的监督管理力度，从2003年起开始实施水土保持方案报告制度，至目前共有31家矿山企业做了水土保持方案报告表，基本落实“三同时”制度，并按要求收缴水土流失防治费和水土保持设施补偿费，共收缴“水保费”77.1万元。（2）加强水土保持法律法规宣传力度。一是利用广播、电视、报刊等新闻媒介进行集中宣传；二是在主要路口和开发建设集中区制作和粉刷固定标语进行经常性宣传；三是利用报告、简报等形式向领导进行宣传。通过宣传进一步增强了广大人民群众的水土保持意识和法制观念。（3）加强水土保持违法案件查处，近几年共查处水土保持违法案件18起，有效遏制了违法活动的继续发生，对保护和合理利用水土资源，改善生态环境，维护社会安定团结起到了重要作用。

2 水土保持工程建设完成情况

（1）完成珠江上游南北盘江石灰岩地区水土保持综合治理项目4件，规划区总面积116.5 km2，治理总面积38.14km2，主要建设内容为坡改梯、小型水利水保工程（排水沟、水窖、水池、输配水管道等）、沟道治理工程（谷坊、拦沙坝、截洪沟等），植物防护工程（水保林、经果林、种草等）、封禁治理、沼气池等，总投资782万元。其中：巴江源小流域水土保持综合治理项目规划面积27.8km2，治理面积10.92km2，投资172万元；月湖小流域水土保持综合治理项目规划面积29.5km2，治理面积10km2，投资190万元；小河小流域水土保持综合治理项目规划面积30.4km2，治理面积11 km2，投资270万元；茂舍祖小流域水土保持综合治理项目规划面积28.8km2，治理面积6.22km2，投资150万元。

（2）完成面上零星小型水保项目9件，治理水土流失面积45 km2，总投资135元。

- 2.1.1.9 节水灌溉工程完成情况

1．东干渠节水改造项目

黑龙潭水库东干渠全长26.2km，从库区东面的东高涵取水，沿途经鹿阜镇下蒲草、清水沟、下新则，板桥镇小者乌龙，跨马料河渡槽后进入小色多村，最后到达大矣马伴围。其中，隧洞15座（3027m），明拱14座（732.4m），渡槽7座（702.3m），倒虹吸1座（391m），明渠21.35km。受益范围为鹿阜镇东海子、上蒲草、大屯、新则、阿乌5个村委会14个村民小组；板桥镇者乌龙、板桥、小戈丈、青山、矣马伴5个村委会15个村民小组；两镇共10个村委会29个村民小组3万余人，灌溉面积3.71万亩。总投资1052.03万元。

2．西干渠节水改造项目

黑龙潭水库西干渠总长31.36km，因投资和时间限制，节水改造治理长度30.06km（长1300m的12号隧洞未治理），沿老渠道线布置。建设项目7个：明渠完善衬砌、防渗处漏；隧洞、明拱防渗处理；渡槽接缝渗漏处理；新建节制闸3座、分水闸57座及闸房；增建交通桥、人行桥72座及砂卷28座；新修沿渠管理道路17.89km；新开4号隧洞。总投资1594.11万元。

- 2.1.1.10 水源保护和水环境治理情况

2006～2008年水源保护和水环境治理工程主要围绕月湖、黑龙潭、绿芳塘及三角水库进行，总投资85 万元。

- 2.1.1.11渔业生产完成情况

“十一五”以来，石林渔业养殖已逐步由传统的养殖方式向现代养殖方式转变，正由追求数量型向质量效益型、环境友好型生态健康标准化养殖发展。全县已推广应用了水库养殖增殖技术，池塘、小坝塘精养高产技术。并结合渔业结构调整，推进名特优新水产养殖技术的应用，已先后引进罗非鱼、淡水白鲳、红回鱼、青鱼、鲂鱼、加州鲈、乌鳢、鲟鱼等稀有养殖品种并试养成功。2006年水产品产量达到1231吨。其中，养殖产量达到1221吨；总产量中名特优水产品产量达到19吨；实现渔业产值1231万元。经过三年的发展，目前水产品养殖产量达到2510吨，总产量中名特优水产品产量达到56吨，实现渔业产值4500万元。

- 2.1.2 2009年～2010年计划完成情况

- 2.1.2.1 小（一）型病险水库除险加固工程计划完成情况

主要完成团结水库加固扩建工程。该工程于2008年开始施行，主要建设内容包括主坝加固、新建副坝、引水渠、灌溉渠、输水遂洞、溢洪道改造、大坝帷幕灌浆。工程建成后库容将由510万m3增加到810万m3，计划总投资12680万元。

- 2.1.2.2 小（二）型病险水库除险加固工程计划完成情况

主要完成北小村犀牛塘除险加固工程。北小村犀牛塘位于石林县北部石林镇北大村村委会，距镇政府所在地4km，北小村东部，径流面积3.42km2，总库容24.29万m3。该水库始建于1962年，库区漏水点较多，水库东部尾水处有一天然地下水逸出点，现状库容仅为10.4万m3。水库病险现状坝体主要表现为上游坝坡无防浪护坡，坍塌严重；坝顶沉陷，坝顶起伏不平，高差0.86m；下游坝面极不规整，局部坍塌严重，形成陡坎；在距右坝肩不到10m处有两个天然落水洞，水库蓄水时，下游坝脚附近无明显的渗漏溢出点，但在距坝址下游300m处的溶洞中有明显的水流；输水低涵洞体出现裂缝，部分勾缝砂浆脱落、渗水。溢洪道底部有渗漏现象，渗漏量约0.5L/s。除险加固措施为坝坡修整培厚，沿坝轴线帷幕灌浆，溢洪道边墙局部加高并增设闸门一道；低涵封堵（由于低涵和溢洪道底板高程只相差0.1m，低涵封堵后，灌溉用水由溢洪道放出）。总投资146.34万元。

- 2.1.2.3 农村饮水安全工程计划完成情况

2009～2010年计划解决2.07万人饮水安全问题，总投资1234.01万元。

- 2.1.2.4 农村小水利工程计划完成情况

2009～2010年计划完成电排改造项目投资85万元，改善灌溉面积0.24万亩；小水窖建设投资70万元，改善灌溉面积0.4万亩；小塘坝改造配套及其他项目投资450万元，改善灌溉面积1.28万亩。

- 2.1.2.5水土保持工程计划完成情况

2009～2010年计划完成珠江上游南北盘江石灰岩地区水土保持综合治理项目2件，规划区总面积87.9 km2，治理总面积58km2，主要建设内容为坡改梯、小型水利水保工程（排水沟、水窖、水池、输配水管道等）、沟道治理工程（谷坊、拦沙坝、截洪沟等），植物防护工程（水保林、经果林、种草等）、封禁治理、沼气池等，总投资818万元，其中：松子园、螺蛳塘小流域水土保持综合治理项目规划面积56.5km2，治理面积38km2，投资418万元；石林小流域水土保持综合治理项目规划面积31.4km2，治理面积20km2，投资400万元。

- 2.1.2.6 节水灌溉工程计划完成情况

1．黑龙潭水库中型灌区节水改造

黑龙潭水库灌溉鹿阜镇、路美邑镇和板桥镇的10.26万亩农田，2007年、2008年水库现有东、西干渠两条灌溉渠道已进行了全程衬砌。为进一步改善鹿阜镇、路美邑镇和板桥镇的农业灌溉条件，提高群众用水方便程度，规划对干渠以下的支、斗、毛渠进行改造、配套完善，对西干渠12号隧洞进行修复。总投资1842.4万元。

2．三角水库灌区改造

三角水库库容430万m3，属小（一）型水库，位于石林县东部高寒山区，属甸溪河流域。由于水库位置海拔较高，水质良好。1992年建成了维则地区供水工程，通过管道长距离自压输水至圭山镇、维则镇和路美邑镇的子代诗玛村，目前承担着这些地方生产生活用水的供给任务。但经过十多年运行，输水管结污严重，加之用水量的不断增大，建设时设计标准偏低等原因，供需矛盾越来越突出。特别是2001年三角水库加固扩建完成以来，更是形成了有水放不出的局面。

为改善三角水库灌区的用水条件，充分发挥水库的调节作用。2009年县委、县政府决心对维则供水工程进行改造，建设一条供水复线，将人畜饮用水与农业灌溉用水分开，工程总投资2406.9万元。工程建成后将改善项目区有效灌溉面积2万亩，使水库运行效益得到很大提高。

- 2.1.2.7 渔业生产计划完成情况

进一步挖掘渔业资源潜力，寻找突破口，探索一条适合县情的渔业发展路子，开发利用水域资源，加快发展特色渔业，尽快发展绿色无公害渔业，建立石林特色渔业品牌，达到经济、社会，生态效益三丰收，实现渔业增产、渔民增收，到2010年使水产品养殖产量达到2760吨，总产量中名特优水产品产量达到85吨，实现渔业产值5244万元。

- 2.2 “十一五”期间水利发展及建设的主要特点及存在的问题

- 2.2.1 主要特点

1．领导重视、投资力度加大

“十一五”期间我县领导对水利建设十分重视，每年都亲自到水务局调研，对水利工作给予了极大的关注和支持，促成了团结水库加固扩建工程，月湖水库、绿芳塘水库、坝塘河水库除险加固工程，黑龙潭水库东西干渠节水改造工程，石林景区调水工程（石林第三水厂），矣马伴片区人饮工程、中龙片区人饮工程、糯衣村委会人饮工程，烟水工程等大批重点工程建设起动。在资金安排上每年除按计划安排小农水经费300万元外，对重点水利建设项目都安排专项资金，2007年、2008年、2009年每年全县水利建设资金都超过1亿元。

2．水利建设持续、健康、快速发展

在石林县委、县政府的大力支持下，石林县水利干部职工始终保持艰苦奋斗、团结务实的优良作风。面对特殊的地质条件和山区、坝区共存的实际，首先进行区域性水源工程建设，解决区域性水源问题，如石林调水工程、团结水库、月湖水库、坝塘河水库处理工程的建设。在坝区主要进行中低产田改造，发展烟水工程、节水灌溉工程；对东北部、西部山区已建、在建的水利枢纽工程无法覆盖的地方大力发展小塘、小坝及小水窖等微型畜水工程、烟水工程、扶贫工程、节水灌溉工程及人畜饮水工程。建成了一批影响面大、群众得实惠的惠民工程，使水利建设在国民经济发展中的作用更加突出，水利建设也得到了持续、健康的发展。

3．农村饮水解困工作取得突破性进展

“十一五”期间，我县积极向上级争取项目，及时安排人饮建设资金，大搞人饮工程建设，共投资3330.96万元，解决了5.67万人的饮水困难。

4．水土保持工作取得成效

“十一五”期间投资1735万元，综合治理水土流失、石漠化面积175km2，实施坡改梯4860亩，种植水保林33180亩、经济果木林10215亩，种草990亩，封育治理70755亩。通过综合治理，在保水、保土、植被等诸多方面产生了明显的生态效益，有效减轻自然灾害，进一步调整种植业结构，增加了农业生产的科技含量，逐步实现农业的标准化、专业化和规范化，提高产出，增加农民收入，改善农村生活条件，促进了经济发展和社会进步。

- 2.2.2 存在的问题

随着全县水资源的不断开发利用和水务工作涉及领域的不断扩展，水资源的开发利用难度越来越大，而社会对水务工作的要求越来越高，致使水务工作在取得突出成绩的同时，仍然存在方方面面的不足，主要反映在以下几个方面：

- １．水资源状况及其配置与经济社会发展不协调

水利工程建设规模、速度不能适应今后经济社会的发展对水资源供给的要求；城乡供水尚未实现为支持经济社会可持续发展应具有的适度超前的供给能力；水资源的综合利用程度不高，功能单一；更重要的是不能仅仅单纯地依靠建设水利设施来解决用水矛盾问题。

水土不平衡，尤其是农业和土地利用，存在很多问题。粗放的用水方式普遍存在，山区特定的地理条件造成生产力要素分散，基础设施共享率低，水资源供配成本高。

- ２．山区水利基础设施薄弱、建设任务艰巨

石林县山地丘陵面积占国土总面积的80%左右。经过多年的建设和开发，全县水利事业有了较大的发展，但基础设施仍然十分薄弱，山区水利任务艰巨，农村安全饮水、小流域防洪避灾、农业灌溉、农村水环境等问题突出，影响了农业经济的发展和农村居民生活质量的提高。

- ３．病险水利工程多、治理任务重

石林县水利工程大多数都建于上个世纪六、七十年代，运行至今几乎都存在不同程度的问题。提水工程设备老化，蓄水工程坝体渗漏、库区淤积，输水工程管壁结垢，输水量减小等一系列问题普遍存在。少数水库大坝的渗漏问题已经危及大坝的安全，对群众的生命财产安全构成了严重的威胁。病险水利工程点多面广，需要投入大量资金，治理任务繁重。

- ４．防洪减灾总体能力还很脆弱、防汛抗旱任务艰巨

全县存在大量的水土流失区域，每年雨季，洪水夹带大量的泥沙冲向主要河流，使河床抬高，防洪能力降低；对城市防洪有重大影响的洪水调蓄工程未全部建成，城市新区和乡镇堤防不完善，病险水库未得到全部加固，水旱灾害仍然是社会经济发展的瓶颈；防洪抗旱安全保障体系尚需进一步完善，洪水风险管理理念尚未形成；防洪减灾总体能力还不能满足全面建成小康社会的要求。

5．水土保持和水生态环境保护工作有待进一步加强

石林县境内几乎每年都有山洪、泥石流、滑坡等灾害发生，大部分小流域未得到有效治理，水土保持防治工作十分严竣。水域、河道无序占用问题尚未得到有效遏制，排涝调蓄能力降低，环境的恶化引起水资源可利用量减少；部分河段生态环境用水调度管理未得到应有的重视。城镇管网体系不健全和工业排污造成部分河道、水域污染逐年加剧，纳污能力下降；水力侵蚀为主的自然因素和公路、水电建设、矿产开发、农业综合开发、荒山荒坡开发等人类活动造成的水土流失十分严重。城市建设、农业开发、矿业等领域开发建设，往往只有水土保持方案，却没有实施，水土保持工作比较薄弱，监督执法体系不健全。

6．水利工程管理体制问题

我县地处浅丘地区，受地形、地质因素影响，无大型工程和大型灌区，小型水利工程多且散，除黑龙潭、月湖两座中型水库及跨流域供水的6座小（一）型水库为县管外，其余的小（一）型水库工程均按分级及属地管理的原则，由水库所在的乡镇或村管理。虽设有管理机构及管理人员，但由于地域经济差异，管理人员工资福利待遇低，管理工作较为粗放。小（二）型及以下水利工程基本为受益区群众投劳集资建设，管理使用权为受益区，大多数水库均无专人管理，所谓管理仅限于蓄水、放水管理。水利工程管理难于落到实处，管理不到位。

7．投资渠道少、资金不足

水利建设，水利设施管理需要大量的资金，但由于石林县经济基础差（尤其是农村）。各级政府投入水利建设和水利设施管理的经费少，水利的发展与石林社会经济的发展不同步，供用水矛盾突出。历年来，水利建设按照国家的有关政策主要由政府投资，资金远远不能满足建设需要，农村水利收益少、不能市场化的状况，造成水利建设投资渠道单一。因而导致一批在“十一五”期间应该投入建设的水利工程项目不能上马，在很大程度上抑制了石林县水利事业的发展。

- 3 水利发展面临的形势、机遇和问题

- 3.1 水利发展面临的形势和机遇

水利是国民经济的基础设施和基础产业，为经济社会的可持续发展提供着重要的支撑、保障和服务，水利管理工作在取得巨大成绩的同时，也面临着诸多问题和困难。主要表现为：新时期经济社会发展、社会进步和水资源形势都对水利提出了新的要求，水利工程设施现状、科技和信息化的迅猛发展，也对水利提出了更高的要求。在水利建设和管理上，必须加大改革力度，建立与经济社会发展相适应的现代水利建设管理机制和体制，达到为经济社会发展服务，以经济社会发展带动水利事业发展的目的。

一是深入贯彻落实科学发展观对水利工作提出了新要求。科学发展观是发展中国特色社会主义必须始终坚持和贯彻的重大战略思想，也是我们进一步做好水利工作的根本指针。总体上看，我县当前正处于传统水利向现代水利的转型阶段。水资源时空分布不均、水土资源和生产力布局不相匹配，仍然是我县现阶段的突出水情；资源环境对经济增长的约束，仍然是我县经济社会发展过程中面临的突出矛盾；干旱缺水、洪涝灾害、水污染和水土流失石漠化等问题，仍然是制约我县经济社会可持续发展的突出因素；水资源管理体制不顺和水利发展机制不活，仍然是我县水利发展道路上的突出障碍。随着工业化、城镇化、市场化的加快发展，水资源条件的不断变化，以及治水实践的深入开展，我们还将遇到更多新情况、新矛盾、新问题。这就要求我们，必须始终保持清醒头脑，立足于我县实际和对水利发展规律的认识，转变发展观念，创新发展模式，把握发展重点，破解发展难题，提高发展质量，切实推动水利走上科学发展、和谐发展的道路，加快推进传统水利向现代水利转变。

二是实现石林县经济又好又快发展对水利工作提出了新要求。实现又好又快发展是我国经济建设的重要指导思想和科学发展理念。水利是国民经济的重要基础设施，水资源将成为我国经济发展的重要战略资源，实现2020年人均GDP比2000年翻两番的宏伟目标，水利保障任务十分艰巨。目前，我县水利发展相对滞后，“短板效应”日益明显。同时，经济发展布局、城市发展规划与水资源配置格局不匹配，经济发展方式与水环境承载力不协调，发展难以持续。这就要求我们一方面要进一步加快水利发展步伐，完善水利基础设施，拓宽水利服务领域，提升水利保障功能，强化水利对区域协调发展的重要支撑作用；另一方面要切实加强水资源统一管理，实行最严格的水资源管理制度，强化水资源配置与调控手段，充分发挥水资源在优化结构、提高效益、降低消耗、保护环境上的基础性、导向性作用，促进经济发展方式的转变。

三是着力保障和改善民生对水利工作提出了新要求。党的十七大强调，必须在经济发展的基础上，加快推进以改善民生为重点的社会建设，着力保障和改善民生，推动建设和谐社会。防汛抗旱关系生命安危，饮水安全关系身心健康，水利建设关系生存发展，水利工作与人民幸福安康息息相关。我县干旱缺水，山区和坝区的自然条件和经济社会发展水平差别较大，有很多关系民生的水利问题亟待我们去解决。目前我县农村尚有不少地区缺乏基本的生活供水设施，还有近5万农村人口存在饮水不安全问题，严重影响广大农民的身心健康。病险水库安全隐患问题比较突出，严重威胁人民群众生命安全。这就要求我们要把保障和改善民生放在更加突出的位置，始终把群众呼声作为第一信号，把群众利益作为首要目标，把群众需求放在优先领域，把群众满意作为根本标准和出发点，努力解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，使人人共享水利发展成果。

四是县域经济发展目标对水利工作提出了新要求。石林县是农业县，我们要始终坚持解决好“三农”问题，紧紧围绕县委、县政府提出的粮烟稳县的战略工程，大力强化农田水利基础设施建设，大力推进灌区建设，大力发展节水灌溉，大力加强粮食主产区、核心产区水利建设，着力提高农业抗御洪涝、干旱灾害的能力，着力提高农业综合生产能力，着力提高农业用水效率和效益。

五是建设生态文明对水利工作提出了新要求。党的十七大强调要建设生态文明，这是我们党第一次把生态文明作为一项战略任务明确提出来。市委、市政府提出“四全”工作，县委、县政府提出生态美县战略，建设生态文明，实质上就是要建设以资源环境承载力为基础、建立资源节约型、环境友好型社会。长期以来，我县水资源开发利用方式粗放，经济社会发展付出的水资源、水环境代价过大。用水效率不高，浪费严重。我们必须牢固树立生态文明观念，坚持节约资源和保护环境的生态美县方针，统筹水资源开发利用，加快完善有利于节约保护水资源的法律法规和政策措施，提高水资源的利用效率和效益，实施全面绿化工程，加强河道管理、水环境治理、水生态保护和水土保持，建设节水防污型社会。

六是对集中式饮用水源保护工作提出了新要求。按照统一管理和分级管理的原则，我县黑龙潭水库、三角水库、圭山水库、红路口水库、团结水库、威黑水库、杨溪水库都属县级集中式饮用水源，为我县西街口镇、石林镇、路美邑镇、圭山镇、长湖镇、鹿阜镇及石林风景区的生活饮用水源提供着根本保障，供水人口占全县总人口的70%以上，水质的好坏直接影响到人民群众的健康和社会稳定。因此，保护好集中式饮用水源地，促进经济社会的稳定发展，是我县水利工作中一项长期而又艰巨的任务。

- 3.2 水利发展面临的问题

一是经济社会发展与水资源有限的关系不协调，以供定需的用水观念还没有建立、供需矛盾突出。水资源的开发利用速度和程度不能满足经济社会发展的需求，与无限制的用水要求相比，水资源严重短缺。纵观石林县水资源分布状况，总体为东北部缺水较为严重，西南平坝区相对较缓和。经多年开发建设后，虽然全县生产生活供用水条件已得到了较大的改善，总体上水资源的开发利用程度虽已达到53—60%，但依然不能满足经济社会发展的需求，区域性供需矛盾依然十分突出。

二是规划的约束力不强、思想认识不统一，规划层次低、有待于提高。在防洪减灾、城乡供水、水污染防治、生态环境保护等工作中存在的意见分歧和诸多矛盾，需要理顺和解决。

三是投资渠道、融资方式少，资金不足。水利投入与产出不协调，整个行业的投资环境和市场化程度低。

四是水管体制与运行机制需要创新和改革，以拓展适应市场经济发展的空间。

- 4 “十二五”期间水利发展需求分析和预测

- 4.1 石林县水资源

- 4.1.1 石林县水资源量和时空分布特点

- 4.1.1.1 降水、蒸发

降水：石林县境内隶属云南省水文水资源局及云南省气象局主管的雨量站点不多，资料观测年限等于大于30年的雨量站点主要有圭山镇海邑雨量站、石林镇磨古雨量站、板桥镇黄家庄水文站及石林气象站，全县多年平均降水量采用《云南省地表水资源》多年平均降水量等值线图计算，成果见表4—1。

表 4—1            石林县多年平均降水量计算表

| 等雨量线数值 | 面积 | 年平均降水量 | 面积权重 | Pi•ΔFi/F | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (mm) | (km2) | (mm) | ΔFi/F | (mm) |  |
| 1200 | 73.1 | 1200 | 0.044 | 52.2 | 圭山镇东南部 |
| 1200～1000 | 171.6 | 1100 | 0.102 | 112.4 | 圭山镇中部 |
| 1000 | 101.3 | 1000 | 0.060 | 60.3 | 石林镇西北部及路美邑镇西北部 |
| 1000～900 | 402.7 | 950 | 0.240 | 227.8 | 鹿阜镇西部﹑大可乡西南部﹑圭山镇西部 |
| 900 | 931.0 | 900 | 0.554 | 498.8 | 石林镇中﹑东部，路美邑镇东部，板桥镇，长湖镇，西街口镇 |
| 合计 | 1719 |  | 1.000 | 951.5 |  |

全县多年平均降水量951.5mm，折合水量15.98亿m3。

以石林气象站为代表站，多年平均降水量年内分配见表4—2。历年最大年降水量1362.2mm(1994年)， 历年最小年降水量667.7mm(1992年)；每年5～10月为雨季，降水量占全年降水总量的85.1％，11月～次年4月为旱季，降水量占全年降水量的14.9％。多年平均气温15.6℃，极端最高气温32.7℃，极端最低气温﹣8.9℃；多年平均相对湿度75％，多年平均日照数2339小时；多年平均风速3.0m/s，多年平均最大风速14.0m/s，主导风向SSW，最大风速17m/s。

表 4—2      石林县气象站多年平均降水量分配成果表

| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 多年平均 | 16.9 | 17.5 | 20.1 | 30 | 99.2 | 166.9 | 180.1 | 174.1 | 113.7 | 75.4 | 41.5 | 16.1 | 951.5 |
| 分配(%) | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 3.2 | 10.4 | 17.5 | 18.9 | 18.3 | 11.9 | 7.9 | 4.4 | 1.7 | 100.0 |

蒸发：石林气象站是石林县境内蒸发观测年限在30年以上的唯一站点，对石林气象站蒸发观测资料进行计算，多年平均蒸发量1919.1mm（Φ20cm）。根据《云南省地表水资源》分析，石林县Φ20cm蒸发皿与E601水面蒸发折算系数K1=0.59，同时根据《水利水电工程水文计算规范》SL278-2002，E601水面蒸发与大水体水面蒸发折算系数K2=0.93，则石林县多年平均水面蒸发量1053mm。多年平均陆面蒸发量702mm。干旱指数是指水面蒸发量与降水之比，以区别各地区气候干湿度程度标准，石林县干旱指数为1.11，蒸发量大于降水量，为干旱少雨区。

- 4.1.1.2 水资源

石林县地处滇东岩溶高原核心区，多为岩溶地貌，地质构造复杂，断层节理发育，全县国土面积（1719km2）按地表地质分为地表起伏平缓的岩溶地形带和以东部杨梅山、圭山为中心的山地。其中，出露上古生界碳酸盐岩及灰岩的地层1428km2，占总面积的85%，其次是老三系紫砂岩地层252km2，占总面积的15%。水资源主要表现为岩溶地区水资源特性，即地表水与地下水形成较复杂的水力联系，二者常常互相转化，难以准确划分。水资源来源于大气降水补给及地表水补给。主要形式为大气降水补给通过雨水在短暂的坡面集流过程中遇到溶洞或裂隙，经过渗漏转化成为地下径流；地表水补给通过岩溶化的河谷或河岸落水洞漏失成为地下径流，有的河段河水全部渗入地下变为伏流。

石林县大部分区域岩溶发育强烈，就一个小区域来讲，地表、地下河系可能重叠并存，相邻流域间、同一流域干支流、同一河段的上下河段间可能产生水量交换。但就全县来讲，东部受汪家河及普拉河河谷最低基准面控制，两河基本截获圭山镇、西街口镇东部地表地下径流；西部巴江河为最低基准面，基本控制了路美邑镇、石林镇、鹿阜镇、西街口镇西南部、长湖镇、板桥镇及大可乡地表地下径流；北部松子园～林口铺南盘江流域的大小支流也基本控制了地表地下径流；西街口镇威黑水库下游河道也基本控制了该镇东南部地表地下径流；全县境内地表地下径流盈亏水量基本是平衡的，故水资源按地表水资源和地下水资源来进行估算。

- 1．地表水资源

在石林县境内只有巴江流域黄家庄水文站有径流观测资料，对该站1980～1999年的实测径流资料进行频率分析计算，统计参数计算结果详见表4-3、4-4。由计算结果可知，该站实测的径流资料计算的多年平均年径流深和径流系数偏大，原因是该测站控制断面以上地表径流面积与地下径流面积不闭合，存在外流域的地下水补给。由于无法划分地表径流与地下径流，在计算地表水资源时不以采纳该站的径流计算成果，只作为参考。

由于无资料，在计算石林县的地表水资源时，地表多年平均年径流深参考1983年《路南彝族自治县水利资源与水利区划工作报告》的计算成果，取值为278.8mm；全县国土面积为1719km2，扣除封闭区面积555km2后，地表产流面积为1164km2，按多年平均径流深278.8mm计算，石林县的地表水资源为3.61亿m3(其中：地表水资源量2.89亿m3，过境地表水资源量0.72亿m3)。

表4-3  黄家站水文站年径流量频率分析计算表

| 年份 | 径流量(亿m3) | 序号 | 按大小排 列的Xi(mm) | 模比系数 Ki | Ki-1 | (Ki-1)2 | (Ki-1)3 | P=m/(n+1) (％) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1980 | 2.19 | 1 | 4.34 | 2.05 | 1.05 | 1.113 | 1.174 | 4.8 |
| 1981 | 1.52 | 2 | 3.09 | 1.46 | 0.46 | 0.215 | 0.100 | 9.5 |
| 1982 | 1.08 | 3 | 3.02 | 1.43 | 0.43 | 0.183 | 0.079 | 14.3 |
| 1983 | 2.11 | 4 | 2.93 | 1.39 | 0.39 | 0.152 | 0.059 | 19.0 |
| 1984 | 1.82 | 5 | 2.66 | 1.26 | 0.26 | 0.067 | 0.017 | 23.8 |
| 1985 | 2.20 | 6 | 2.63 | 1.24 | 0.24 | 0.060 | 0.015 | 28.6 |
| 1986 | 4.34 | 7 | 2.21 | 1.04 | 0.04 | 0.002 | 0.000 | 33.3 |
| 1987 | 1.33 | 8 | 2.20 | 1.04 | 0.04 | 0.002 | 0.000 | 38.1 |
| 1988 | 1.93 | 9 | 2.19 | 1.04 | 0.04 | 0.001 | 0.000 | 42.9 |
| 1989 | 1.21 | 10 | 2.19 | 1.04 | 0.04 | 0.001 | 0.000 | 47.6 |
| 1990 | 1.96 | 11 | 2.11 | 1.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 52.4 |
| 1991 | 2.19 | 12 | 1.96 | 0.93 | -0.07 | 0.005 | 0.000 | 57.1 |
| 1992 | 0.93 | 13 | 1.93 | 0.91 | -0.09 | 0.008 | -0.001 | 61.9 |
| 1993 | 0.88 | 14 | 1.82 | 0.86 | -0.14 | 0.019 | -0.003 | 66.7 |
| 1994 | 3.02 | 15 | 1.52 | 0.72 | -0.28 | 0.078 | -0.022 | 71.4 |
| 1995 | 2.66 | 16 | 1.33 | 0.63 | -0.37 | 0.135 | -0.050 | 76.2 |
| 1996 | 2.21 | 17 | 1.21 | 0.57 | -0.43 | 0.181 | -0.077 | 81.0 |
| 1997 | 3.09 | 18 | 1.08 | 0.51 | -0.49 | 0.237 | -0.115 | 85.7 |
| 1998 | 2.63 | 19 | 0.93 | 0.44 | -0.56 | 0.312 | -0.174 | 90.5 |
| 1999 | 2.93 | 20 | 0.88 | 0.42 | -0.58 | 0.341 | -0.199 | 95.2 |
| 平均 | 2.11 |  |  |  | 0.000 | 3.111 | 0.803 |  |

表4-4 黄家庄水文站径流量频率计算成果表

| 名称 | 径流面积(km2) | 多年平均径流量（亿m3） | 多年平均径流深（mm） | 多年平均降雨量（mm） | 径流系数 | Cv | Cs | 设计代表年(亿m3） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | P=20％ | P=50％ | P=80％ |
| 黄家庄 | 612.7 | 2.11 | 344.4 | 953.7 | 0.36 | 0.44 | 0.88 | 2.83 | 2.00 | 1.32 |

- 2．地下水资源

石林县地处喀斯特地貌区，地下暗河、水系较为发育，由于无资料，地下水资源根据该区域的水文地质图地下径流模量进行计算，全县平均地下径流深95mm，径流模数为9.5万m3/km2，产流面积为1719km2，地下水年径流总量为3.83亿m3。

- 3．水资源总量

石林县境内的过境河流为南盘江和甸溪河，由于开发利用较少，出境水量基本等于入境水量，在计算全县的水资源总量时不考虑过境水量。根据地表和地下水资源的计算结果，全县水资源总量为7.44亿m3，其中地表水资源3.61亿m3，地下水资源3.83亿m3。

表 4—5          石林县水资源状况表

| 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 国土面积 | km2 | 1719 |  |
| 规划基准年末人口 | 万人 | 23.96 | 2008年末 |
| 耕地面积 | 万亩 | 82.59 | 石林县土地更新详查82.59,在册数24.84 |
| 基准年末全县GDP | 万元 | 272889 | 2008年末 |
| 全县多年平均水资源总量 | 亿m3 | 4.90 |  |
| 人均水资源量 | m3/人 | 2045 | 为全国的1/1.8，全省的1/4.5 |
| 亩均水资源量 | m3/亩 | 591,07 |  |
| 全县供水能力 | 万m3 | 13561 | 2008年末 |

- 4.1.2 水资源开发利用现状分析

- 4.1.2.1 蓄水工程

1．水库、湖泊

截止2008年底，石林县已建成各类型水库228座，总库容10489万m3。其中，中型水库2座，总库容3568万m3；小（一）型水库18座，总库容4300万m3；小（二）型水库82座，总库容2203万m3；小坝塘126座，总库容418万m3。有效灌溉面积24.05万亩

2．微型储水工程

截止2008年，石林县共建成雨水集蓄利用水窖7826个，年蓄水量14.1万m3，可保证2.35万亩旱地烤烟的适时移栽。近年来，随着社会经济的蓬勃发展和雨水利用技术的日益成熟，集雨水窖工程得到了广泛的运用，在石林县资源性缺水山区的生活和生产方面起着不可替代的作用。

- 4.1.2.2 引水、提水工程

石林县引水工程每年从河道和泉眼引水量达190万m3（不含由水库供给的部分水量和黑龙潭河谷灌区），共灌溉水田3500多亩（引水设施见表 4—5）；泵站装机容量1.554万瓩，年提水量2250万m3，灌溉农田10余万亩。

表 4—5       石林县引水工程基本情况表

| 乡镇 | 序号 | 工程名称（或规模） | 条数 | 长度（km） | 设计供水量（万m3/年） | 现状供水量（万m3/年） | 灌溉面积（万亩） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鹿阜镇 | 1 | 双龙坝(Q=1.0m3/s) | 1 |  | 100 | 100 |  |
|  | 2 | 响水箐主隧道(Q=1.0m3/s) | 1 | 1.02 |  |  | 0.1 |
|  |  | 响水箐(Q=0.5m3/s) | 1 |  | 50 | 50 |  |
|  |  | 响水箐北渠(Q=0.3m3/s) | 1 |  | 10 | 10 |  |
|  | 3 | 昌乐村河闸(Q=0.3m3/s) | 1 |  | 50 | 50 |  |
| 路美邑镇 | 4 | 白龙潭(Q=0.3m3/s) | 1 |  | 25 | 25 |  |
|  | 5 | 鱼龙坝河闸(Q=0.3m3/s) | 1 |  | 20 | 20 |  |
| 板桥镇 | 6 | 永定坝引水渠(Q=0.5m3/s) | 1 |  | 75 | 75 |  |
|  | 7 | 黄家庄北干渠(Q=0.35m3/s) | 1 |  | 25 | 25 |  |

全县水利工程分布见“石林彝族自治县水利建设现状图”。

- 4.1.3 水资源开发利用中存在的问题

石林县地处典型喀斯特地区，降雨主要受西南孟加拉湾暖湿气流的影响，在地区间、年际间和季节间的时空分布不均。多年平均降雨量951.5mm，多年平均水面蒸发量1053mm，多年平均陆面蒸发量702mm。目前地表水资源开发几乎殆尽，同时由于地处滇东岩溶高原核心区，多为岩溶地貌，地质构造复杂，地表水补给通过岩溶化的河谷或河岸落水洞漏失成为地下径流，有的河段河水全部渗入地下变为伏流，难以形成地上径流。地下水埋藏较深，通常达到80m以下，开发利用较困难。

- 4.2 水资源供需平衡分析

- 4.2.1 现状需水量及供需平衡分析

- 4.2.1.1 国民经济各部门用水现状

通过对2008年全县生活、工业、农业、旅游业需水调查分析，全县按现在经济社会发展水平总需水量应为14775万m3。但按以供定需，2008年实际用量13543万m3，详见下表:

- 2008年现状用水量调查表（万m3）

在上表的数据中，生活用水、工业用水、旅游业用水及生态用水是按标准定额推求值，农业用水按水田450m3/亩、旱地120m3/亩计算。全县耕地面积82.9万亩（水田14.7万亩、旱地68.2万亩）。而2008年实际供水量为13561万m3，现状供用基本平衡，但可以看出，我县属缺水地区，按其他行业用水优先的原则，说明有大量耕地处于缺灌状态。

- 4.2.1.2 现有工程供水状况

石林县现有工程供水能力见下表，2008年总供水量13561万 m3，详见下表：

石林县现有工程供水量统计表（2008年）

- 4.2.2  2015年供需水量平衡分析

- 4.2.2.1  2015年需水量预测

人口预测按人口增长率6‰计算，用水标准按城镇人口150 L/人.d、农村人口80L/人.d计算。工业产值按每年增加20%，万元产值耗水量按60 m3计算。由于目前大量毁林开荒，导致生态环境恶化，国家采取退耕还林措施，旱地按每年减少1.5%计算；在大力倡导节约用水的大环境下，水田按每年减少0.8%计算,用水标准按水田450m3/亩、旱地60m3/亩计算。旅游业用水按生活、工业、农业用水的2%计算。生态用水按生活、工业、农业及旅游用水的2%计算。需水量预测见下表：

- 2015年需水量预测表

- 4.2.2.2  2015年供水量预测

供水方面，2015年前计划增加的总库容为1662万m3(含团结水库新增300万m3)，至2015年全县总库容将达12151万m3，同时可通过加强管理提高水库的复蓄指数来提高供水能力，再就是建设小型引提水工程、集雨工程，每年中型水库在总库容的基础上按1.35计算，小(一)、小（二）型水库按总库容的1.2计算，到2015年供水能力17460万m3。2015年供用水量预测见下表：

- 2015年供水量预测表

- 4.2.2.3水资源供需平衡分析

对比2015年供需水量预测分析表,到2015年石林县将余水72万m3。

- 5 规划思路

- 5.1 编制依据和规划水平年

- 5.1.1 法律法规、政策、文件

(1)《中华人民共和国水法》；

(2)《中华人民共和国防洪法》；

(3)《中华人民共和国水土保持法》；

(4)《中华人民共和国水污染防治法》；

(5)《中华人民共和国环境保护法》；

(6)《取水许可制度实施办法》；

(7)《昆明市水利工程管理条例》；

(8)《水源保护区污染防治管理规定》。

- 5.1.2法律法规、政策、文件

规划基准年为2008年，规划水平年为2015年。

- 5.2 指导思想

以科学发展观统领水利工作全局，围绕石林县创建以石林为主体的国家级、世界级自然生态系统和社会主义新农村建设这一中心任务，树立以人为本、人水和谐的治水理念、可持续发展的水利“十二五”发展理念、以“务实、进取、团结、开放”的水利工作精神，逐步构建科学合理的水资源开发利用体系，完善的水资源配置体系，牢固的防洪减灾体系，有效的水源保护和水土保持、生态修复体系，良好的水环境与水生态保护体系和现代水务管理体系，着力打造安全经济、基础扎实、生态和谐的“彝乡水利”，深化水利改革，强化对涉水事务的社会管理和公共服务，不断提高水资源的利用效率，为全县经济社会跨越式、可持续发展提供支撑和保障。

- 5.3 规划原则

1．坚持科学治水、以人为本的原则。水利是国民经济和社会发展的重要基础设施和基础产业，是人民群众生命财产安全和社会安定的生命线、保障线。必须全面贯彻落实科学发展观，用科学发展观统揽水利发展的全过程和各个方面，紧紧围绕昆明市全面建成小康社会和社会主义新农村的宏伟目标，从保障人民生命财产安全、提高人民群众生活水平和生活质量的要求出发，努力满足人民群众对饮水安全、防洪安全和生态环境用水等方面的需求。

2．坚持人与自然和谐相处的原则。遵循自然规律和经济规律，发展资源水利、生态水利，充分考虑水资源承载能力和水环境承载能力，妥善处理开发与保护的关系，制止对自然无限制的索取和肆意破坏，构建和谐社会。

3．坚持全面协调、统筹兼顾、标本兼治、综合治理、可持续发展的原则。坚持五个统筹的思想，兴利除害结合，开源节流并重，防洪抗旱并举。努力解决洪涝灾害、干旱缺水、水污染和水土流失等问题，确保洪水安全和生态安全。统筹考虑不同区域、城市和农村水利发展的特点和需求；统筹考虑水资源条件和生产力布局、经济结构，合理确定水利发展的目标、速度、规模和重点。以水资源可持续利用保障社会经济可持续发展。

4．坚持资源节约和保护优先的原则。开发利用应以节约和保护为基础和前提，先节约、保护，再开发利用。坚持走资源节约、环境美好的路子，坚定不移地推进资源水利建设。继续把水资源的节约、保护、配置放在突出位置，节水为主，治污优先，把建立节水防污型社会作为水利的一项长期性任务，提高全社会节水防污意识，促进循环经济发展。

5．坚持突出重点、注重效益的原则。根据经济状况和投资政策，明确水利发展的重点，合理确定水利建设规模和投资规模，优化配置水利建设资金，提高水利工程的社会效益和经济效益。

6．坚持以改革促发展的原则。加大水利改革力度，强化政府对涉水事务的社会管理和公共服务，积极推进水权制度建设，理顺体制，健全法制，改革机制，全面提升水利服务于经济社会可持续发展的能力。

- 5.4总体要求

通过水利发展“十二五”规划，强化石林县水资源开发建设工程，防洪体系工程，饮水安全工程，水闸除险加固工程，中、小型灌区建设工程，抗旱应急工程，中低产田地改造工程，水资源保护及水环境保护工程，水土保持、生态建设工程，农村小水电建设工程及水利信息化工程等各项水利基础设施的建设。

重点抓好新建、续建和扩建水资源开发建设工程以及病险水库、渗漏水库的除险加固和防渗处理。做好水土保持、石漠化治理、荒山治理，与有关部门一起，控制土地的不合理利用和加强荒山治理。对县境内的主要河道（巴江、西河、甸溪河及大可河）进行综合治理。根据水资源的开发利用现状及今后发展的需要，结合社会主义新农村建设，加强农村水利基础设施的建设和管理，实行山、水、田、林、路、村综合治理，全面规划、抓住重点、突出实效，既注重效益、又量力而行。坝区以城镇供水、合理调配、防洪河道整治为主；在山区、半山区的严重缺水地区，以人畜饮水、小型蓄存水工程（水库、坝塘、水塘、集雨水窖）为主；配合相关部门，引导产业结构调整。树立“先节水、后用水”的观念，建设节约型社会，采取多种措施，推广、运用节水技术和方法，对中型灌区进行节水改造与续建配套。

通过水利发展“十二五”规划和2020年长远规划，加强防洪保障体系、饮水安全保证系统的建设，发展科学技术、加强科教兴水；从防洪调度、蓄水供水、水土保持、水源保护与涵养、生态建设与水环境保护（水污染防治）等多方面采取措施，最大限度地防止干旱和洪水灾害的发生。为广大人民群众的生命、财产安全提供有力、可靠保障。最终实现水资源可持续利用，生态环境好转，社会经济持续发展。

继续发展农村小水电和渔业生产。对现有的小水电站（小叠水电厂）进行技术改造并扩大装机容量，渔业方面要以提高专业渔池和塘坝、堰池的单产为主攻方向。

在确定水利发展方向、明确水利管理的任务和内容后，根据规划要求，制定计划、分解目标、选取合理的指标，开展目标责任制管理，把规划和发展、保护的制度、要求落到实处。加强管理，也是规划能否实施、结果能否达标、效益能否充分体现的关键所在。水利管理发展目标主要内容见下表：

水利管理发展目标主要内容

| 序号 | 分项 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水资源管理与保护 | 加强水资源开发、调配、保护的管理，强化政府职能与规划目标的执行，强化水资源综合规划的约束力，强化水资源管理的措施与对策。对水源区的管理：划定保护范围、实行专项管理。“十二五”期间，有重点地选择急需解决水源涵养、保护的水库，开展水源保护工作。 |
| 2 | 水务管理体制改革和制度建设 | 推进传统水利向资源水利、现代水利、可持续发展水利转变和拓展，充分发挥政府对水利的社会管理和公共服务职能。加强水行业服务能力，转变水资源管理理念及管理目标，营造公开、透明、公众参与的水资源管理模式。水资源专业管理与社会管理相结合，集思广益，多渠道、多方面吸纳先进良好的管理机制。 强化以法治水，实现城乡水资源统一管理；依据现行法律法规，严格执法；不断完善水工程建设、管理、水资源配置与保护、取水许可、水费计收及相关涉水事务的规章和政策。建立完善水权与定额管理制度，树立以供定需、以供水能力定经济结构的思想和用水观念。 |
| 3 | 防汛与抗旱的调度和管理 | 建设县级防洪调度指挥中心，建立防洪抗旱指挥系统、防洪抗旱预警自动测报系统。 根据具体情况，制定适宜的防汛与抗旱的调度方案（预案），合理调度、有效防范。 |
| 4 | 水保监测、监督管理和生态建设管理 | 做好对全县开发建设项目的监督管理工作，做好计划内的水土保持工作，正确引导社会群体，开展、实施防治水土流失与生态保护、建设。 |
| 5 | 加强科教兴水、加强水利职工队伍建设 | 依靠科技进步，不断提高水工程建设水平和水资源管理水平。科学实行业务管理、技术管理人才管理。 加强领导干部、专业技术干部、经营管理干部和技术工人四支队伍的建设，优化组合、结构合理。 |
| 6 | 水利信息化和水务管理系统建设 | 加强水利信息化及水务管理系统的建设，实现水资源管理的系统化、科学化、实用化。 到2015年，中型以上水利设施基本达到水情信息采集自动化、传输网络化、处理标准化；基本达到自动监控全县各区域蓄水、供水的水情和动态。 |
| 7 | 前期基础工作 | 鱼龙水库前期工作、地下水调查分析、水源保护前期工作。 |

- 6 重点规划项目

- 6.1 水利发展“十二五”规划项目布局

- 6.1.1 重点工程项目布局

为综合利用水资源，提高水资源的利用效益，2015年之前计划完成以下重点工程的建设任务：

1．云南昆明石林台湾农民创业园水利基础设施建设项目。云南昆明石林台湾农民创业园是国家级农业园区，为积极配合园区建设，优先安排解决园区内的水利基础设施。主要有新建水资源开发建设工程、病险水库除险加固工程、防洪工程和水保工程，总投资30623.09万元。包括石林地下水库新建工程、北大村海子小（一）型水库除险加固工程、石林镇大村新坝小（一）型水库除险加固工程、天生关海子小（一）型水库新建工程、占屯老围除险加固工程、占屯水箐坝除险加固工程、巴江上段约2.8 km河道防洪工程及园内荒坡、道路绿化工程。

2．完成威黑水库三期以及北大村海子水库、石林镇大村新坝、七角塘水库、大可新围、小屯水库、圭山水库、园湖七件小（一）型水库除险加固工程。

3．加快防洪体系建设，完成巴江县城建成区、西河及大可河部分河道治理，达到20年一遇防洪标准。

4．县城老城区市政供水管网改造，改善县城西城区的用水条件。

5．完成鱼龙水库建设前期工作，2020年前后完成建设任务。

- 6.1.2 小型水利工程项目布局

1．完成4.4079万人人饮解困工作，达到饮水安全或基本安全。

2．完成杨溪水库二期工程建设，提高西街口镇东北部地区供水保证率。

3．完成天生关海子小（一）型水库和矣马伴小（一）型水库新建工程，以及小河小白龙潭水库前期工作。

4．完成哨箐小（二）型水库和大密枝小（二）型水库扩建工程。

5、完成圭山镇小板田水库、鸡枞地、花园箐水库小（二）型水库新建工程。

6．完成四家村大坝和宏图老围、站屯水箐坝、和摩村老板田水库、马桑沟水库、中龙大围、大紫处密枝坝、大箐、路美邑新坝8座小（二）型病险水库除险加固工程；以及25件小塘坝修缮工程，进一步改善各自然村水源条件。

7．完成永定坝河闸、昌乐村河闸、平地河闸、小河新村河闸改扩建除险加固处理工程。

8．完成威黑灌区二期、杨溪水库灌区、圭山管网改造、海宜～乍龙供水主管改造四件小型灌区建设工程。

9．完成50台抽水站的改造及5862个集雨水窖的建设。

10．完成6 万亩中低产田改造工程建设。

11．完成叠水发电站小水电增容改造工程建设。

- 6.1.3 环境保护工程项目布局

1．水环境保护工程项目主要安排在主要水源地。主要完成黑龙潭水库、月湖水库、三角水库、圭山水库、威黑水库、杨溪水库、团结水库等小（一）型以上主要供水水源保护区的水源涵养林木建设、拦污排污道和水质监控设施建设等水源保护和水环境治理工程。

2．水土保持项目主要安排在水土流失严重的大可乡、石林镇和西街口镇。主要完成大可小流域水土保持工程及珠江上游南北盘江石灰岩地区巴江项目区水土保持综合治理工程。

- 6.2 水利发展“十二五”规划重点工程项目

石林县“十二五”期间累计计划完成水利建设投资92108.95万元。

- 6.2.1 水资源开发建设工程

“十二五”期间，石林县水利建设要着力解决喀斯特地貌缺水的重大问题。一是完成石林地下水库、生关海子水库、矣马伴水库等一批水源工程建设；二是完成病险水库除险加固；三是完成鱼龙水库建设前期工作。

- 6.2.1.1 新建水资源开发建设工程

1．石林地下水库新建工程

拟建的石林地下水库位于石林镇高石哨村东侧，距石林县城17km，地处东经103°22′30″，北纬24°52′54″，项目区有西石公路经过，土地广阔，光热资源丰富。灌区属石林镇，涉及7个村委会，17个自然村。主要功能是农业灌溉用水、石林风景区用水以及周边村镇的用水。

石林地下水库最高蓄水位控制为1865m，相应库容672.55万m3。地下径流区25.5km2，地表径流区1.13km2，多年平均径流量1308万m3，设计洪水流量44.2 m3/S，校核洪水流量55 m3/S。

主要建筑物包括大坑崖库区主坝、高石哨库区副坝、大坑崖库区与高石哨库区间的连接、响水洞库区与大坑崖库区间的连接、防渗帷幕及灌溉渠道。估算投资24598.18万元。

2．天生关海子小（一）型水库新建工程

天生关海子目前是一个天然的水塘，雨季可蓄水约30万m3，由于渗漏导致所蓄水量保存时间不长。计划实施防渗处漏，增加蓄水量至100万m3以上，达到小（一）型小库规模，并能长时间保存，缓解林口铺、螺蛳塘一带的用水紧张局势，估算投资1500万元。通过工程实施后可增蓄70万m³。

3．板桥镇矣马伴小（一）型水库新建工程

拟建于大矣马伴围上游箐沟，本区控制径流面积2.3km2，多年平均径流量58万m3，P＝75％设计枯水年来水量40万m3。此外，可在流域东北部马料河上游杨家村筑底坝引流入库，杨家村引流面积8.7km2，多年平均径流量218万m3，P＝75％设计枯水年来水量155万m3，可引水量100万m3（也可利用黑龙潭水库东干渠引用沟渠以上流域水量）。水库规划总库容100万m3，估算投资4600万元，灌溉面积3000亩，从而解决矣马伴村委会及邻近地区缺灌面积。

4．鱼龙水库新建工程前期工作

目前，随着石林县区域经济的发展和社会各行业的建设，现有的蓄水工程已难以同时满足城镇、农业（粮农果菜种植业）、工业及引进项目所需供水要求。石林县城和鹿阜镇的生产、生活用水以及黑龙潭中型灌区的水源主要是黑龙潭水库，作为区域内唯一的一座中型水库，供水任务重、压力大，水库蓄水量也已远远不能满足用水要求。因此，结合本地区水资源的分布及可开发情况，为充分利用巴江河水及西坝龙潭的优质水资源，解决工业园区和生态建设增加的用水，同时替代黑龙潭水库西干渠的大部分灌溉任务（约3.6万亩）和该片区内城镇、村民的生产、生活用水任务，使黑龙潭水库的农灌及城镇供水功能逐步转化为以城镇和工业供水为主，拟在鱼龙坝村巴江主河道上新建以农业灌溉、村民生产生活用水和生态建设用水为主的鱼龙水库。

拟建于路美邑镇鱼龙坝村委会以北0.5km的巴江干流上，地处东经103°17′22″、北纬24°49′38″，坝址以上控制径流面积178km2。总库容约1412万m3，工程规模为中型，水库枢纽工程由大坝、溢洪道和隧洞三部分组成。

大坝拟采用为粘土心墙土石坝，坝高27.2m，坝轴线长520m，坝顶宽5m；溢洪道位于大坝顺流右岸，为开敞式；隧洞位于大坝右岸，长530m。涉及征地、移民和赔偿、建筑物（电站）迁建等事项，估算总投资29088万元。“十二五”期间计划投资1000万元完成前期工作。

5、小河小白龙潭水库

小河小白龙潭水库工程坝址位于鹿阜镇小尖山村民委员会，距石林县城25km，水库以下游乡镇生活用水及生态用水为主，兼顾农田灌溉。水库控制径流面积1.7km²，并有一地下泉眼出露，拟建坝型为粘土心墙坝，坝高26m，坝轴线长328m，总库容158万m。兴利库容136.89万m。估算总投资3415.2万元，“十二五”期间计划投资250万元完成前期工作。水库以农业灌溉、村民生产和生活用水为主，兼有下游防洪功能。工程建成后，可提供0.46万人、0.48万头大牲畜的饮水要求、灌溉下游农田3500亩，供水量205万m³/年，受益地区主要为小尖山、张家庄等村委会。

6、小板田水库

小板田水库工程位于杨梅山板岩区西南。水库以下游乡镇生活用水及生态用水为主，兼顾农田灌溉。水库控制径流面积1.65km，拟在小板田王家山东北箐沟筑坝建库，拟建坝型为浆砌石重力坝，坝高25m，坝轴线长75m，总库容21万m3。淹没面积40亩。估算总投资600万元。工程建成后，可改善灌溉下游农田1300亩，供水量30万m³/年，受益地区主要为附近小板田等村委会约649人。

7、海邑老寨鸡枞地水库

海邑老寨鸡枞地水库位于圭山镇海邑老寨村东。水库以保障下游村寨生活用水、农田灌溉用水为主，兼顾生态用水。水库控制径流面积1.21km2，拟在圭山镇海邑老寨长箐水库上游建库，拟建坝型为均质土坝，坝高12m，总库容15万m3，淹没面积24.8亩。估算总投资300万元。工程建成后，通过抽提等方式供水，可改善水库周边农田500余亩生产用水问题，同时解决海邑老寨村约1200人生活用水问题，缓解圭山管网供水压力。

8、海邑新寨花园箐水库

海邑新寨花园箐水库位于海邑新寨村东北部，水库以保障下游村寨生活用水、农田灌溉用水为主，兼顾生态用水。水库控制径流面积1.4km2，拟在圭山镇海邑新寨双坝塘水库上游建库，拟建坝型为均质土坝，坝高15m，总库容30万m3，淹没面积58亩。估算总投资400万元。工程建成后，可改善水库下游农田1500余亩生产用水问题，同时解决海邑新寨村约612人生活用水问题，缓解圭山管网供水压力。

- 6.2.1.2 续建水资源开发建设工程

1．杨溪水库续建工程(二期)

杨溪水库位于西街口镇东北部箐门前村以东的杨梅山西边背斜边缘。距县城70公里，地处东经103°39′02″，北纬24°48′17″。水库于1996年开工建设，大坝为超薄型砌石拱坝，坝底高程2106.5m，坝顶高程2144.6m。设计总库容102.3万m3，径流面积8.7km2，其中本区径流面积1.59km2，引流区径流面积7.11km2。一期工程已于1999年完工，库容67万m3。根据水库运行情况，目前蓄水量不能满足下游用水，拟投资1000万元建设大坝上部4m坝体，增设溢洪道闸门和新建2km长引水渠，以水库蓄水量，使水库蓄水能力达到设计库容102.3万m3，造福下游百姓。通过续建后可增蓄18万m³。

2．威黑水库三期工程

威黑水库位于石林县东北部，西街口镇威黑村下，以村得名，距县城40km，坝高18.32m，总库容503万m3，大坝控制径流面积32 km2（其中地表水汇流区18.6km2，地表转地下汇流区13.4km2）；调洪库容127.4万m3，兴利库容444.2万m3，死库容17.8万m3。

威黑水库始建于1957年，1960年完工。2000年列为市列重点工程；2001年防渗加固处理，对大坝进行培厚整修，对坝基、坝肩进行帷幕灌浆；2003年实施了二期灌浆工程，对溢洪道渗漏进行灌浆处漏，修筑副坝，设溢洪道。威黑水库下游主要有西街口村、陆良大莫古独房子、麦地心、阿油铺等村庄，保护人口共计3500人，保护耕地面积2500亩。

水库经一、二期施工，堵住了大部分渗漏水，收到了良好效果。现拟投资800万元对主坝与溢洪道间山体实施帷幕灌浆，增加蓄水量135万 m³。

- 6.2.1.3 扩建水资源开发建设工程

1．哨箐小（二）型水库扩建工程

哨箐水库位于石林县以南板桥镇龙潭办事处小官庄村，地处东经103°12′20″，北纬24°44′10″。距县城15km，距板桥镇8km，扩建后的主要任务是小官庄村农田灌溉用水，以及小官庄、黑泥塘、小屯、石哑口、大官庄村约2500人饮用水的自流供给。径流面积3.05km2，主河道长2.01km，平均坡降0.0436。现状坝高约7m，库容5万m3左右。扩建后最大坝高23.9m，顶宽4m，设计洪水位H设=1924.5m（对应库容V=43.2万m3），校核库容V=52.6万m3。灌溉下游水田500亩，旱地700亩。主要建设内容为坝体加高、新建溢洪道、新建低涵、防浪护坡。估算投资340万元。通过扩建后可增蓄48万m³。

2．大可乡大密枝小（二）型水库扩建工程

大密枝水库位于石林县大可乡大密枝村，地处东经103°13′47″，北纬24°34′02″，距乡政府驻地大可7km，大平公路从坝顶经过。控制径流面积3.43km2，坝高8.7m，总库容20万m3，兴利库容15万m3，死库容5万m3 。多年平均径流量90万m3，P＝75％设计枯水年来水量64万m3，采用多年调节扩建至总库容80万m3的小（二）型水库，初估投资700万元，可改善灌溉面积3000亩。通过扩建后可增蓄44万m³。

- 6.2.1.4 病险水库除险加固工程

- 6.2.1.4.1 小（一）型病险水库除险加固工程

1．北大村海子小（一）型水库除险加固工程

北大村海子水库始建于1945年，解放后几经加固扩建坝高达到8.1m，库容45万m³，工程规模为小（二）型水库，为满足日益扩大的灌溉及人畜饮水需求，1990年再次对水库进行了最大一次的除险加固扩建，使工程规模增至小（一）型，坝高由8.1m加至12.5m。

鉴于当年水利经费投入限制，工程设施配套不完善，加之在工程扩建实施运行十余年后，水库及大坝原有隐患、病险有加剧之势，不仅水库效益未能充分发挥，而且还时刻威胁着下游农业生产及人民群众生命财产的安全。除险加固措施为大坝右侧坝段帷幕灌浆，下游坝坡调整、培厚。计划投资719.85万元。通过处理后可增蓄60万m³。

2．石林镇大村新坝小（一）型水库除险加固工程

大村新坝水库位于石林县西北部，距镇政府所在地5km，水库径流面积4.5km2，总库容60.5万m3。坝体十分单薄，设施配套不完善，坝体与坝基结合部、大坝顺流右岸坡坝肩、库尾存在渗漏。运行50年来，除建成初期几年蓄水受益外，由于坝体单薄加之渗漏，先天不稳定的坝身，使水库长期处于不安全的运行状态，后几十年均处于空库运行，无水灌溉。

除险加固措施为（1）大坝坝体培厚处理，铺筑上游防浪护坡；（2）坝基结合部帷幕灌浆；（3）左、右岸坡帷幕灌浆；（4）输水涵洞处理，溢洪道处理及改移团结水库灌溉沟；（5）库区尾段隔坝建设以上除险加固措施共5个项目。除险加固后库容可达103万m3，水库由小（二）型升级为小（一）型，估算投资1660.99万元。通过处理后可增蓄40万m³。

3．七角塘小（一）型水库除险加固工程

七角塘水库位于石林县城北部路美邑镇阿怒山村委会阿怒山村，总库容234.71万m3，控制本区径流面积0.6 km2，引流区径流面积10km2，灌溉农田1740亩。现上游坝坡防浪护坡倒塌严重，局部坝段受风浪淘蚀。坝体沉降不均，最大沉降差达0.3m，局部有蠕动变形，无安全监测设备。下游坝坡高低不平，局部受雨水冲刷凸凹不平，坝土裸露，无排水沟。当库水位达1746m时，坝中段部分坝段出现散浸现象，面积达80 m2。除险加固措施为水库低涵改造，坝坡整修和局部地段帷幕灌浆，以保证坝身及坝基渗流安全；支砌总长6.5km东西引水沟。计划投资701.58万元。

4．长湖镇园湖小（一）型水库防渗增蓄工程

园湖小（一）型水库为天然库塘，距长湖镇政府约2 km，总库容137万m3，本区控制径流面积1.5km2，1966年建水库～假龙潭引水渠，但年久失修，入水量较少，加之水库东北岸抽水站～公路一岸为岩溶库岸，渗漏严重无法蓄水，多年来实蓄库容约50万m3。估算投资530.14万元。通过处理后可增蓄87万m³。

5．大可新围小（一）型水库防渗加固工程

大可新围水库位于石林县南部，大可乡大可村东1km， 距县城25km，径流面积13km2，库容109万m3，灌溉面积1300亩，并承担3000余人饮水供水任务。除险加固措施为水库涵洞（2座）闸门改造，放水隧洞全断面支砌，右坝基帷幕灌浆。计划投资604.98万元。通过处理后可增蓄10万m³。

6．小屯小（一）型水库除险加固工程

小屯水库位于石林县城西南部板桥镇龙潭村委会初为村，距县城6km，径流面积36.8 km2。总库容341万m3。水库灌溉面积4500亩，保护人口12000人。现坝基渗漏，后坝坡不规则且杂草丛生，溢洪道闸门止水老化、渗漏。除险加固措施为大坝坝段帷幕灌浆，以保证坝身及坝基渗流安全，并确保水库正常蓄水；坝坡修整，增强抗滑稳定及抗震能力；溢洪道闸门更新。计划投资553.79万元。

7．圭山小（一）型水库除险加固工程

圭山小（一）型水库位于石林县东部圭山镇北部戈冲里后的海子箐中，距县城60km。径流面积5km2，总库容176万m3。灌溉圭山镇24个村寨的水浇地23250亩，解决12415人饮水，保护下游基本农田3250亩。现坝体防渗性能较差，存在坝基及绕坝渗漏，大坝河床部分坝段抗滑、抗震不满足规范要求，溢洪道底板冲刷严重，输水隧洞结构布置严重缺陷、渗漏。除险加固措施为坝体上游面浇筑混凝土防渗面板，开挖基础面裂隙组固结灌浆，防渗面板帷幕灌浆；溢流坝段左侧加固扩大重力墩；下游坝面维护修理，清除青苔、补强砂浆勾缝；坝顶上游设混凝土防浪墙，下游设扶栏；溢洪道泄槽浇筑钢筋混凝土，下游冲刷严重河床段铺设浆砌石垫层；输水隧洞拆除原取水建筑，重建工作竖井及启闭机房，未衬砌洞身内砌钢筋混凝土并回填灌浆，末端内衬钢管，出口新建工作闸房；增设大坝安全观测设施。概算投资609.04万元。

- 6.2.1.4.2 小（二）型病险水库除险加固工程

经安全评价，全县82件小（二）型水库中有20件三类坝，其中大可乡习克丈小围已实施完成，北小村犀牛塘列入2009年～2010年实施项目，石林镇大村新坝水库和占屯老围（列入台创园水利基础设施项目）、四家村大坝已有初步设计资料。

- 1．站屯老围除险加固工程

站屯老围水库位于石林县石林镇站屯村委会站屯村边，下游1km处即为乃古石林风景区和团结水库。径流面积3.53km2，总库容25万m3。主要承担站屯村440亩农田的灌溉和解决该村960头大牲畜和1440头小牲畜的饮水任务。主要病险情况为坝基存在渗漏；坝体内渗水排泄不通畅，浸润面升高，孔隙压力增大导致水力比降变大，同时降低了填筑土体的力学指标，对坝体稳定极为不利。上游坝坡坍塌严重，最深达0.9m，坝身单薄，沉陷严重；位于坝中部的低涵边墙发生集中渗漏；低涵、高涵放水设施为分级卧管式引水孔，溢洪道挡水设施为木闸槽，水库运行管理极为不便。

除险加固措施为坝体加高、部份坝段截弯改直、内外坝坡修整、坝体培厚加固以加强坝身稳定性；坝脚主河槽段增设排水棱体以使坝体内渗水排泄通畅，降低坝体浸润线；内坝坡设置防浪护坡；更新高涵、溢洪道和低涵的启闭设施。概算投资421.5万元。通过处理后可增蓄10万m³。

- 2．四家村大坝除险加固工程

四家村大坝位于四家村村民小组西北1.5km的山箐中，是巴江支流西河的源头，径流面积3.94km2，多年平均径流68.73万m3。水库枢纽由大坝、输水涵洞组成。目前，灌溉四家村150亩土地，未承担人畜饮水供水任务。工程枢纽区分布地层较简单，为志留系中统马龙群下段和第四系全新统残坡积、冲洪积层。扩建后为小（二）型水库，最大坝高15.45m，坝长90.82m，总库容16.5万m3，正常蓄水位以下库容11.89万m3。以灌溉和人畜饮水为主，灌溉下游1740亩旱地、230亩水田，并兼顾少量人畜饮水。主要建设内容为坝体加高、新建涵洞、新建溢洪道。概算投资304.07万元。通过处理后可增蓄5万m³。

- 3．8件小（二）型水库除险加固工程

鹿阜镇1件：宏图老围，投资200万元。

石林镇2件：站屯水箐坝、和摩村老板田水库，投资470万元。

大可乡2件：马桑沟水库、中龙大围，投资320万元。

西街口镇1件：大紫处密枝坝，投资150万元。

圭山镇1件：大箐，投资150万元。

路美邑镇1件：路美邑新坝，投资300万元。

以上8座小（二）型病险水库除险加固总投资1590万元。通过处理后可增蓄40万m³。

- 4．小塘坝修缮工程

为进一步改善各自然村的水源条件，计划实施小塘坝修缮工程25件，每件计划投资60万元，总投资1500万元。通过处理后可增蓄15万m³。

- 6.2.2 防洪体系工程

- 6.2.2.1 防洪体系建设

为提高防汛工作效率，向决策者提供及时准确的信息，减轻洪涝灾害造成的损失，逐步由传统的防汛管理模式向现代化管理模式转变。一是加强信息化建设。“十二五”期间计划在黑龙潭水库、团结水库、三角水库、圭山水库、绿芳塘水库、月湖水库、威黑水库、杨溪水库、巴江双龙坝河闸建立自计水位、自计雨量、流量观测站及网络控制中心，实行自动化管理。二是加强防汛队伍建设。经过严格训练、专业培训，建设一支素质高、本领强、业务精、过得硬的100人的防汛抢险队伍和50人的防汛抢险专业队伍。三是建立预警预报监测系统。估算投资800万元。

- 6.2.2.2 防洪河道治理工程

“十二五”期间防洪河道治理工程以巴江为主，同时考虑西河及大可河的治理。

- 6.2.2.2.1 巴江治理

巴江是石林县最大、最主要的河流，也是县城主要的防洪河道，自北向南贯穿石林镇、路美邑镇、鹿阜镇、板桥镇，河道全长72km，县境内河长48.2km，径流面积705.6km2，多年平均流量8.82 m3 /s。20年一遇洪峰流量115m3 /s，50年一遇洪峰流量140.5 m3 /s（巴江与西河交汇处）。

1．主要治理要求

（1）拓宽河道断面，增大泄洪流量，提高石林县城的综合防洪能力及河道防洪保证率（达到20年一遇）。

（2）截留点源污水，杜绝县城生活污水流入巴江；

（3）逐步改善水质，达到景观用水水质标准；

（4）将巴江建设成为环境优美的景观轴，使巴江成为石林县人民休闲、娱乐的场所，成为石林县内重要的生态旅游资源。

2．工程建设规模

确定城市（石林县城）防洪标准为50年一遇，工程等级为四等，建筑物级别为四级。按20年设计洪水，50年校核洪水标准治理。采用浆砌块石及乔灌草相结合绿色植被的方案加固堤岸护坡，增强堤岸抗洪能力和景观效果。

3．治理范围及投资

（1）巴江上段约2.8 km位于台创园内，为增强台创园的建设力度，提高其品位和项目区内河道防洪标准，拟采用浆砌块石及乔灌草相结合绿色植被的方案加固堤岸护坡，增强堤岸抗洪能力和景观效果。估算投资1120万元。

（2）西纳村至岔河，河道长5.6km。估算投资2240万元

（3）小昌乐村拦河闸至黑龙潭岔河，河道长2.2km。估算投资660万元。

（4）黑龙潭水库至岔河，河道长4km。估算投资1200万元。

- 6.2.2.2.2 西河治理

西河发源于路美邑镇打野山，自西北向东南经阿怒山、北山在鹿阜镇三板桥汇入巴江，全长20.9km，平均坡降1.2%，径流面积 56.6km2，是巴江的主要支流。20年一遇洪峰流量为23m3 /s，50年一遇洪峰流量为34.5m3 /s。

1．治理要求及规模

拓宽河道断面，增大泄洪流量，提高石林县城的综合防洪能力及河道防洪保证率（达到50年一遇）。工程等级为四等，建筑物级别为四级。按20年设计洪水，50年校核洪水标准治理。

2．治理范围及投资

老昔街村至大麦地庄村，河道长3.5km。估算投资700万元

- 6.2.2.2.3 大可河治理

大可河是巴江最大支流，位于县境南部，发源于弥勒县基落山，在平田村入境，自南向北流经南大村、结胜、大可、矣马伴，于小叠水汇入巴江。县境内河长35.5km，流域面积111.4km2，平均坡降1.03%，多年平均流量2.7m3 /s，10年一遇洪峰流量33m3 /s。

1．治理要求及规模

拓宽河道断面，增大泄洪流量，提高河道防洪保证率。按10年设计洪水，20年校核洪水标准治理。设计洪峰流量33m3 /s，

2．治理范围及投资

小波溪村至大可村，河道长3.5km。估算投资700万元。

- 6.2.3 饮水安全工程

根据昆明市要求在“十二五”期间全部解决饮水不安全问题的要求，结合我县社会经济和水利发展实际，按照全面、协调、可持续的发展观和“五个统筹”的发展要求，以统筹规划、突出重点，因地制宜、分类解决为基本原则。根据国家现行饮水安全评价指标，在全县农村总人口211946人中有164281人饮水达到安全和基本安全，占农村总人口77.51%；47665人饮水不安全主要表现为水质、水量、水方便程度、水源保证率不达标等，在全县境内8乡镇均有分布，占农村总人口22.49%。“十二五”农村饮水安全工程规划解决47665人的饮水问题，规划总投资3098.2万元。乡镇供水工程涉及圭山镇集镇人饮、板桥镇集镇人饮、路美邑镇集镇人饮、大可乡集镇人饮、石林镇集镇人饮及西街口镇集镇人饮六个项目，总人口2.1912万人，规划总投资6000万元。城市供水工程涉及人口1.5万人，规划总投资2100万元。

- 6.2.4 水闸除险加固工程

根据石林县2009年水闸安全鉴定成果，水闸改扩建除险加固处理工程包括永定坝河闸、昌乐村河闸、平地河闸及小河新村河闸。

- 6.2.4.1 永定坝河闸

永定坝河闸位于巴江主干流上，地处石林县鹿阜镇下赵公庄村境内，距县城5.3km，是巴江的重要河闸。建于1974年5月，为卷扬式启闭单孔平板闸，闸门尺寸为8×2.4m。经过三十多年运行，闸门结构严重老化，止水不严，漏水严重。需进行改建，满足20年设计、50年校核泄洪要求。估算投资100万元。

- 6.2.4.2 小昌乐村河闸

小昌乐村河闸位于鹿阜镇小昌乐村，距县城3km，是巴江干流中游的主要节制闸，具有防洪、灌溉等多种功能。设计过闸流量67.5m3/s，校核过闸流量79.2m3/s。经过三十多年运行，闸门结构严重老化，止水不严，漏水严重。需进行改建，满足20年设计、50年校核泄洪要求，估算投资80万元。

- 6.2.4.3 平地河闸

平地河闸位于鹿阜镇西河，距县城3.5km，是西河下游的主要河闸。建于1984年10月，共4孔，均为平板钢闸门，尺寸均为2.15×1.5m，为简易手动葫芦启闭闸。经过二十多年的运行，有两道闸门破损遗失，剩余两道水下部分的表面已锈蚀严重，止水受损，开启不灵，漏水严重。为保障西河泄洪要求和提高县城防洪保证率，需进行改建，满足20年设计、50年校核泄洪要求，估算投资80万元。

- 6.2.4.4 小河新村河闸

小河新村河闸位于大可河（小河新村），距县城33km，距乡政府驻地大可村12km，是大可河的重要河闸。建于1985年4月，为手动葫芦启闭的平板闸，2孔，闸门尺寸为2.5×3.2m。主要功能为防洪灌溉。经过二十多年的运行，设施严重老化，闸门漏水，特别是河闸支砌挡墙倒塌，对河闸安全稳定性造成威胁，为保证河闸安全运行，需进行更新改造，估算投资60万元。

- 6.2.5 中、小型灌区建设工程

1．威黑灌区二期工程

威黑水库位于石林县东北部山区西街口镇威黑村，总库容503万m3，水位高水质好。威黑灌区包括西街口镇的西街口、绿水塘、雨布宜3个村委会，6个自然村和石林镇的天生关、林口铺、螺狮塘3个村委会，7个自然村。灌区现有耕地面积5.543万亩，其中水田0.784万亩，旱地4.759万亩。现有灌溉面积1.14万亩，其中水田0.78万亩，旱地0.36万亩。总人口1.36万人（不含学生），大牲畜1.33万头。整个灌区以农业生产为主，基本上无工业生产。为充分利用水资源，使我县东北部地区更多人用上优质的自来水，扩大水库的覆盖面积，提高水库的运行效益。威黑灌区一期工程于2006年完工，新建威黑水库输水主管道10439.3m、支管道6条，配套了西街口集镇、绿水塘、寨黑、大雨布宜和茂舍祖的人饮和部分水浇地工程，投资1734万元。二期工程建设接一期工程向后延伸，解决一期工程没有覆盖的区域，估算投资2500万元。

- 2．杨溪水库灌区

杨溪水库位于石林县西街口镇东北部箐门前村以东的杨梅山西边背斜边缘，距县城70公里，总库容102.3万m3，属小（一）型水库，径流面积8.7km2。承担着西街口镇大量的人畜饮水和农业生产用水，灌区管网由于建设时采用标准较低，大部分使用砼管，目前管网漏水严重，导致水库蓄水不够用，对灌区人民群众的生产、生活产生了很大影响。为改善群众的生产、生活条件，拟改扩建供水管网。估算投资1800万元。

- 3．圭山管网改造工程

圭山水库承担着圭山镇大量的人畜饮水和农业生产用水，灌区管网由于建设时采用标准较低，大部分使用砼管，目前管网漏水严重，对灌区人民群众的生产、生活产生了很大影响。为改善群众的生产、生活条件，拟改扩建供水管网。估算投资3000万元。

- 4．海宜～乍龙供水主管改造工程

海宜～乍龙供水管道是三角水库的一条供水管，主要承担着长湖镇海宜、乍龙两个村委会的人畜饮水和农业生产用水，由于建设时采用标准较低，大部分使用砼管，目前管网漏水严重，对灌区人民群众的生产、生活产生了很大影响。为改善群众的生产、生活条件，拟改扩建供水管网。估算投资800万元。

- 6.2.6 抗旱应急工程

全县现有农灌抽水站403台，部份建于上世纪六、七十年代，机电设备老化，管理房已成危房，每年栽种季节，需耗费大量的人力、财力进行维修。“十二五”期间计划对老化严重的50台抽水站进行改造，计划投资600万元；同时建设5862个集雨水窖，计划投资1786.6万元。估算总投资2386.6万元

- 6.2.7 中低产田地改造工程

石林县耕地面积825880.2亩，高产田389650.3亩，占47.18%；中产田314990.7亩，占38.14%；低产田121239.2亩，占14.68%。本次规划中低产田改造项目8个，总面积15万亩，规划总投资3亿元。详见下表。“十二五”期间计划完成6万亩中低产田改造，估算总投资12000万元。

石林县“十二五”规划中低产田改造项目工程内容及投资情况表

- 6.2.8 水资源保护及水环境保护工程

根据水功能区划及水资源综合规划的要求，开展对水源地（尤其是饮用水水源地）的保护工作，确定主要的、急需进行保护的水源点，首先进行保护规划，明确保护目的、范围（划界定桩），制定行之有效的水资源保护方案、对策、措施，并逐步实施，落实到位。

石林县地下水较丰富，泉源很多，水环境保护尤为重要，“十二五”期间，水资源保护及水环境保护工作主要内容：

（1）做好水源保护的专题规划，明确（立法）保护权属并规定土地使用性质（在保护范围内不得耕作），统一思想和认识。

（2）将月湖水库作为水源保护的试点，划定保护范围并在保护区内建设水源涵养林木等。

（3）进一步调查基本情况、落实基础资料，提出保护水源（区）的办法和意见，编制保护方案和措施，尽早列入实施计划并尽快实施。

（4）水源保护和水环境治理工程主要是在小（一）型以上供水水源保护区建设水源涵养林木等，规划工程估算投资1700万元。主要项目为巴江河岸绿化10km，投资50万元；黑龙潭水库一级保护区生态恢复，新建拦污、排污道，建设水质监控设施，投资450万元；月湖水库一级保护区绿化，投资200万元；三角水库引水渠绿化，建设水质监控设施，投资150万元；圭山水库建设水质监控设施，投资150万元；威黑水库一级保护区绿化，新建拦污坝及水质监控设施，投资350万元；杨溪水库建设水质监控设施投资，150万元；团结水库一级保护区绿化，建设水质监测设施，投资200万元。

- 6.2.9 水土保持、生态建设工程

- 6.2.9.1 水土保持、生态建设目标

近期目标：采取有力措施，加快建设，保护治理成果，基本遏制生态环境继续恶化的趋势。建成一批生态环境建设重点项目并初见成效，主要生态环境问题得到缓解，生态环境质量和城市生活质量总体逐步转好，经济建设和生态环境开始步入良性循环轨道；进一步调整种植业结构，合理布局工业体系，发展清洁生产，减轻环境污染，改善和提高环境质量，实现工业污染源达标排放；加快城镇环境基础设施的建设，提高城市环境可持续性。增强抗灾、减灾能力，提高城乡对重大生态灾害的预警和决策能力。

远期目标：生态环境质量进一步好转，杜绝人为造成新的环境污染和水土流失，巩固存量，提高增量，水土流失和荒漠化等造成的生态环境问题基本得到解决；实现主要农产品种植、养殖过程的无公害化，农村基本普及省柴节煤灶和户用沼气池。工、农业生产条件和生态环境进一步得到改善，自然资源得到合理利用和保护，初步形成人与自然和谐相处，经济、社会和生态环境协调发展、山川秀美的生态经济县雏形。

发展模式：一是科学规划，因地制宜调整产业结构，宜农则农建设高标准农田、固定耕地；宜林则林、封山育林、建设经济林果基地；宜牧则牧发展畜牧业。二是扶持发展生态建设方面的龙头企业，带动地方群众规模化、产业化、标准化发展水土保持生态建设，在获得良好生态效益的同时，取得可观的经济效益，提高社会各界及农户发展生态建设的积极性；三是利用石林得天独厚的自然条件进一步发展观光农业。四是结合种草，重点扶持现已初具规模的养羊龙头企业（圭山黑山羊）。在发展养羊的同时，利用草和桔杆及其他饲料进行圈养，既发展羊产业，又保护生态环境。

- 6.2.9.2 水土保持和石漠化综合治理措施

1．云南昆明石林台湾农民创业园园区荒坡、道路绿化工程

为积极配合云南昆明石林台湾农民创业园园区建设，进一步保护水土、优化生态环境，提高园区吸引力，拟对园区荒坡、道路进行绿化，估算总投资500万元。

2．大可小流域水土保持工程

石林县西南部大可河流域（大可乡、板桥镇）一带，目前大部分被开垦成山坡地，以种植烤烟为主，其次为玉米、蔬菜和少量果树，是水土流失最严重的地区。一是汇同昆明市政府和县政府，结合烟厂能够提供的资金和需求，出台合理的补助政策，充分发挥政策导向的作用。对在原有（在册）田地中种植烤烟的方给予补助；对以种植烤烟为目的而新开荒的，以毁林开荒论处，坚决实施退耕还林还草，严格控制农用地的乱开烂用；对种植生态林木、水保树木，以及种植经济果林等对水土保持有益的农户给予补助，并逐年拉大种植烤烟和种植经济果林的补助差距。二是采取适用于山地水土保持的措施，分段沿等高线种植水土保持林带或生态林带，（竹子、水冬瓜树等），或者引导村民种植生态（不施肥、不打药）经果林（核桃、板栗等），承包到户、责任到人、收益归管护者所有。三是在“十一五”的基础上，结合生态建设，以生物措施为主，实施坡面径流调控整治工程，估算投资500万元。

3．珠江上游南北盘江石灰岩地区巴江项目区水土保持综合治理工程

石林县东北部和中部地区（主要为巴江流域）实施石灰岩地区石漠化治理和水土保持综合治理。在水利部珠江水利委员会及省水利厅的关心支持下，2006年，我县被批准列为珠江上游南北盘江石灰岩地区水土保持试点工程项目县。我县按照有关要求，选定巴江项目区列入“珠治”工程。“十二五”期间的珠江上游南北盘江石灰岩地区巴江项目区水土保持综合治理工程计划治理面积150km2，以小流域为单元实施，治理措施主要采取坡改梯、小型水利水保工程（排水沟、水窖、水池、输配水管道等）、沟道治理工程（谷坊、拦沙坝、截洪沟等），植物防护工程（水保林、经果林、种草等）、封禁治理、沼气池等。估算投资2100万元。

- 6.2.10 渔业生产

2011年水产品产量达到3008吨，其中名特优水产品产量达到136吨，实现渔业产值6016万元；2012年水产品产量达到3250吨，其中名特优水产品产量达到230万吨，实现渔业产值6500万元；2013年水产品产量达到3470吨，其中名特优水产品产量达到410吨，实现渔业产值6940万元；2014年水产品产量达到3680吨，其中名特优水产品产量达到780吨，实现渔业产值8832万元；2015年水产品产量达到3860吨，其中名特优水产品产量达到1560吨，实现渔业产值10036万元。

在发展渔业的同时，注意保护小塘、小坝，特别是承担人畜饮水任务的水塘，采取措施在一定范围内禁止肥水养鱼。

- 6.2.11 农村小水电建设工程

“十二五”期间农村小水电工程主要是对叠水发电站进行增容改造，增加装机630kw，计划投资300万元。

- 6.2.12 水利信息化工程

水利信息化工程“十二五”规划的目标是建立以行政首长负责制为核心的防汛责任制，加强防汛政策法规建设，提高全民防汛意识，建立完备的社会保障制度，以建设现代防汛指挥决策管理系统为中心，加快防汛非工程基础设施建设，加强管理人员培训，提高人员素质，实现防汛管理调度现代化。规划遵循确保重点，兼顾一般，工程措施和政策措施相结合，总体规划与分期实施相结合，科学管理与现代技术相结合，规划与经济社会发展相适应的原则。

- 1．站网预测预报系统

根据石林县珠江流域的气象水文特点，选择干流、重要河道交汇口；有防汛任务的水库；地形地貌复杂，对降水量影响较大，降水局限性较强的地段进行测站选取，设立雨量、水位等水文数据采集站，通过对水文数据进行洪水模型计算和灾害性判别等预测预报分析，形成预测预报成果。

- 2．信息传递系统

在水务局已建局域网的基础上，通过电话线与各测站实现远程联网，使水库蓄水情况、冬春修报表、洪涝干旱情况等信息实现计算机网络管理。以上工作只是对各水库、河流数据的收集，然后进行一些适当的分析，所完成的工作不是实时性的，实现的功能是对历史资料的完好保存和分析。真正意义上的防汛抗旱指挥系统，必须能实时采集各水库河流的水位和水量，并根据气象预报，准确地预测出洪涝或干旱灾害，为领导作出准确及时的决策提供可信的依据。因此，要通过建立网络系统，实现信息资源共享和数据采集自动化，对各个水文点的数据实行定时或随意的实时采集，并及时、准确地将预测预报成果传递给决策机构，为决策机构的办公和决策提供更好的服务。

- 3．防汛决策调度指挥系统

处理、判别收集的各类防汛信息，并对流域内发生或可能发生的灾害进行风险分析和调度指挥。由综合数据库、预报分析、防汛决策系统组成。各防汛点的防汛信息通过信息传递系统首先进入综合数据库，通过数据判别分别进入预报分析系统，由预报分析系统进行分析，判别出灾害发生的可能性，再送入防汛决策系统进行灾害分析和抢险措施分析，最后提出灾害防范对策方案供防汛调度指挥。

水利信息化工程规划总投资500万元，“十二五”计划投资300万元。

- 6.3  2016年～2020年储备项目

石林县2016年～2020年储备项目累计计划完成水利建设投资61853万元。

- 6.3.1  2020年水利规划总体目标和任务

省、市、县重点水利建设工程。

为综合利用水资源，提高水资源的利用效益， 2020年之前计划完成以下重点工程建设任务：

1．完成农村人饮安全工程，使全县农村饮水达到安全标准。

2．完成巴江、大可河的治理，达到20年一遇防洪标准。

3．完成鱼龙水库建设。

4．完成黑龙潭第Ⅱ水库建设前期工作。

5．开发子代诗玛地下水，与旅游业相结合兴建石林仙人湖水库，使长湖—仙人湖—石林等景区连成一片。

6．兴建清水河水库，综合开发大叠水瀑布，在解决电力紧张的同时，为大叠水景区增添新的景观。

- 6.3.2 水资源开发建设工程

- 6.3.2.1 新建水资源开发建设工程

1．石林镇三家村小（二）型水库新建工程

拟建于南盘江一级支流巴江上游，距上游已建团结水库8.52km，毗邻石林风景名胜区，地处昆石公路、九－石－阿旅游专线、324国道、南昆铁路交汇处。水库控制径流面积48.1km2，根据库区地形条件，水库正常蓄水位1765m，坝顶高程1768m，相应库容72.74万m3，形成水面景观18.33万 m2。概算投资620万元。

2．圭山镇大窑小（二）型水库新建工程

拟建于圭山镇红路口村委会双龙箐村，属甸溪河流域，地处石林县东部高寒山区，由于该地区海拔高，森林覆盖率也较高，是一个很好的水源区，该区的三角水库、红路口水库、圭山水库的蓄水都通过管道输送到其他水资源紧缺的地区，而本区域内的用水却产生了困难。在双龙箐建设大窑水库可以解决双龙箐、红路口及矣唯哨等地区高海拔村寨的用水困难问题，协调区域之间的用水予盾，促进社会稳定健康发展。大窑水库建设工程现已完成项目建议书，总库容13万m3，投资250万元，主要建设内容为新建大坝枢纽及输水设施。

3．板桥镇老虎山小（二）型水库新建工程

拟建于小色多东南约1.5km箐沟中，坝高15m，总库容11万m3，主要解决黑龙潭东干渠以上的350亩水田和200亩旱地的灌溉用水。主要建设内容为新建坝体、输水涵洞和溢洪道。估算投资250万元。

4．鱼龙水库新建工程

计划2020年前后完成鱼龙水库建设任务，除“十二五”期间计划投资1000万元完成前期工作外，估算投资28088万元。

- 6.3.2.2 小（二）型病险水库除险加固工程

1．18件小（二）型水库除险加固工程

鹿阜镇2件：献忠水库、清水沟大围，投资300万元。

石林镇6件：刘家坟水库、上花沟水库、小密枝门前坝、松子园跃进坝、天生关老闸、林口铺海子，投资900万元。

大可乡2件：黑古塘水库、石头寨水库，投资300万元。

西街口镇6件：小宜奈大塘子、者黑秧田坝、路花秧田冲、西街口绿塘子、格渣吃水箐、大宜耐浦草塘，投资900万元。

圭山镇1件：双坝塘，投资120万元。

路美邑镇1件：王家庄中坝，投资115万元。

以上18座小（二）型病险水库除险加固总投资2635万元。

2．小塘坝修缮工程

为进一步改善各自然村的水源条件，计划实施小塘坝修缮工程25件，每件计划投资60万元，总投资1500万元。

- 6.3.3 防洪河道治理工程

- 6.3.3.1 巴江治理

巴江大桥至黄家庄河闸，河道长12km。按20年设计洪水，50年校核洪水标准治理。采用浆砌块石及乔灌草相结合绿色植被的方案加固堤岸护坡，增强堤岸抗洪能力和景观效果。估算投资6000万元。

- 6.3.3.2 西河治理

北山大围至巴江交汇口，河道长6.5km。按20年设计洪水，50年校核洪水标准治理，拓宽河道断面，增大泄洪流量，提高石林县城的综合防洪能力及河道防洪保证率。估算投资1300万元

- 6.3.3.3 甸溪河治理

圭山镇普拉河上寨至下部龙电站，河道长4.1km。按10年设计洪水，20年校核洪水标准治理，拓宽河道断面，增大泄洪流量，提高河道防洪保证率。估算投资1300万元。

- 6.3.3.4 大可河治理

大可乡结胜水库至小波溪村，河道长4km。按10年设计洪水，20年校核洪水标准治理，拓宽河道断面，增大泄洪流量，提高河道防洪保证率。估算投资800万元。

- 6.3.4 中、小型灌区建设工程

1．七角塘水库灌区

七角塘水库位于石林县路美邑镇，控制径流面积10.6km2。坝型为均质土坝，最大坝高7.8m，坝顶高程1749.8m，坝轴线长580m，坝顶宽3.5m，总库容234.71万m3，控制灌溉面积11600亩。水库有东、西两条灌溉沟，西灌溉沟全长9.1km，控制面积4844亩，计划投资260万元对西灌溉沟5.8km渠道进行防渗支砌，改善有效灌溉面积4844亩。

2．结胜水库灌区

结胜水库位于石林县西南部大可乡结胜村，地处东经103°15′，北纬24°34′，距县城33km，系珠江流域南盘江水系巴江支流。大坝为均质土坝，最大坝高14m，坝轴线长151m，坝顶宽4m，控制径流面积97.7km2。总库容174万m3，调节库容46.5万m3，兴利库容120万m3，水库下游有结胜村、雨落甸、黑古塘3个自然村，灌溉面积4000亩。计划投资300万元对10km灌溉沟进行防渗支砌，改善灌溉面积2200亩。

3．大可新围水库灌区

大可新围水库位于石林县南部，大可乡大可村东1km， 距县城25km，东经103°15′24″，北纬24°36′40″，系珠江流域南盘江水系巴江河支流大可河。属小（一）型水库，控制径流面积13km2，总库容109万m3，调洪库容80万m3，兴利库容100.3万m3。水库下游有小干河、大、小月牙山河、花园村4个自然村。保护人口1800人，保护耕地4000亩，距鹿平公路4.7km。水库灌溉面积1300亩，供3000余人饮水。计划对水库灌溉渠道进行支砌，估算投资350万元。

- 6.3.5 中低产田地改造工程

石林县耕地面积825880.2亩，高产田389650.3亩，占47.18%；中产田314990.7亩，占38.14%；低产田121239.2亩，占14.68%。本次规划中低产田改造项目8个，总面积15万亩，规划总投资3亿元。2016年～2020年计划完成9万亩中低产田改造，估算总投资18000万元。

- 6.3.6 水利信息化工程

在“十二五”建设的基础上，投资200万元，进一步加强现代防汛指挥决策管理系统和防汛非工程基础设施的建设，实现防汛管理调度现代化。

- 6.4 水利管理和公共服务目标

- 6.4.1 实行水资源统一管理的建议

石林县境内大部份区域为喀斯特地质地貌区，由于特殊的自然地理条件，导致水资源紧缺，县境内有水资源总量7.44亿m3，但可开发利用的水资源仅有3.13亿m3，人均水资源占有量1507 m3，低于全国及全省人均水平。随着社会经济的发展，鉴于水资源的短缺，应充分考虑水资源和水环境的承载能力，处理好人口、资源、经济发展之间的关系，为国民经济的可持续发展创造条件，促进经济与人口、资源、环境的协调发展，实现水资源的可持续利用。要坚持综合治理，因地制宜，近远结合的原则，根据保护水资源的有关法律法规，制定切实可行的规章制度，严格实行水资源论证制度和取水许可制度，加强水的供需管理，遏制水资源的无序开发，合理配置水资源。要按照《水法》规定的水资源统一管理的原则，深化水资源管理体制改革，坚持以改革促进发展的原则，通过体制改革和制度创新不断增强水资源的统一管理工作，特别是在实施涉水工程建设时应进一步加强联系、沟通，对区域水资源形成统一意见后再行建设。

- 6.4.2 建立水土保持水资源保护体系

- 6.4.2.1 建立水土保持体系

主要从预防监督、综合治理、监测预报三个方面进行建设。

1．预防监督

水土流失预防和监督是水土保持工作的核心。要通过控制潜在侵蚀危险地区的水土流失强度，加强对人为水土流失的监督管理力度，使水土资源得到有效保护和可持续利用，减少水土流失，减轻洪涝灾害，改善生态环境。

（1）预防

①加强对各类资源开发和开发建设项目的监督管理，严格执行水土保持方案申报审批制度。

②加强宣传教育，广泛宣传水土保持法律法规，开展形式多样的宣传活动，抓住重点，注重实效，使宣传活动经常化，增强全社会特别是开发建设单位和施工单位人员的水土保持意识。

③严格禁止在河流两岸、铁路、干线公路两侧、石林风景区等保护区内进行破坏水土资源的活动。

④以生态建设为指导，以水土保持法律法规为依据，将水土保持的有关规定和要求贯穿于各项开发建设活动之中，做到预防、监督和治理相结合，绿化、美化和硬化相结合。

（2）监督

①加强开发建设项目水土保持监督管理力度，严格落实“三权”（审批权、监督权和收费权）和实行“三同时”制度（水土保持设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用），依法足额征收水土保持设施补偿费，依法监督检查建设项目的水土流失防治情况，督促生产建设单位自行投入资金治理开发建设过程中所造成的水土流失，最大限度地控制人为活动造成的水土流失，最大限度地拦截和处理废弃土石渣，并恢复开发建设项目区域内的水土保持功能。

②严把水土保持设施的竣工验收关。开发建设项目土建工程完工后，及时开展水土保持设施的验收工作，水土保持设施经验收合格后，方可正式投入生产或者使用，验收不合格的不得投产使用。

③建立水土流失治理成果的监督保护体系，对各类水土流失治理成果，严格按照国家标准进行鉴定、验收和移交，建立档案，设立标志，并按谁治理谁受益谁管护的原则，制定管护制度，落实管护责任制。对各类破坏水土流失治理成果的违法案件，严格依法进行立案查处，制止“边治理，边破坏”现象。

2．综合治理

水土流失的治理往往不是单一措施所能奏效的，水土保持措施只有相互结合、相互依托，才能有效发挥作用。按照珠江上游南北盘江石灰岩地区巴江项目区水土保持综合治理要求，针对不同土地利用类型、不同地区水土流失特点，因地制宜，因害设防，科学配置各项水土流失防治措施，实行工程措施、植物措施与耕作措施相结合，综合治理。

3．监测预报

建立水土保持监测、网络与信息（数据）系统，搞好水土流失动态监测预报，监控生态环境的变化及趋势，动态管理，预测预警，提前采取措施，避免生态不安全事项的发生。

- 6.4.2.2 建立水资源保护体系

保护水资源是水行政主管部门的一项重要职责。必须从法律法规、监督管理和技术要求等方面建立健全水资源保护工作体系。

1．加强依法行政力度，并在现有的法律框架基础上结合流域、地区的实际情况，深入探索，大胆实践，认真总结，不断研究解决在法律框架下的具体问题。

2．加强监督管理力度，将水资源保护工作作为水政监察的一项重要任务，从制度、机制、机构、职能、队伍、人才和设备等方面加强监督体系建设。从水资源保护的法律知识、业务知识等方面加强对水政监察员、水保监督员的培训，进一步加强水资源保护法律执行监督队伍的建设，强化水资源保护监督管理力度。

3．严格按照技术规范标准，做好水源地安全保障规划和保护工作，从水量、水质保护、水源涵养的角度，加强对水源地的保护性工程、生物工程、监控体系建设，加强水生态系统的保护，做好入河排污口的监督管理工作，杜绝水污染。

- 6.4.3 建设节水型社会的建议

1．加大宣传力度

建设节水型社会是一场深刻的思想变革、观念变革，节水并不是应付缺水的权宜之计，而是提高用水效率和效益以及人与自然和谐发展的一项系统工程，需要广泛的社会基础，需要全社会的共同参与和努力，要通过多种形式的节水宣传和教育活动，进一步转变思想观念，强化节水意识，使广大群众、部门、单位把节约用水、保护水资源变成自觉行动，形成惜水、爱水、节水的良好氛围。

- 2．完善制度建设

一是要建立完善水资源有偿使用制度和取水许可制度，从宏观上控制水资源的利用；二是要完善水权制度，建立水市场，增强用水单元的节水激励，建立现代理念的节水观念；三是要严格执行节水设施和环保设施“三同时”制度及排污许可制度，并通过制度创新使取水许可制度和排污许可制度有机结合，进一步挽救日益恶化的水环境；四是要完善水价制度，充分利用市场力量，提高节水意识、激励节水技术进步和增加节水投入。

- 3．建立有效机制

一是应将用水总量宏观调控的权利集中到节水管理部门，对水的供、用、排、回收再利用过程统一监管；二是要从水管单位体制改革入手，把兴建工程、管理工程转向提供公共服务；三是要在经营性领域打破传统方式，全面开放市场，建立利用市场促进用水效率提高和社会资金投入的新机制；四是要在水资源管理的各个环节全面贯彻公开透明、广泛参与和民主决策的原则。

- 4．加强保障措施

一是要通过水资源管理体制改革，明确相关部门的职能划分，确保水资源管理、保护、节约、利用的有序进行；二是要通过制定流域和区域水资源规划，明晰初始用水权；三是要通过确定水资源的宏观控制指标和微观定额指标，明确各地区、各行业、各部门乃至各单位的水资源使用权指标，通过法律、行政、工程、经济、科技等手段的运用，确定用水控制指标；四是要通过调整经济结构和产业结构，确定与水资源承载能力相适应的经济结构体系；五是要通过完善的制度体系建设，确定用水权交易市场，实行用水权有偿转让，通过节水型社会的建设，确保水资源的高效利用、优化配置，最终实现经济社会的可持续发展。

- 7 水利行业发展与改革

- 7.1 水务改革

推进传统水务向资源水务、现代水务、可持续发展水务的转变和拓展，充分发挥政府对水务的社会管理和公共服务职能。

加强水务行业服务能力的提高，转变水资源管理理念及管理目标，营造公开、透明、公众参与的水资源管理模式。强化水资源专业管理与社会管理相结合，集思广益，多渠道、多方面吸纳先进良好的管理机制。

强化以法治水，不断完善法律法规，实现城乡水资源统一管理。依据法律法规开展水政工作，严格执法；不断完善水利工程建设、管理、水资源配置与保护、取水许可、水费计收及相关涉水事务的规章和政策。建立、完善水权与定额管理制度，树立以供定需、以供水能力确定经济结构的思想和用水观念。

- 7.2 水管体制改革

在统一规划的指导下，通过水利工程投资和管理体制改革，鼓励集体、个人多种方式建设和经营小型水利工程。调动各方面特别是广大农民群众投资兴修水利的积极性。现阶段，应广泛推进小型水利设施的产权制度改革。新修建的小型水利设施在建设前就必须先落实有利于今后良性发展的新机制，为农民群众实行自主经营、自负盈亏、自我约束、自我发展创造条件。对于规模较大的水利工程建设，考虑到个体农户的承受能力，可以因地制宜地推行股份或股份合作制。对现在管理较差，水资源调配难的小（一）型水库统一收归县级管理。

深化农村水利管理体制的改革。供水公司逐步实行企业化管理，建立用水户协会，培育、发展、完善水商品市场，逐步建立从源头供水、输水、配水到污水处理及其重复利用等一体化管理、良性运行的农村水利管理机制。

- 7.3 水利发展改革方向

党的十七大、中央经济工作会议、中央农村工作会议都高度重视水利基础设施建设，对继续推进改革开放和社会主义现代化建设、实现全面建成小康社会的宏伟目标作出了全面部署，对水利工作提出了新的更高的要求。对资源环境、基础设施、饮水安全、病险水库除险加固等工作作出了重要安排。省、市各级高度重视“三农”工作，把加强水利建设放在了重要位置，这对加快我县水利建设带来了难得的发展机遇。

- 1．认真做好各项水利规划，指导好石林的水利发展与改革

对今后一定时期内水资源利用、水利建设、水务管理进行综合部署，明确发展目标和建设方向，是开展、做好水利工作和促进水利改革的关键所在，必须加快建立和完善水利规划体系，强化水利规划的基础导向和刚性约束作用。高度重视规划的编制工作，尽快修订出台水利规划，全面推进水利科技创新体系建设，不断提升水利科技支撑能力。水利规划不仅仅局限于单一的专项规划，还要对全县各个方面进行总体规划，使之涵盖水利建设与管理的方方面面，为水利的发展、管理改革提供政策依据和发展方向，要坚持全面协调、统筹兼顾、综合利用，注重实效的原则，把水利发展规划与科学发展观结合起来，围绕石林经济建设、社会发展和深化水利改革的需要，强化对涉水事务的社会管理和公共服务，不断提高水资源的利用率，为石林县经济社会跨越式发展，可持续发展提供支撑和保障。

- 2．加快水利基础设施建设，保障经济社会又好又快发展

石林县的水利目前从整体上看仍然处于传统水利向现代水利的转型时期，要以党的十七大精神为指导，深入贯彻落实科学发展观，积极践行可持续发展治水思路，坚持以人为本，坚持人与自然和谐，坚持水资源可持续利用，坚持改革创新，坚持现代水利发展方向。努力做到防汛抗旱除涝并重、开源节流保护并举、建设管理改革齐抓。加强水资源管理，深化水利改革，推进节水型社会建设，以水资源的可持续利用促进经济社会的可持续发展。

- 3．切实推进节水型社会建设，实现水资源可持续利用

水资源是战略性的资源。我县水资源比较缺乏，全县地表水资源总量仅为3.61亿m3，人均占有地表水资源为1507 m3，低于全省和全国平均水平。全县可控制利用水资源量为1.28亿m3，占地表水资源量的35.5%，且时空分布不均，农业用水占了近70%，农业灌溉水利用系数仅为0.5。因此，水利建设的重点是大力推进节水改造，引导各方面资金，投入土地整治，农业综合开发，节水灌溉，烤烟水浇地等方面的农业灌溉设施的节水改造，利用水价的调节作用，实行计量供水，按方收费，以总量控制和定额管理为核心，加快建立水权制度，切实完善水资源论证制度和取水审批制度，严格控制水资源短缺、生态环境脆弱地区发展高耗水、高污染产业，妥善解决水产养殖与用水的问题，逐步解决水源污染问题，建立饮用水水源保护区管理制度，加强入河排污口管理和河流水库水质监测，加大水污染防治力度，保护好地下水，合理配置水资源，实现水资源的可持续利用。

- 4．加快水管体制改革，促进水利行业健康、快速发展

加大国家财政对公益性水利基础设施建设的投入，利用资源的有效自置原则，多渠道融资、集资、发展产业化经营性水利。加强政府对水资源的宏观控制，归口统一管理水资源的开发、利用、保护、治理、配置。减少水利建设的中间环节，将建设责任与审批管理联系起来对现有管理单位、人员、设备、技术等资源进行重新整合，实施水价改革，小型水利产权制度改革，城市供水体制改革和水利投融资体制改革。对目前管理较差，水资源调配难的小（一）型水库统一收归县级管理。

- 5．切实深化水利改革，健全水利良性发展长效机制

加快推进水利工程管理体制改革，保障水利工程良性运行。不断深化水利建设管理体制改革，规范水利建设市场秩序，加强工程建设质量与安全监管。加大农村水利改革力度，建立和完善农田水利建设和良性运行的长效机制。完善水价形成机制，推进农业水价综合改革，积极探索建立与水有关的生态补偿机制。

一是要继续深化水利工程管理体制改革工作。长期以来，国家投入巨资建成的大量水利工程设施由于缺乏有效的管理机制，重建轻管，导致责任不落实、效益不明显，大量水利资产流失。虽然“十一五”期间对部分小（一）型水库和全部中型水库进行了水管体制的改革工作，改革效果良好，对小（一）型以下的水利工程设施进行了租赁，拍卖或委托管理等形式的管理体制改革。但仍需继续深化水利建设管理体制改革，适应政府机构改革的要求，总结水务改革的经验，不断完善水行政管理体制，积极推进农业水价综合改革。深化小型农田水利工程产权制度改革，探索非经营性农村水利工程管理体制改革办法，明确建设主体和管护责任，支持农民用水合作组织发展，完善“一事一议”筹资投劳政策。全力配合财政逐步建立新型的预算管理和资金使用管理模式，实行国库集中支付。

二是要继续推进水价改革工作。目前，我县水价远远低于成本，水的价格不能反映水资源的稀缺程度和供应成本，水资源浪费的现象十分严重，收取的水费难以补偿成本，水利工程无管护维修资金，造成供水保证率低，农业水费按方计收的难度大，水管单位生存难，不利于水利保障经济社会的可持续发展。因此，今后要全力推进水价改革工作，实现以水养水的良性运行。

三是要推进水务改革工作。在长期的农田水利建设中，形成了大量的水利资产，经过水管体制改革后，有一部分水利资产划分为经营性资产。这部分资产可以作为资本进入市场，发挥经营效益，融合社会资本再次投入水利建设，解决水利资金投入不足的问题。

- 6．切实加快中小型水利工程建设

为使水资源得到更加合理的开发利用，促进县域经济的持续、快速、协调发展，达到工业、农业、旅游业及其他综合产业的用水得到缓解，人民生活用水安全，发展经济与改善生态环境相统一的目的。要及时实施三角水库灌区维则供水复线工程、石林地下水库新建工程。在“十二五”期间，要完成以北大海子水库、大村新坝为代表的15座水库的除险加固，加大对各自然村小塘小坝的修缮力度，对老化严重的农灌电排进行更新改造，全面解决石林县4.4079万人的饮水安全问题，治理水土流失面积150km2。在今后10～15年内要加大水利建设的投资力度，在有条件的地方建设枢纽水利工程进行水资源开发，积极争取鱼龙水库、黑龙潭二库建设；在坝区进行中低产田改造，发展烟水工程、节水灌溉工程等；在东、西部山区大力发展小塘、小坝及小水窖等微型畜水工程、烟水工程、扶贫工程及节水灌溉工程；对上世纪六、七十年代修建的一批蓄水工程进行除险加固、扩建；对小（一）型水库以上灌区进行渠系支砌、灌区配套等。至2020年使我县水资源基本能满足工业、农业、旅游业及其他综合产业的用水，人民生活用水安全或基本安全；坝区人均拥有一亩高稳产田；山区人均拥有一亩旱地水浇地，户均拥有两个小水窖。积极向国家、省、市水利部门争取建设资金，至2020年完成30座病险水库的除险加固，加大防洪工程建设力度，使主要河流巴江、甸溪河、西河、大可河及其主要支流达到20年一遇防洪标准。

- 7．以城乡园林绿化为契机，全面实施水保工程和绿化工程

石林县目前水土流失面积为455.3km2，主要分布在大可乡、板桥镇、西街口镇、石林镇，给城乡人民的生产生活、水利设施、土地资源、生态环境等造成了极大的危害。抓住我县列为珠江流域石漠化水土保持治理重点县的机遇，继续做好后两年项目实施工作，在“生态美县”的大环境下，力争每年实施30 km2的水土流失治理面积，加大水源保护区、风景保护区和水土流失严重地区、少数民族地区水土流失治理力度，推动生态清洁型小流域建设和面源污染防治工作，加强封育保护。完成开发建设项目水土保持监督执法专项行动，强化缓批、限批措施，对重大违法案件进行曝光，遏制人为新增水土流失。在今后的10～15年，按照谁投资谁受益的原则，加大水土流失的治理力度，保护好目前植被较好的地区，同时对大可小流域、石林镇、西街口镇等水土流失严重的地方进行重点治理。计划至2020年基本完成水土流失区域的治理，治理面积达到450 km2，把水土流失对人民生产生活及各类设施的危害程度降低到最小。

8．切实提高水旱灾害综合防御能力，确保人民群众生命财产安全

石林县自然灾害较为频繁，尤其是每年春耕都有因缺水造成的生产用水困难发生，提高水旱灾害综合防御能力，加强旱情监测预警，建立抗旱服务体系，强化应急水量调度，因地制宜采取多种形式，集中建设一批应急抗旱备用水源工程，全面抗旱、主动抗旱，不断提高抗旱减灾能力，对农业生产将起到积极作用。“十二五”期间要通过防汛调度指挥系统建设，提高对水旱灾害的应对能力，加强抗旱服务队伍建设，增加抗旱设备，强化抗旱措施。加强与气象部门的合作，建成内部通讯网络，使气象信息在第一时间传递到防汛中心，为领导科学决策提供准确的气象信息；利用现代通讯手段建成防汛中心与各水库管理所、各乡镇及降雨量观测点之间的内部通讯网络，使领导及时掌握各地信息并做出准确判断；利用现代交通设备建立一支高素质的快速反映防汛队伍，及时快速落实防汛措施。

- 9．切实加强依法治水管理，推进水利法制化进程

切实加强水法规的宣传实施，全面落实水利工程建设规划同意书、水资源论证、取水许可、洪水影响评价、水功能区管理等各项法律制度，强化水资源、水能资源、河道采砂、水工程建设运行等方面的管理，推动水利综合执法。建立健全预防为主、预防与调处相结合的水事纠纷调处机制，预防和化解水事纠纷与行政争议。进一步规范水行政许可，加快推行政务公开，切实提升水利公共服务能力。努力提高执法人员素质，建立一支专业水利执法队伍，完善地方涉水管理法规，加大对国家和地方水法律法规的宣传，加大违法案件的查处和打击力度，推进依法管水、依法治水。

- 10．加快水利信息化建设，筑牢水利发展与改革的坚实基础

积极构建与现代水利相适应的水利信息化综合体系，以水利信息化带动水利现代化。完善有利于鼓励、保护和引导基层水利健康发展的政策措施，着力解决基层水管单位的突出困难和问题，切实增强基层水管单位的经济实力、服务能力和发展动力。不断创新人才工作机制，深入实施水利人才战略。当前已凸现出水利人才匮乏，尤其是各乡镇水土保持站，水利基层水管单位专业人才脱节，现有人才不适应现代水利发展要求的问题，因此，要积极探索用人机制的改革，建立适应水利现代化建设要求的高素质水利干部队伍。

- 11．改革水利投融资体制，加大招商引资力度

要利用现有水利资产的优势，包装策划推向市场，进行招商引资，坚持发展是第一要务，招商引资是第一要事，牢固树立“招商引资是第一政绩”的理念，实施招商引资“一把手”工程，明确“一把手”在招商引资中的“第一责任”，以“第一责任”形成“第一政绩”，以“第一政绩”衡量“第一能力”，通过水利招商引资，推动水利健康快速发展。

- 8 实施计划、投资及资金筹措

- 8.1 实施计划、安排原则

本次规划建设项目共分为11类，包括水资源开发建设工程，防洪体系工程，饮水安全工程，水闸除险加固工程，中、小型灌区建设工程，抗旱应急工程，中低产田地改造工程，水资源保护及水环境保护工程，水土保持、生态建设工程，农村小水电建设工程，水利信息化工程。在实施过程中，按照项目重要性，对群众生产生活的影响程度及当地干部群众对项目建设的主动性、积极性确定项目实施的先后顺序。

- 8.2 工程投资估算

水利发展“十二五”规划重点工程项目总投资92108.95万元。其中：水资源开发建设工程45284.12万元；防洪体系工程7420万元；饮水安全工程11198.2万元；水闸除险加固工程320万元；中、小型灌区建设工程8100万元；抗旱应急工程2386.6万元；中低产田地改造工程 12000万元；水资源保护及水环境保护工程1700万元；水土保持、生态建设工程3100万元；农村小水电建设工程300万元；水利信息化工程300万元。

2016年～2020年储备项目总投资61853万元。其中：水资源开发建设工程33343万元；防洪河道治理工程9400万元；中、小型灌区建设工程910万元；中低产田地改造工程估算总投资18000万元；水利信息化工程投资200万元。

- 8.3 资金筹措

规划项目建设资金以政府投资为主，其中，县级财政计划投资20784.5万元，其余向中央、省、市有关部门争取。

- 9 效果评价

规划实施效果，主要从四个方面评述。

（1）水资源有效供给。一批重点水源工程逐步扩建和除险加固，新水源工程相继开工。全县水的供需矛盾得到缓解；解决计划内的农村饮水困难和不安全问题；扩大灌溉面积、有效灌溉面积，灌溉水利用率和灌溉保证率逐步提高，基本保障农业增产用水。

（2）在大力节水和优化配置的前提下，通过多种措施，除保障主要城镇生活用水，还满足新型产业、市政建设用水需求；在此基础上，考虑中水的处理利用。

（3）水土保持、石漠化治理、生态环境建设。初步形成全县水土流失的预防保护、监督体系，水土流失治理速度加快，人为造成的新的水土流失有所遏制；石漠化治理进入主要的实施阶段，重点水土流失和石漠化区得到初步控制，生态环境明显改善。一般河段水质都能达到灌溉要求，全县20余岩溶泉水和重点城镇水源地基本得到有效保护和合理开发利用。风景保护区生态环境用水质、量能够满足要求。

（4）水利设施运行和防洪安全。中型和重点小（一）型病险水库的隐患基本消除。主要河流重点堤防得到全面加固，基本达到防洪规划确定的防洪标准，防御洪水的能力显著提高：设计标准洪水时，能够避免重大洪涝灾害；超标准洪水时，防洪体系能够正常运行，把洪水灾害损失降到较低程度。重点防汛指挥系统初步建成，提高防汛、抗旱调度的科学性、有效性、及时性。

- 10 保障措施

要圆满完成“十二五”规划的宏伟目标任务，首先是“领导重视、政府指导、公众参与、科学发展”；其次是法律保证和国家政策的支持；三是各级政府大力的资金支撑，加大行业科技投入力度，提升科技含量装备水平；四是全面落实目标责任分解制，各负其责，齐抓共管，形成有机的整体合力。

- 10.1进一步提高对水资源及水利工程在国民经济建设中的作用与地位的认识

- 10.1.1 确立水资源及水利工程在国民经济建设中无可替代的作用与地位

水是人民生活和社会经济发展所必须的战略资源，是国民经济建设中无可替代的资源，是生态环境的基本要素，水资源的可持续利用直接关系全面建成小康社会的实现。由于石林县特定的自然地理条件和气候特点，降雨时空分布不均，水旱灾害频繁；水资源短缺和资源匹配不良致使水的供需矛盾十分尖锐；水利基础设施薄弱，人畜饮水困难面广量大，水利建设任务仍然十分艰巨。随着社会经济的发展，水利滞后于社会经济发展要求的突出问题，已成为我县实施可持续发展战略的严重制约因素。因此，在今后很长一段时期内，我县必须把水利作为县域经济战略的重点，摆在基础设施建设的首位，提到可持续发展的突出位置予以高度重视。并在政策措施、资金投入等方面真正确立和体现水资源及水利工程在国民经济建设中无可替代的作用与地位，保证水利各项事业健康稳步发展。

- 10.1.2 建立水利发展新理念

牢固树立资源水利的水利观，确立水资源在国民经济建设中无替代资源的地位与作用，加强水利的基础产业地位，制定和完善科学的用水定额和指标评价体系，采用有效科技和经济手段，实现水资源的优化配置，提高水资源利用率，促进水资源的供需平衡。

- 10.1.3 提高思想意识，加强公众参与力度

要贯彻实施“资源水利、现代水利、可持续发展水利”的理念，使水利发展规划的内容顺利实现，政府职能部门、各行业要统一思想和认识，加强干部群众精诚团结、齐心协力、努力奋斗的精神，制定长远的、科学的发展方向和目标（以及阶段性目标），分项把关，分层贯彻落实。要通过大众媒体、广告、讲座等形式，宣传、普及水利发展的指导思想和原则，提高公众治水、爱水、节水、护水的意识，调动民众主动参与水利发展工作和管理，并使之得到非物质和物质的实惠。

- 10.2 建立健全水利发展机制

在统一规划的指导下，认真贯彻落实市委、市政府关于深化水利改革的意见，通过水利工程投资和管理体制改革，鼓励集体、个人多种方式建设和经营小型水利工程。深化农村水利管理体制的改革。逐步实行企业化管理的供水公司，建立用水者协会，培育、发展、完善水商品市场，逐步建立从源头供水、输水、配水到污水处理及其重复利用等一体化管理、良性运行的农村水利管理机制。同时，由供水公司和用水者协会共同制定用水计划，实现供需平衡，协调发展和可持续利用。

为适应新时期水利发展的要求，保证各项水利事业按计划有序而卓有成效地开展，要以提高水资源利用效率和效益为核心，以提高农业综合生产能力和可持续发展能力为目的，以让水利事业的发展直接为农业增产、农民增收和农村经济发展服务为宗旨，全面调整水利建设思路，积极谋求机制创新，建立健全水利发展机制，以机制创新来保证和促进水利事业的发展。

1．资金投入机制

多年来，石林县水利建设一直实行政府出资和群众出资投劳的二元筹资政策，水利投资正随着社会经济发展对水的需求量、建设标准、物价、开发难度等因素的提高而提高。为最大限度满足水利建设的需求，保证水利行业的可持续发展，首要条件是保证水利投资力度。为此，必须积极谋求资金投入机制的创新。目前，随着非公经济的迅猛发展，大量民营资本正寻求良好的投资环境和投资项目，水利行业也要顺势而上，积极建立健全水利投融资体制，营造良好的投资环境，建立新型水利工程产权制度，积极引导企业、集体和个人参与水利建设，全面拓展水利投资渠道，打破二元投资结构，改革和建立政府补助、农民投劳、社会融资、国家集体个人一起上的多元投资机制，最大限度地保证水利建设资金上的供需平衡。

2．创新建设管理机制

随着非公经济的迅猛发展以及国家水利投资政策的放宽，将会有大批非公经济进入水利建设行业，这就对水利工程的建设管理提出了新的要求。过去的水利工程基本都是国家投资群众投劳，而现在增加了新的成员，再沿用过去的管理机制势必打击非公经济投入水利建设的积极性，成为水利发展的绊脚石。为此，必须创新水利建设管理机制，以谋求水利的迅速、健康发展。

3．改善经营管理机制

面对国家基础设施建设投资逐年减少、失误率较高、效益较低的情况，必须积极谋求机制创新，在建立健全水利投融资体制的前提下，以有偿使用水利资金，租赁管理使用等方式，让企业、集体或个人参与水利工程的经营管理，挖掘企业经营管理的优势，从而改变水利项目经营管理的落后局面。使工程得到合理管护，全面提高水利投资的综合效益。

农村供用水方面，要把农民用水者参与管理作为支持发展的经营管理模式，通过他们的参与，发挥他们的能力和作用，了解农民为改善灌排系统、生活条件而承担建设服务、分担管理成本的意愿，研究良好、有效、合适的农村供水的计量和价格、收费方式。

4．水资源保护、节约机制

要做好水资源的保护、节约工作，首先必须做好调度工作，在保障防洪安全和生活、生产用水的同时，积极探索发挥水利工程在改善河流水质、保护生态环境方面的作用。

依法加强入河、湖排污口的监督管理，加强对水源地、重点水库、河流的水量水质监测，对用水和排污进行有效监控。同时，加强与相关部门的沟通和联系，努力建立有利于保护水资源、防治水污染的工作机制，综合治理，保护水环境，推进水资源保护工作。

积极推进节水型社会建设，增强社会的节水意识。通过各种水资源管理措施、控制指标推动水市场的发育，建立合理的水价形成机制，逐步建立起以水权管理为核心的水资源管理制度。积极推广先进实用的节水技术、产品和工艺。搞好节水型社会建设宣传，提高全民节水意识。

- 10.3 建立巡视督察机制

1．加强监督管理，对项目立项、审批、建设进行监督，做到科学论证，科学决策，并建立起审查、审批、施工责任制度。

2．加强管理设施现代化建设。要逐步提高各类监测预报、工程管理、防汛抗旱、通信信息、执法装备和办公设施的自动化、现代化水平，不断适应现代水利建设的需要。

3．建立巡视督察机制。水利工程建设管理要严格实行质量监督检测制，凡投资在5万元以上的工程必须签订质检合同，并实行三级质量监督控制；对市、县列重点工程和投资较大的项目，安排质检专人常驻工地监督工程施工全过程；小型工程采取抽样检查监督。所有工程必须坚持按水利水电单元工程质量评定标准进行统一的施工质量检查和工程验收质量评定，严格监督工程质量。在部分水利工程建设投资渠道不同的情况下，必须坚持统一标准，保证工程建设质量。为进一步保证水利工程建设管理者的清正廉明，成立专门的水利督查机构，对各项目的建设管理进行定期监督检查，促进水利事业的健康发展。

- 10.4 强化执法、依法治水

- 10.4.1 强化法制观念，依法治水、严格执法

近年来，我县水利系统通过规范行政许可、健全和改善水管理制度、严格执法等措施，使水利执法、依法治水的能力和水平有了很大提高。但是，由于受传统观念的影响，我县的水利执法工作还存在一些薄弱环节，随着政府行政管理体制改革的逐步深入，水利部门要做好水行政管理工作，就必须坚持依法治水、强化执法，不断完善配套地方水利法规、规章，强化宣传教育，加大执法力度查处违法案件，调解水事纠纷，依法管理社会水事活动，使水利建设、管理全面走上法制化轨道。

按照《中华人民共和国行政许可法》和国务院发布的《全面推进依法行政实施纲要》的要求，做好以下四个方面的工作：

（1）进一步深化水利行政审批制度改革，依法落实和完善各项水管理措施，做到该管的管好，不该管的放开。

（2）大力推进水利系统内部的综合执法工作，逐步建立权责明确、行为规范、监督有效、保障有力的水政执法队伍。

（3）完善水行政监督制度，强化监察、审计和社会水行政行为的监督。

（4）加强普法和水法制宣传，不断提高水行政机关工作人员依法行政，依法治水的观念和能力。

- 10.4.2 政策和水价改革

加大国家财政对公益性水利基础设施建设的投入，利用资源的有效配置原则，多渠道融资、集资、发展产业化经营性水利。加强政府对水资源的宏观控制，归口统一管理水资源的开发、利用、保护、治理、配置。减少水利建设的中间环节，将建设责任与审批管理联系起来。

制定鼓励农村发展自来水的扶持政策。尽快调整有关政策，特别是投资政策，明确政府对发展农村自来水的鼓励与扶持，继续加大对山区、少数民族地区人畜饮水工程的扶持力度。

按市场经济规律改革水价格体系，建立商品水价格体系，有效配置资源，节约资源。

- 10.5 技术保障

- 10.5.1 做好水利发展规划和实施工作

“十二五”规划，是对今后一定时期内水资源利用、水利建设、水源保护、水务管理等方面的综合部署、工作方向、区域发展目标、规模和政策法规，是各项具体措施的实施、规划目标实现的指导性文件，是开展、做好各项水利工作的依据和关键所在。因此，紧紧围绕“资源水利、现代水利、可持续发展水利”的主线，围绕农业和农村经济结构战略性调整的总任务、总目标和总要求，明确发展方向和工作目标，通过全面系统科学的规划，突出重点、分期实施，做好水利发展规划和单项专业规划，最终实现“水资源优化配置、水功能和水服务良好、水效益更大、水灾害更小”和“水环境优美（水质好、水量稳）、生态安全平衡、区域社会安定和谐”的总体目标。

- 10.5.2 发挥科学技术的优势

围绕资源水利、战略水利、可持续发展水利工作方向，在基础设施建设、水资源合理优化配置，水环境和水资源保护重点区域和关键技术等方面，大力开发或引进、推广先进科技成果、适用模式，应用各类新技术、新工艺、新产品。在资源综合利用、节水、中水处理利用等方面，积极引导、开发、推广“经济、社会、环境共赢”方式。

鼓励各类科研和开发机构从事相关方面的科研工作，完善科技推广、信息服务体系和技术交流网络，对研究成果予以保护。宣传、普及水务方面的科技知识，重视人才培养，同时大力引进高科人才，从人才和软件方面，为项目顺利实施提供技术保障。