石生环复〔2022〕12号

关于对《石林实验中学建设项目环境影响报告表》的批复

云南普惠教育管理有限公司石林分公司：

你单位委托云南大学教育科技咨询服务有限公司编制的《石林实验中学建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条、《建设项目环境保护管理条例》第十条，经研究，批复如下：

项目建设地点位于云南省昆明市石林县石林生态工业集中区核心区。项目中心地理坐标：东经103°17′6.051″、北纬24°47′4.422″。项目拟在石林生态工业集中区核心区建设高级中学，总占地面积152772.089㎡，总建筑面积180198.26㎡，总投资 59594.97 万元，其中环保投资 2162.1 万元。

项目分两期进行建设，其中一期总占地面积102688.18㎡，总建筑面积117239.08㎡，共建设6栋教学楼、2栋办公室、4栋学生宿舍、2栋教师公寓、2栋食堂、1栋职工宿舍、4栋教师周转房、2栋后勤用房、2栋设备用房；二期总占地面积50083.909㎡，总建筑面积62959.18㎡，共建设3栋教学楼、1栋办公楼、2栋学生宿舍、2栋教师公寓、1栋餐厅、2栋后勤用房、5栋教师周转房、配套用房。项目办学规模为194班，每班人数50人，总学生人数9700人，配套教职员工800人。

根据《报告表》所述工程内容、规模、功能以及环保对策措施，同意《报告表》结论。

项目运营期间产生的废水主要生活污水、食堂餐饮废水和实验废水。项目排水应采用“雨污分流制”，雨水排入市政雨水管网，实验废水通过中和池处理、餐饮废水通过隔油池处理后同其余生活污水一同进入化粪池，化粪池处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中A等级标准后排入市政污水管网，最终进入石林县污水处理厂。
项目施工期间应设置不低于2.5m的挡墙，在施工场地内设置雾炮机及自动喷雾装置定期洒水降尘；施工场地做硬化处理，必须设置车辆过水池、沉淀池、过滤池及车辆清洗设备；粉尘逸散性的工程材料、砂石、土方或废弃物，应当集中堆置于工地区域，并采取覆盖防尘布或防尘网、定期洒水降尘、袋装等扬尘防范措施；项目运营期间产生的废气主要为食堂油烟、汽车产生的尾气，化粪池、环保设施产生的异味、备用发电机烟气、实验室废气等。食堂油烟通过各个食堂单独设置的油烟净化器处理后，排入内置油烟井，通过高过楼顶1.5米的三个排气筒进行排放；实验室应设置通风橱收集实验废气，收集后进入实验废气专用管道，引至楼顶高于楼顶1m的排气筒使用活性炭吸附后有组织排放，项目实验室废气应达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物二级排放限值要求；发电机房内设置机械送风、排风系统，备用发电机排放的污染物通过机械送风系统排出室外。

项目施工期间应合理安排施工时间、夜间禁止施工、采用距离防护措施、采用噪声阻隔措施降低施工噪声对周围环境的影响，运营期间厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 2 类标准，即：昼间≤60dB（A），夜间 ≤50dB（A）。

项目在施工期所产生的固体废弃物应进行集中收集、回收利用，不可利用的垃圾拟委托有资质的单位运至相关主管部门指定的建筑垃圾处置场规范处置。其运输处置过程应严格按照《昆明市城市垃圾管理办法》（昆明市58号令）以及昆政办[2011]88号文执行。项目运营期间产生的生活垃圾统一收集于垃圾箱，由环卫部门统一清运处置；化粪池污泥由环卫部门用吸运车清运处置；餐厅隔油池所产生的废油渣应与其余垃圾分开收集，隔油池废油、泔水应委托有资质的单位进行收集、运输、处置。

项目应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求设置危险废物暂存间，危废暂存间不得小于5m2，危险废物暂存间门上粘贴警示标示，地面做好防渗漏措施，实验室危险废物经专门容器集中收集存放，委托有资质的单位清运处置，同时须建立危废台帐登记制度，定期检查。严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物管理办法》、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中相关要求进行规范暂存和管理；废活性炭收集在危废暂存间暂存，委托有资质的单位清运处置。

项目建设完工后，应按照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。按照《排污许可管理条例》、《排污许可管理办法（试行）》等法规标准，及时申请办理排污许可证，未取得排污许可证的，不得排放污染物。

《报告表》应当作为项目环境保护设计、建设及运行管理的依据，项目应认真落实各项环保对策措施，环保设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生变动的，应当重新向我局报批建设项目的环境影响评价文件。自本批复之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

昆明市生态环境局石林分局
2022年 9月20日
                                                          昆明市生态环境局石林分局             2022年9月20日印发                                                                                                                
— 4 —

— 3 —


