## Sheet3
石林县扶贫资产清单
序号 | 资产类型 | 实施年度 | 项目建设地点 |  |  | 项目批复名称 | 建设内容 | 总投资 | 资产现状 |  |  |  | 是否验收
|  |  | 乡（镇、街道） | 行政村 | 自然村 |  |  |  | 是否闲置 | 是否使用 | 损毁情况 | 其他
1 | 水利设施类 | 2017 | 鹿阜街道 | 大哨 | 大哨 | （石农办发〔2017〕10号）石林县鹿阜街道办事处2017年脱贫攻坚项目——大哨村委会大哨村人饮用水建设工程 | 新建200立方米的水源水池一座,新建过滤池一座。主要工程量有：土方开挖1221.87立方、土方回填883.84立方、 毛石垫层313.65立方、碎石过滤层2.16立方、砂过滤层16.2立方、 C20和C25混凝土137.34立方、钢筋制安9.536吨、模板604.12平方米。 | 31 | 否 | 是 | 无 | 无 | 是
2 | 水利设施类 | 2017 | 鹿阜街道 | 大哨 | 小新村 | （石农办发〔2017〕10号）石林县鹿阜街道办事处2017年脱贫攻坚项目——大哨村委会小新村人饮水池扩建工程 | 新建钢筋混凝土200立方米的水源水池一座，主要工程量有：主水池土方开挖581.2立方米，截水墙土方开挖181.89立方米，主水池周边土方回填150.3立方米，截水墙周边土方回填180.28立方米，安装DN80吸水管12.4米，DN80的弯头4个，DN80的闸阀2套，底阀2套，检查口盖板一套：40×40×3的角钢底座4根，每根长1.13米，1.1×1.1×5花纹钢板（盖板），盖板中心十字形40×40×3的角钢加固；钢爬梯：DN25镀锌钢管制作高3.3米、宽0.5米的爬梯，爬梯水平杆间距0.4米；截水墙底座宽度1.1米，厚度0.3米，强身高度为2.4米，厚度0.45米，总长度23.7米，毛石垫层67.5立方，碎石砂过滤层61.1立方，现浇构件钢筋5.64吨，现浇混凝133.95立方。 | 18.76 | 否 | 是 | 无 | 无 | 是
3 | 水利设施类 | 2019 | 鹿阜街道 | 阿怒山 | 阿怒山 | （石政复〔2019〕14号）阿怒山村人饮改造 | 新建Φ11.1×3.5m调节池1个，安装人饮管道3222.7m | 66.82 | 否 | 是 | 无 | 无 | 是
4 | 水利设施类 | 2019 | 鹿阜街道 | 阿怒山 | 小新村 | （石政复〔2019〕14号）小新村人饮改造 | 新建Φ11.1×3.5m调节池1个，安装老调节池防护栏，更换D25—30*5水泵电机1套、JJ1B-22KW起动柜1台，安装人饮管道268m | 21.08 | 否 | 是 | 无 | 无 | 是
5 | 水利设施类 | 2020 | 鹿阜街道 | 三板桥 | 白水井 | （石政复〔2020〕30号）白水井人饮改造工程 | 安装人饮主管1693米，支管和进户管3288米。 | 44.71 | 否 | 是 | 无 | 无 | 是
6 | 水利设施类 | 2020 | 鹿阜街道 | 大哨 | 大哨 | （石政复〔2020〕8号）大哨村人饮改造工程 | 新建Φ15×3.0m调节池1个，安装护栏98.91m，浇筑Φ15×3m老调节池盖板，安装人饮主管115.3米 | 30 | 否 | 是 | 无 | 无 | 是
7 | 水利设施类 | 2020 | 鹿阜街道 | 大哨 | 秦家寨 | （石政复〔2020〕30号）秦家寨村人饮改造工程 | Φ11×3m人饮调节池漏水处理，安装调节池范围金属围栏网59.2m。 | 2.01 | 否 | 是 | 无 | 无 | 是
8 | 水利设施类 | 2020 | 鹿阜街道 | 新宅 | 大新冲 | （石政复〔2020〕30号）大新冲村人饮改造工程 | 安装人饮改造主管2947米，安装IS65—40—250水泵电机1套，XL—21自耦减压启动柜1台 | 52.11 | 否 | 是 | 无 | 无 | 是
9 | 水利设施类 | 2020 | 鹿阜街道 | 小河 | 新干龙潭 | （石政复〔2020〕30号）新干龙潭人饮改造工程 | 安装人饮主管954米，支管和进户管3036米。 | 17.97 | 否 | 是 | 无 | 无 | 是
10 | 水利设施类 | 2020 | 鹿阜街道 | 清水塘 | 尾博邑 | （石政复〔2020〕30号）尾博邑村人饮蓄水池改扩建项目 | 安装人饮管87米，浇筑Φ15.5×3m主调节池混凝土盖板。 | 10.07 | 否 | 是 | 无 | 无 | 是
11 | 水利设施类 | 2020 | 鹿阜街道 | 小河 | 王家庄 | （石政复〔2020〕8号）王家庄人饮改造工程 | 新建Φ10×3m混凝土调节池1个、砖体支砌5×4×2.4m集水池1个，安装人饮主管1770米，支管和进户管1836米。 | 37.04 | 否 | 是 | 无 | 无 | 是
12 | 水利设施类 | 2020 | 鹿阜街道 | 清水塘 | 马石坎 | （石政复〔2020〕8号）马石坎村人饮改造工程 | 安装WQ 12.5—200型潜水泵1套，安装人饮抽水管366米，安装PE管400米，架设25平方铜芯电缆线403米。 | 6.52 | 否 | 是 | 无 | 无 | 是
13 | 水利设施类 | 2020 | 鹿阜街道 | 大哨 | 大哨 | （石政复〔2020〕54号）大哨村人饮安全配套建设项目 | 加装净化水质一体化净水器一台 | 17 | 否 | 是 | 无 | 无 | 是
14 | 水利设施类 | 2016 | 石林 | 林口铺 | 小林口铺 | （昆发改农经〔2016〕257号） 昆明市发展和改革局关于石林县2016年农村饮水安全巩固提升工程实施方案的批复 （水务局组织实施） | 新建100立方米水池一座，5.5×4.5米泵房一座，安装各型管道7506米。安装变压器1座及输配电线路。 | 172.8 | 否 | 是 | 无 |  | 是
15 | 水利设施类 | 2016 | 石林街道 | 林口铺 | 和摩村 | （石农林发（2016）19号 林口铺村委会和摩村五小水利建设 | 支砌排洪沟326米，浆砌石挡土墙93米。 | 49.97 | 否 | 是 | 无 |  | 是
16 | 水利设施类 | 2016 | 石林街道 | 林口铺 | 老木哨 | （石农林发（2016）19号） 林口铺村委会老木哨村五小水利建设 | 浆砌溢洪道50.3米，外坝坡人行道31.8米，砖砌排水沟51.3米，干砌毛块石护坡391平方米，坝坡黏土碾压回填400平方米。 | 10.77 | 否 | 是 | 无 |  | 是
17 | 水利设施类 | 2017 | 石林街道 | 林口铺 | 大林口铺 | （石农办发【2017】10号） 石林街道林口铺村委会大林口铺五小水利建设 | 林口铺新坝坝体整修、防渗灌浆，大林口铺村内水塘扩容改造三座。 | 119.32 | 否 | 是 | 无 |  | 是
18 | 水利设施类 | 2017 | 石林街道 | 林口铺 | 小林口铺 | （石农办发【2017】10号） 石林街道林口铺村委会小林口铺村五小水利建设 | 砖砌灌溉沟380米，安装DN1200MM螺旋钢管36米。 | 31.65 | 否 | 是 | 无 |  | 是
19 | 水利设施类 | 2017 | 石林街道 | 林口铺 | 老木哨 | （石农办发【2017】10号） （石财发【2018】12号） 林口铺村委会老木哨村农村饮水安全建设 | 安装净水器1台，新建闸室房20.16平方米，安装管道2740米。 | 60.63 | 否 | 是 | 无 |  | 是
20 | 水利设施类 | 2019 | 石林街道 | 水塘铺 | 水塘铺 | （石政复【2019】14号） 石林街道水塘铺村委会人饮水源综合整治工程 | 砖砌污水沉淀池15*6*1.5米1座、浆砌石排污沟327米、50*35米原有污水沉淀池土方回填处理、污水收集区域混凝土硬化处理322.81平方米 | 35.64 | 否 | 是 | 无 |  | 是
21 | 水利设施类 | 2019 | 石林街道 | 天生关 | 天生关 | （石政复【2019】14号） 石林街道天生关村委会天生关村人饮改造工程 建设项目 | 挖土方12242.25立方；土方回填10773.18立方；安装DN150内外镀塑管1839.1米；安装DN100内外镀塑管852.4米；安装DN80内外镀塑管1428.7米；安装DN65内外镀塑管1560.3米；安装DN50内外镀塑管2256.4米；安装DN40内外镀塑管1465米；安装DN32内外镀塑管2743.2米；安装DN25水龙头1059只；安装DN25球阀1059只；安装DN25水表1059只；DN150闸阀4套；DN80闸阀3个；DN150管道伸缩器3个；DN80管道伸缩器3个；DN200水表1个；DN100消防栓1个；1000立方蓄水池一座。 | 203.08 | 否 | 是 | 无 |  | 是
22 | 水利设施类 | 2019 | 石林街道 | 天生关 | 天生关 | （石政复【2019】82号） 石林街道天生关人饮入户管网建设 | DN150管道安装路面切割恢复332.1米；DN100--65管道安装路面切割恢复1346米；DN50以下管道安装路面切割恢复1808.9米；安装DN80热镀锌钢管168米；安装DN32热镀锌钢管558米；安装DN20热镀锌钢管36100米。 | 66.44 | 否 | 是 | 无 |  | 是
23 | 水利设施类 | 2020 | 石林街道 | 长跨 | 大田 | （石政复【2020】30号） 石林街道长跨村生猪养殖二期项目 | 新建猪舍575.1平方米及配套设施建设 | 51.37 | 否 | 是 | 无 |  | 是
24 | 水利设施类 | 2020 | 石林街道 | 长跨 | 大长跨 | （石政复【2020】8号） 2020年石林街道长跨村委会大长跨人饮改造项目 | 新建120 m³调节水池1座，镀锌钢管DN200MM 22米； 镀锌钢管DN125MM 20米；镀锌钢管DN80MM 432.5米；镀锌钢管DN65MM 663米；镀锌钢管DN50MM 126米；镀锌钢管DN40MM1417.58米；镀锌钢管DN25MM 952米；镀锌钢管DN20MM 5821.6米;安装DN20MM水表、龙头、闸阀142套；安装QXN20—99——11潜水泵 1套，安装11KW启动1套，安装YJV—3*16+1*10MMM2铜芯电缆线 50米。 | 49.43 | 否 | 是 | 无 |  | 是
25 | 水利设施类 | 2020 | 石林街道 | 林口铺 | 大林口铺 小林口铺 | （石政复【2020】30号） 石林街道林口铺村委会大小林口铺村人饮 入户管网改造 | 一、建筑工程 土方开挖480.4 m³； 石方开挖205.8 m³；土方回填686.27 m³；砼路面切割 ：115 m²；C20砼路面恢复:115 m²；1m*1m闸门井：5座。C20砼浇筑支墩：30个(6.48) m³； 二管道安装工程 DN125热镀锌钢管6152.米；DN65热镀锌钢管264米；DN50热镀锌钢管2069.3 米；De140PE100级PE管：1073 米。DN125水表1套；DN50球阀：1套；DN65水表1套； DN40球阀2套；DN50水表1套； DN20球阀3套；DN40水表2套；DN125排沙阀3套；DN20水表3套DN50浮球阀：1套；DN125弹性座封阀2套； DN65浮球阀1套；DN65球阀2套：DN50自动排气阀2套。 | 131.76 | 否 | 是 | 无 |  | 是
26 | 水利设施类 | 2017 | 板桥街道 | 大叠水村委会 | 小狗黑地 | (石农办发2017.10)板桥街道办大样水村委会：小狗黑地村人饮水源点建设。10立方水池浇筑1座，水管安装500米,浑水过滤沟铺设50米 | 小狗黑地饮水项目，水源点建设 | 9.99 | 否 | 是 | 无 |  | 是
27 | 水利设施类 | 2020 | 板桥街道 | 小屯村委会 | 龙井沟 | (石财发2020.4号)板桥街道小屯村委会龙井沟村人饮管网改造工程 | 板桥街道小屯村委会龙井沟村人饮管网改造工程,铺设水管2800米，安装水表80只 | 15.76 | 否 | 是 | 无 |  | 是
28 | 水利设施类 | 2020 | 板桥街道 | 大叠水村委会 | 小团山 | （石政复2020.30号）板桥街道大叠水村委会小团山村人饮改造工程建设 | 板桥街道大叠水村委会小团山村人饮改造工程建设，铺设管道1020米，安装净水设备一套，安装加压泵一台 | 15.88 | 否 | 是 | 无 |  | 是
29 | 水利设施类 | 2016 | 圭山镇 | 尾乍黑 | 尾乍黑 | 石政复﹝2016﹞23号尾乍黑村五道沟水坝护坡建设工程 | 坝坡整修221.3平方米，铺设防浪护坡、支砌石蹬脚48.77立方米 | 20.42 | 否 | 是 | 无 |  | 是
30 | 水利设施类 | 2018 | 圭山镇 | 小圭山 | 糯斗村 | 石贫领复﹝2018﹞1号糯斗村调节池除漏加固2座 | 230m³石砌调节水池除漏加固2座；管道沟土石方开挖128.0m3；管道沟土方回填128.0m3；安装DN90mmPE管595.0m、DN80mm座封阀1个、DN90mm球阀1个、DN100mm座封阀2个、DN40mm球阀1个 | 15.06 | 否 | 是 | 无 |  | 是
31 | 水利设施类 | 2019 | 圭山镇 | 红路口 | 红路口 | 石政复﹝2019﹞14号红路口村人饮管网管改造工程 | 管道安装8502.2米，安装水龙头171个 | 34.16 | 否 | 是 | 无 |  | 是
32 | 水利设施类 | 2019 | 圭山镇 | 尾乍黑 | 尾乍黑 | 石政复﹝2019﹞14号尾乍黑巨龙树水塘改造及绿化工程 | 巨龙水水塘改造；种植冬樱花、红豆杉等乔木390棵；红花檵木等灌木70株；栽种水生植物340平方米；安装石凳石桌9套；防腐木亭子3座。 | 45.34 | 否 | 是 | 无 |  | 是
33 | 水利设施类 | 2019 | 圭山镇 | 矣维哨 | 矣维哨 | 石政复﹝2019﹞14号矣维哨村人饮管网改造及蓄水池修缮工程 | 完成17.4m*1m*2m、φ10*3蓄水池建设除漏加固2座；安装D25-30*3水泵、15KW自耦减压启动柜各1套；安装DN25-80mm外镀锌内涂塑管14304米，闸阀28个；水表、球阀、水龙头各228个 | 82.35 | 否 | 是 | 无 |  | 是
34 | 水利设施类 | 2019 | 圭山镇 | 小圭山 | 野核桃树 | 石农通﹝2019﹞58号小圭山村委会野核桃树村人饮管网改造及蓄水池建设 | 200m³钢筋混凝土水池1座、DN100mm内塑钢管安装930m,安装水表160只 | 31.29 | 否 | 是 | 无 |  | 是
35 | 水利设施类 | 2019 | 圭山镇 | 尾乍黑 | 尾乍黑 | 县政府办公会议决定事项第2019040号尾乍黑人饮管网改造工程 | 土方开挖400m³；砼路面切割及恢复1250米；安装铝塑管及配件 | 42.28 | 否 | 是 | 无 |  | 是
36 | 水利设施类 | 2020 | 圭山镇 | 和合 | 和合 | 石政复﹝2020﹞8号和合村龙塘灌浆工程 | 直径15m*3m圆形水池处漏工程，安装DN25-100mm衬塑钢管1896米，DN100mm弹性座封阀1个，智能水表150个，水池开动并封堵洞口1项。 | 15.26 | 否 | 是 | 无 |  | 是
37 | 水利设施类 | 2020 | 圭山镇 | 尾乍黑 | 土瓜黑 | 石政复﹝2020﹞8号土瓜黑村人饮管网改造及蓄水池建设 | 径15m*3m圆形水池处漏工程，安装DN25-100mm衬塑钢管1896米，DN100mm弹性座封阀1个，智能水表150个，水池开动并封堵洞口1项 | 22.54 | 否 | 是 | 无 |  | 是
38 | 水利设施类 | 2019年 | 长湖镇 | 蓑衣山 | 蓑衣山 | 石政复〔2019〕14号 2019年长湖镇蓑衣山村人饮改造工程建设 | 项目建设内容为蓑衣山村391户，1630人的人饮管网改造工程，主要建设内容为砌筑 0.8*0.8*0.8m闸阀井4座，砼路面开槽及恢复3000m，安装DN15--DN125热镀锌管14248m，土石方开挖864立方米，安装Φ140mm PE管600m。 | 59.83 | 否 | 是 | 无 |  | 是
39 | 水利设施类 | 2019年 | 长湖镇 | 宜政 | 老寨 | 石政复【2019】63号 2019年长湖镇宜政村委会老寨子村人饮管网改造工程 | 人饮管网改造安装DN100、DN80、DN50、DN40、DN25、DN20镀锌管道13044米；农户水表安装278支。 | 45.55 | 否 | 是 | 无 |  | 是
40 | 水利设施类 | 2019年 | 长湖镇 | 舍色 | 宜邑 | 石林彝族自治县第十七届人民政府第三十三次常务会议纪要（第五十三期） 2019年长湖镇舍色村委会宜邑村人饮水池水毁修复工程项目 | 村内水池修复576㎡，现浇水池盖板576㎡. | 58.79 | 否 | 是 | 无 |  | 是
41 | 水利设施类 | 2019年 | 长湖镇 | 海宜 | 老海宜 | 石林彝族自治县第十七届人民政府第三十三次常务会议纪要（第五十三期） 2019年长湖镇海宜村委会老海宜村人饮工程改造项目 | 完成新建500立方调节水池一座，浇筑老水池盖板一个，安装给水管道18665.3米，安装到户409户 | 101.76 | 否 | 是 | 无 |  | 是
42 | 水利设施类 | 2020年 | 长湖镇 | 维则 | 维则 | 石政复【2020】8号 2020年长湖镇维则村自来水管网改造及大水池加固 | 新建闸阀井10个，完成一个水池堵漏，安装人饮自来水管道共计23904M | 105.29 | 否 | 是 | 无 |  | 是
43 | 水利设施类 | 2019年 | 长湖镇 | 所各邑 | 所各邑 | 石政复【2019】63号 2019年长湖镇所各邑村委会人饮改造工程 | 修缮水池1座，安装管道10.16千米及附属设施 | 40.89 | 否 | 是 | 无 |  | 是
44 | 水利设施类 | 2019 | 西街口镇 | 芭茅 | 芭茅 | （石农办请〔2019〕3号）芭茅村委会芭茅村饮用水源点建设 | 西街口镇芭茅村委会芭茅村饮用水源点建设。 | 5 | 否 | 是 | 无 |  | 是
45 | 水利设施类 | 2020 | 西街口镇 | 绿水塘 | 寨海 | （石财发〔2020〕4号）绿水塘村委会寨海村产业用水水塘改造 | 西街口镇绿水塘村委会寨海村产业用水水塘改造项目。 | 30.08 | 否 | 是 | 无 |  | 是
46 | 水利设施类 | 2020 | 西街口镇 | 糯衣 |  | （石政复〔2020〕30号）糯衣村委会人饮改造 | 西街口镇糯衣村委会人饮改造工程。 | 171 | 否 | 是 | 无 |  | 是
47 | 水利设施类 | 2016 | 大可乡 | 水尾村委会 | 老黑山村 | 石农林发〔2016〕19号大可乡水尾村委会老黑山转盖闸建设工程 | 建设老黑山转盖闸及排水管1套，建盖启闭房9平方米 | 8.03 | 否 | 是 | 无 | 无 | 是
48 | 水利设施类 | 2017 | 大可乡 | 水尾村委会 | 老马地村 | 石农办发〔2017〕10号大可乡水尾扶贫项目—蓄水池（老马地） | 新建3座蓄水池，500m³1座、150m³2座 | 39.73 | 否 | 是 | 无 | 无 | 是
49 | 水利设施类 | 2019 | 大可乡 | 水尾村委会 | 水尾村、下堵泥村 | 石农办发〔2019〕4号大可乡水尾村委会水尾村、下堵泥村管网改造项目建设工程 | 大可乡水尾村委会水尾村、下堵泥村管网改造项目建设安装供水管道12242米 | 50.29 | 否 | 是 | 无 | 无 | 是
50 | 水利设施类 | 2019 | 大可乡 | 中龙村委会 | 小干河村 | 石农办发〔2019〕4号大可乡中龙村委会小干河村人饮管网改造工程建设 | 安装各型管道2648米、水泵1台、水表、水龙头、闸阀各58套 | 6.57 | 否 | 是 | 无 | 无 | 是
51 | 水利设施类 | 2019 | 大可乡 | 中龙村委会 | 南大村村 | 石农办发〔2019〕4号大可乡南大村村委会南大村大人饮管网改造工程建设 | 安装各型管道9963.4米、安装水表、龙头、闸阀372套 | 35.09 | 否 | 是 | 无 | 无 | 是
52 | 水利设施类 | 2019 | 大可乡 | 岩子脚村委会 | 岩子脚村 | 石农办发〔2019〕4号大可乡岩子脚村委会坝塘河饮水沟渠修缮建设工程 | 砼浇筑砂试卷1座，浇筑砼53.97立方米 | 4.67 | 否 | 是 | 无 | 无 | 是
53 | 水利设施类 | 2019 | 大可乡 | 结胜村委会 | 会小河新村、石头寨、结胜黑古塘村 | 石农通〔2019〕36号大可乡结胜村委会小河新村、石头寨、结胜黑古塘人饮管 网改造工程 | 直径20米水池处漏1座，集水池修复清淤2座、安装各型管道4997米，安装水泵电机1套 | 30.02 | 否 | 是 | 无 | 无 | 是
54 | 水利设施类 | 2020 | 大可乡 | 大可村委会 | 大可村 | 石财发〔2020〕4号大可乡大可村委会大可村（含集镇）人饮调节池及主管建设工程 | 浇筑1000立方米钢筋砼调节池1座、安装管道127.6米 | 50.07 | 否 | 是 | 无 | 无 | 是
55 | 水利设施类 | 2020 | 大可乡 | 岩子脚村委会 | 习克丈、高家村 | 石财发〔2020〕4号大可乡岩子脚村委会习克丈、高家村新区人饮管网建设 | 新建150立方米蓄水池1座、安装水泵电机1套、安装各型管道3404.6米、安装水表、龙头、闸阀各41套。 | 24.24 | 否 | 是 | 无 | 无 | 是
56 | 水利设施类 | 2020 | 大可乡 | 岩子脚村委会 | 大泥西村 | 石财发〔2020〕4号大可乡岩子脚村委会大泥西村人饮管网网建设 | 安装各型管道2342米 | 8.56 | 否 | 是 | 无 | 无 | 是
57 | 水利设施类 | 2020 | 大可乡 | 水尾村委会 | 老黑山村 | 石政复[2020]30号水尾村委会老黑山村人饮水源建设 | 新建140立方米蓄水池1座、安装水泵电机1套、抽水机房12平方米、管道72.5米 | 12.41 | 否 | 是 | 无 | 无 | 是
58 | 水利设施类 | 2020 | 大可乡 | 水尾村委会 | 老黑山村 | 石政复[2020]30号大可乡水尾村委会老黑山村养殖小区建设工程 | 老黑山生产用房建筑面积约1690平方米及排污管网铺设、化粪池建设 | 160.85 | 否 | 是 | 无 | 无 | 是
| 合计 | [6 empty] | 2737
1 | 人居环境提升类 | 2019 | 圭山镇 | 尾乍黑 | 尾乍黑 | 石政复﹝2019﹞14号尾乍黑村环境综合治理项目 | 挖土方5262.53m³；整理绿化用地8923.44m³；房屋零星砖砌体拆除整治 | 35.29 | 否 | 是 | 无 |  | 是
2 | 人居环境提升类 | 2016 | 西街口镇 | 雨布宜 | 板田心 | （石农林发〔2016〕19号）雨布宜村委会板田心村新农村建设 | 村内道路硬化2000米，机耕路修建10千米，村内太阳能路灯25盏。 | 253.4 | 否 | 是 | 无 |  | 是
3 | 人居环境提升类 | 2016 | 西街口镇 | 糯衣 |  | （石农请〔2016〕14号）糯衣村委会中寨村小组新农村建设 | 西街口镇糯衣村烈士墓修缮、糯衣下寨村内道路硬化、4个村组村庄亮化工程。 | 99.8 | 否 | 是 | 无 |  | 是
| 合计 | [6 empty] | 388.49
1 | 住房保障类 | 2017 | 鹿阜街道 | 清水塘、大哨 |  | 云建村[2017]440号、石政办发[2017]66号、石财发[2017]8号 | 政府兜底共5户，清水塘2户、大哨3户 | 25.68 | 否 | 是 | 无 | 无 | 是
2 | 住房保障类 | 2018 | 鹿阜街道 | 14个行政村 |  | 石农办发〔2018〕3号《中共石林彝族自治县委农村工作领导小组办公室石林彝族自治县住房和城乡建设局、石林彝族自治县财政局关于下达2018年中央、省转移支付资金的通知》 | 政府兜底共51户，阿怒山9户、堡子4户、北山1户、大哨6户、东海子2户、麦地庄3户、铺兵2户、三板桥3户、山冲4户、上蒲草2户、小河5户、新宅3户、鱼龙坝4户 | 222.93 | 否 | 是 | 无 | 无 | 是
3 | 住房保障类 | 2019 | 鹿阜街道 | 9个行政村 |  | 石农办发〔2018〕3号《中共石林彝族自治县委农村工作领导小组办公室石林彝族自治县住房和城乡建设局、石林彝族自治县财政局关于下达2018年中央、省转移支付资金的通知》 | 政府兜底共28户，阿乌3户、堡子4户、宏图2户、铺兵2户、清水塘9户、三板桥2户、山冲3户、小河1户、鱼龙坝2户 | 125.61 | 否 | 是 | 无 | 无 | 是
4 | 住房保障类 | 2017-18 | 石林街道 | 林口铺、老挖、天生关 | 和摩村、小老挖、天生关一组、六组 | （石财发〔2018〕8号、石财发〔2018〕3号、石财发〔2018〕12号、石财预〔2019〕8号）石林街道“四类”重点对象农村危房改造 | 2017至2018年农村危房改造政府兜底，和摩村3户，小老挖1户，天生关一组1户，六组1户 | 29.23 | 否 | 是 | 无 | 无 | 是
5 | 住房保障类 | 2017 | 板桥街道 | 龙潭 | 小官庄 | 石财发〔2017〕113号、石财发〔2017〕14号石林县板桥街道建档立卡户兜底建房1户 | 小官庄村兜底建房1户 | 4.97 | 否 | 是 | 无 | 无 | 是
6 | 住房保障类 | 2018 | 板桥街道 | 龙溪、冒水、矣马伴、黄家庄 | 黄家庄、小矣马伴、大湾箐、龙潭河 | 石财发〔2018〕35号、石财发〔2018〕114号、石农办〔2018〕3号、石农办〔2018〕6号、石林县板桥街道建档立卡户兜底建房6户 | 建档立卡户兜底建房、黄家庄1户、小矣马伴3户、大湾箐1户、龙潭河1户 | 30 | 否 | 是 | 无 | 无 | 是
7 | 住房保障类 | 2019 | 板桥街道 | 矣马伴、龙溪 | 小矣马伴、小龙溪 | 石财发〔2020〕25号边缘户政府兜底2户 | 边缘户政府兜底建房小龙溪1户、小矣马伴1户 | 10 | 否 | 是 | 无 | 无 | 是
8 | 住房保障类 | 2016 | 圭山镇 | 尾乍黑 | 尾乍黑等5个村 | 石政复﹝2016﹞23号建档立卡户危房改造19户 | 尾乍黑村9户、戈厂4户、土瓜黑1户、林森村1户、左溪村4户危房改造 | 38 | 否 | 是 | 无 |  | 是
9 | 住房保障类 | 2017 | 圭山镇 | 尾乍黑 | 尾乍黑 | 石农办发﹝2017﹞10号建档立卡户危房改造9户、兜底建房18户 | 尾乍黑10户，土瓜黑5户，林森村1户，敢布黑2户兜底房建设； | 108 | 否 | 是 | 无 |  | 是
10 | 住房保障类 | 2017 | 圭山镇 | 尾乍黑 | 戈厂村 | 石农办发﹝2017﹞10号戈厂村宜居农房土方工程 | 平整场地12372.3立方米；挖一般土方14261.3立方米；回填方5571.2立方米；余方弃置8690.1立方米 | 20.33 | 否 | 是 | 无 |  | 是
11 | 住房保障类 | 2017 | 圭山镇 | 尾乍黑 | 戈厂村 | 石农办发﹝2017﹞10号戈厂村宜居农房土方夯实工程 | 挖一般土方12150立方米，回填方碾压12150立方米 | 9.98 | 否 | 是 | 无 |  | 是
12 | 住房保障类 | 2018 | 圭山镇 | 14个村委会 |  | 石农办发﹝2017﹞3号建档立卡户农村危房改造 | 建档立卡户危房修缮加固、拆除重建补助 | 30.96 | 否 | 是 | 无 |  | 是
13 | 住房保障类 | 2016 | 圭山镇 | 尾乍黑 | 尾乍黑 | 石政复﹝2016﹞23号建档立卡户危房改造19户 | 尾乍黑村9户、戈厂4户、土瓜黑1户、林森村1户、左溪村4户危房改造 | 38 | 否 | 是 | 无 |  | 是
14 | 住房保障类 | 2017 | 圭山镇 | 尾乍黑 | 尾乍黑 | 石农办发﹝2017﹞10号建档立卡户危房改造9户、兜底建房18户 | 尾乍黑10户，土瓜黑5户，林森村1户，敢布黑2户兜底房建设； | 108 | 否 | 是 | 无 |  | 是
15 | 住房保障类 | 2017 | 圭山镇 | 尾乍黑等4个村 | 6个村 | 石农办发﹝2017﹞10号戈厂村宜居农房土方工程 | 平整场地12372.3立方米；挖一般土方14261.3立方米；回填方5571.2立方米；余方弃置8690.1立方米 | 20.33 | 否 | 是 | 无 |  | 是
16 | 住房保障类 | 2017 | 圭山镇 | 尾乍黑 | 戈厂村 | 石农办发﹝2017﹞10号戈厂村宜居农房土方夯实工程 | 挖一般土方12150立方米，回填方碾压12150立方米 | 9.98 | 否 | 是 | 无 |  | 是
17 | 住房保障类 | 2018 | 圭山镇 | 14个村委会 |  | 石农办发﹝2017﹞3号建档立卡户农村危房改造 | 建档立卡户危房修缮加固、拆除重建补助 | 30.96 | 否 | 是 | 无 |  | 是
18 | 住房保障类 | 2017 | 西街口镇 | 10个行政村 |  | 石农办发﹝2017﹞10号建档立卡户兜底建房12户 | 西街口镇9户省级建档立卡贫困户兜底建房补助（每户补助5万元），其中芭茅村4户、新木凹村4户、宜奈村1户 | 45 | 否 | 是 | 无 | 无 | 是
19 | 住房保障类 | 2017 | 长湖镇 | 海宜 |  | 石政复【2017】31号 中共石林彝族自治县委农村工作领导小组办公室 石林彝族自治县财政局关于下达2017年脱贫攻坚项目建设扶贫专项资金的通知 | 建档立卡户政府兜底7户 | 35 | 否 | 是 | 无 | 无 | 是
20 | 住房保障类 | 2018 | 长湖镇 | 海宜 | 新海宜 | 石农办发【2018】6号 中共石林彝族自治县委农村工作领导小组办公室石林彝族自治县住房和城乡建设局石林彝族自治县财政局关于下达建档立卡户农村危房改造市级补助资金的通知 | 建档立卡户政府兜底1户 | 5 | 否 | 是 | 无 | 无 | 是
21 | 住房保障类 | 2016 | 大可乡 | 水尾村委会 | 老黑山村 | 石农林发〔2016〕19号大可乡老黑山搬迁点土地征收及地上附着物补偿 | 大可乡老黑山搬迁点土地征收，地上附着物补偿，老黑山村16户兜底房建设。 | 140 | 否 | 是 | 无 | 无 | 是
| 合计 | [6 empty] | 1087.96
1 | 卫生设施类 | 2019 | 鹿阜街道 | 小河 | 董家庄 | (石农办发〔2019〕4号)村委会卫生室改造 | 新建村级卫生室100.48m2 | 15.21 | 否 | 是 | 无 | 无 | 是
2 | 卫生设施类 | 2016 | 石林街道 | 林口铺 | 小林口铺 | （石农林发（2016）19号） 林口铺村委会小林口铺村农村卫生设施建设 | 新建公厕1座，垃圾房1个，垃圾池1个，污水净化池1座，生态景观台1个，格栅井1座。 | 47.72 | 否 | 是 | 无 |  | 是
3 | 卫生设施类 | 2016 | 石林街道 | 林口铺 | 大林口铺村 | （石农林发（2016）19号） 林口铺村委会大林口铺村农村卫生设施建设 | 新建公厕2座，垃圾房2座，排污沟4000米，污水池处理2座，容积200立方米。 | 42.29 | 否 | 是 | 无 |  | 是
4 | 卫生设施类 | 2019 | 石林街道 | 小箐 | 小箐 | （石政复【2019】14号） 石林街道小箐村卫生室建设项目 | 二层半框架结构房屋1栋，建筑面积751.16 平方米 | 173.55 | 否 | 是 | 无 |  | 是
5 | 卫生设施类 | 2019 | 石林街道 | 占屯 | 占屯 | （石政复【2019】14号） 石林街道占屯村委会卫生室改造建设项目 | 新建卫生室112.5平方米 | 24.22 | 否 | 是 | 无 |  | 是
6 | 卫生设施类 | 2019 | 石林街道 | 螺蛳塘 | 螺蛳塘 | （石政复【2019】59号） 石林街道螺蛳塘村委会卫生室建设项目 | 新建框架结构卫生室建筑面积86平方米 | 15.36 | 否 | 是 | 无 |  | 是
7 | 卫生设施类 | 2019 | 石林街道 | 长跨 | 大长跨 | （石政复【2019】14号） 石林街道长跨村委会卫室改造建设项目 | 新建卫生室建筑面积84.73平方米 | 19.01 | 否 | 是 | 无 |  | 是
8 | 卫生设施类 | 2017 | 板桥街道 | 冒水洞村委会 | 上冒水洞 | (石农办发2017.10)板桥街道办冒水洞村委会：冒水洞村新建垃圾池3个，公厕1座。 | 上冒水洞洞公厕 | 14.77 | 否 | 是 | 无 |  | 是
9 | 卫生设施类 | 2017 | 板桥街道 | 冒水洞村委会 | 上冒水洞 | (石农办发2017.10)板桥街道办冒水洞村委会：冒水洞村新建垃圾池3个，公厕1座。 | 上冒水洞垃圾池 | 1.4 | 否 | 是 | 无 |  | 是
10 | 卫生设施类 | 2017 | 板桥街道 | 冒水洞村委会 | 大湾箐 | (石农办发2017.10)板桥街道办冒水洞村委会：冒水洞村新建垃圾池3个，公厕1座。 | 大湾箐垃圾池 | 1.4 | 否 | 是 | 无 |  | 是
11 | 卫生设施类 | 2017 | 板桥街道 | 冒水洞村委会 | 下冒水洞 | (石农办发2017.10)板桥街道办冒水洞村委会：冒水洞村新建垃圾池3个，公厕1座。 | 下冒水洞垃圾池 | 1.4 | 否 | 是 | 无 |  | 是
12 | 卫生设施类 | 2017 | 板桥街道 | 大叠水村委会 | 陷塘 | (石农办发2017.10)板桥街道办大叠水村委会：新建垃圾池2个，公厕2座。 | 陷塘村公厕1座 | 12 | 否 | 是 | 无 |  | 是
13 | 卫生设施类 | 2017 | 板桥街道 | 大叠水村委会 | 陷塘 | (石农办发2017.10)板桥街道办大叠水村委会：新建垃圾池2个，公厕2座。 | 陷塘村垃圾池1座 | 1.48 | 否 | 是 | 无 |  | 是
14 | 卫生设施类 | 2017 | 板桥街道 | 大叠水村委会 | 小团山 | (石农办发2017.10)板桥街道办大叠水村委会：新建垃圾池2个，公厕2座。 | 小团山村公厕1座 | 11.45 | 否 | 是 | 无 |  | 是
15 | 卫生设施类 | 2017 | 板桥街道 | 大叠水村委会 | 小团山 | (石农办发2017.10)板桥街道办大叠水村委会：新建垃圾池2个，公厕2座。 | 小团山垃圾池1座 | 1.51 | 否 | 是 | 无 |  | 是
16 | 卫生设施类 | 2018 | 板桥街道 | 大叠水村委会 | 小团山 | (石贫领复2018.1号)板桥街道办大叠水村委会：小团山村卫生 室建设80平方米。 | 小团山卫生室。大叠水村委会小团山村卫生室80平方米 | 20.85 | 否 | 是 | 无 |  | 是
18 | 卫生设施类 | 2019 | 圭山镇 | 海邑、糯黑、红路口 |  | 石政复﹝2019﹞14号海邑、糯黑、红路口卫生室改造工程 | 海邑、糯黑、红路口卫生室改造工程 | 46.2 | 否 | 是 | 无 |  | 是
19 | 卫生设施类 | 2017 | 西街口镇 | 雨布宜 |  | （石农办发〔2017〕10号）雨布宜村委会环境卫生整治项目 | 雨布宜村委会建设公厕6座，垃圾池3座，其中公厕茂舍祖2座，小雨布宜2座，大雨布宜2座，垃圾池茂舍祖1座，小雨布宜1座，大雨布宜1座。 | 66 | 否 | 是 | 部分 |  | 是
20 | 卫生设施类 | 2016 | 大可乡 | 水尾村委会 | 上堵泥、下堵泥、老马地、大平滩、水尾、大龙村 | 石农林发〔2016〕19号大可乡水尾村委会扶贫项目-公厕建设工程（上堵泥、下堵泥、老马地、大平滩、水尾、大龙村） | 上堵泥、下堵泥、老马地、大平滩、水尾、大龙村6座单层公厕建设 | 48.49 | 否 | 是 | 无 | 无 | 是
21 | 卫生设施类 | 2016 | 大可乡 | 水尾村委会 | 大石岩、小松棵、水豆田、老黑山 | 石农林发〔2016〕19号大可乡水尾村委会扶贫项目-公厕建设工程（大石岩、小松棵、水豆田、老黑山） | 大石岩、小松棵、水豆田、老黑山4座单层公厕建设 | 46.17 | 否 | 是 | 无 | 无 | 是
22 | 卫生设施类 | 2017 | 大可乡 | 岩子脚村委会 | 岩子脚、习克丈、石子凹、树密寨、高家村、阿慈 | 石农办发〔2017〕10号大可乡岩子脚扶贫项目—垃圾房建设（岩子脚、习克丈、石子凹、树密寨、高家村、阿慈） | 新建6座垃圾房，每座占地12平方米 | 13.03 | 否 | 是 | 无 | 无 | 是
23 | 卫生设施类 | 2017 | 大可乡 | 岩子脚村委会 | 岩子脚、习克丈、石子凹、树密寨、高家村、阿慈 | 石农办发〔2017〕10号大可乡岩子脚扶贫项目—公厕建设（岩子脚、习克丈、石子凹、树密寨、高家村、阿慈） | 新建6座公厕，每座占地50平方米 | 53 | 否 | 是 | 无 | 无 | 是
24 | 卫生设施类 | 2017 | 大可乡 | 岩子脚村委会 | 大泥西、四角田、新村、小高田 | 石农办发〔2017〕10号大可乡岩子脚扶贫项目—公厕建设（大泥西、四角田、新村、小高田） | 新建4座公厕，每座占地50平方米 | 34.56 | 否 | 是 | 无 | 无 | 是
25 | 卫生设施类 | 2017 | 大可乡 | 岩子脚村委会 | 大泥西、四角田、新村、小高田 | 石农办发〔2017〕10号大可乡岩子脚扶贫项目—垃圾房建设（大泥西、四角田、新村、小高田） | 新建4座垃圾房，每座占地12平方米 | 8.13 | 否 | 是 | 无 | 无 | 是
26 | 卫生设施类 | 2017 | 大可乡 | 水尾村委会 | 老黑山村 | 石农办发〔2017〕10号大可乡老黑山搬迁点排水及污水处理系统建设工程 | 1、DN300排污管铺设850m；2、DN400排污管铺设850m；3、38座集水井建设 | 46.29 | 否 | 是 | 无 | 无 | 是
27 | 卫生设施类 | 2019 | 大可乡 | 南大村村委会 | 南大村村 | 石农办发〔2019〕4号大可乡南大村村委会卫生室建设项目 | 大可乡南大村村委会卫生室改造建设 | 20.79 | 否 | 是 | 无 | 无 | 是
| 合计 | [6 empty] | 786.28
1 | 道路设施类 | 2016 | 石林街道 | 林口铺 | 大林口铺 | （石农林发（2016）19号） 林口铺村委会大林口铺村村内道路硬化 | 村内道路硬化2320平方米，浆砌石土挡墙190米。 | 39.09 | 否 | 是 | 无 |  | 是
2 | 道路设施类 | 2016 | 石林街道 | 林口铺 | 和摩村 | （石农林发（2016）19号） 林口铺村委会和摩村村内道路硬化 | 村内主道扩建680米。 | 187.86 | 否 | 是 | 无 |  | 是
3 | 道路设施类 | 2017 | 板桥街道 | 冒水洞村委会 | 上冒水洞 | (石农办发2017.10)板桥街道办冒水洞村委会：上冒水洞村至下冒水洞村道路硬化2000平方米 | 上冒水洞道路硬化2000平米 | 21.1 | 否 | 是 | 无 |  | 是
4 | 道路设施类 | 2017 | 板桥街道 | 冒水洞村委会 | 下冒水洞 | (石农办发2017.10)板桥街道办冒水洞村委会：太阳能路灯安装40盏 | 下冒水洞太阳能路灯40盏 | 23.11 | 否 | 是 | 无 |  | 是
5 | 道路设施类 | 2017 | 板桥街道 | 大叠水村委会 | 大叠水 | (石农办发2017.10)板桥街道大叠水村委会陷塘村村内道路硬化2000平方米 | 大叠水村委会陷塘村道路硬化2000平米 | 20.96 | 否 | 是 | 无 |  | 是
6 | 道路设施类 | 2016 | 圭山镇 | 尾乍黑 | 尾乍黑、林森村 | 石政复﹝2016﹞23号尾乍黑、林森村、敢布黑村道路硬化 | 林森村村内道路硬化4624.68㎡，敢布黑村村内道路硬化2044.47m2，尾乍黑村村内道路硬化4306.08m。 | 106.91 | 否 | 是 | 无 |  | 是
7 | 道路设施类 | 2017 | 圭山镇 | 尾乍黑 | 戈厂村 | 石农办发﹝2017﹞10号戈厂村道路硬化及排水沟工程 | 200mm厚C30混凝土现浇路面2733.95平方米、混凝土预制管DN300:276米、混凝土预制管DN400:61米、混凝土预制管DN500:20米、400mm*600mm雨水口21个、 直径700mm砌筑井16座 | 49.87 | 否 | 是 | 无 |  | 是
8 | 道路设施类 | 2019 | 圭山镇 | 尾乍黑 | 土瓜黑 | 石政复﹝2019﹞14号土瓜黑村道路硬化工程 | 土瓜黑村内道路硬化2203.5平方米 | 22.0041 | 否 | 是 | 无 |  | 是
9 | 道路设施类 | 2017 | 西街口镇 | 雨布宜 |  | （石农办发〔2017〕10号）雨布宜村委会村内道路硬化 | 雨布宜村内道路硬化10千米，路宽3.5米，其中茂舍祖2.3千米，小雨布宜2.7千米，大雨布宜3.5千米，板田心1.5千米。 | 350 | 否 | 是 | 无 |  | 是
10 | 道路设施类 | 2016 | 大可乡 | 水尾村委会 | 水豆田村 | 石农林发〔2016〕19号大可乡水豆田村内道路硬化及附属工程 | 现浇砼路面3500平方米及砂垫层 | 12.47 | 否 | 是 | 无 | 无 | 是
11 | 道路设施类 | 2016 | 大可乡 | 水尾村委会 | 大石岩村 | 石农林发〔2016〕17号大可乡大石岩村内道路硬化及挡墙浇筑工程 | 现浇砼路面3061.31平方米，现浇砼挡墙248.06m³ | 44.07 | 否 | 是 | 无 | 无 | 是
12 | 道路设施类 | 2016 | 大可乡 | 水尾村委会 | 小松棵村 | 石农林发〔2016〕17号大可乡小松棵村内道路硬化及挡墙浇筑工程 | 现浇砼路面1161.12平方米，现浇砼挡墙260.33m³ | 26.55 | 否 | 是 | 无 | 无 | 是
13 | 道路设施类 | 2016 | 大可乡 | 水尾村委会 | 水尾村 | 石农林发〔2016〕17号大可乡水尾扶贫项目—村内道路硬化及附属工程（水尾村） | 1、道路硬化1900平方米；2、挡土墙100m³；3、标识标牌；4、文化墙200平方米 | 47.41 | 否 | 是 | 无 | 无 | 是
| 合计 | [6 empty] | 951.4041
1 | 产业发展类 | 2018 | 鹿阜街道 | 大哨 | 秦家寨 | （石农领复〔2017〕1号）万寿菊花池建设项目 | 新建40×12×2.5m万寿菊花池2个，看守房27.9 m2 | 26.04 | 否 | 是 | 无 | 无 | 是
2 | 产业发展类 | 2019 | 石林街道 | 老挖 | 大老挖 | （石政复【2019】63号） 石林街道老挖村石林扎扎呀玉米种植专业合作社建设项目 | 场地平整6812.93平方米，简易露天场地2779.78平方米，收储平台90.0平方米，计量用房13.5平方米，青饲料粉碎场277.2平方米，80t电子秤1套，配电室24.0平方米 | 61.11 | 否 | 是 | 无 |  | 是
3 | 产业发展类 | 2019 | 石林街道 | 长跨 | 大田 | （石政复【2019】14号） 石林街道长跨村委会生态养殖小区建设项目 | 新建猪舍一座756㎡，积粪池一座150m³，蓄水池一座108m³，配电房一座28㎡ | 93.78 | 否 | 是 | 无 |  | 是
4 | 产业发展类 | 2020 | 石林街道 | 长跨 |  | （石政复【2020】8号） 石林街道长跨村委会产业基地建设项目 | 机耕路修复长1655.99米、新建盖板涵2座、老渠道修复5处长135.84米，新建渠道2380.92米、渠道节制闸门制安14道。 | 248.32 | 否 | 是 | 无 |  | 是
5 | 产业发展类 | 2020 | 石林街道 | 水塘铺 | 水塘铺 | （石政复【2020】30号） 石林街道水塘铺“红宝石”桃树基地配套设施项目 | 600m³砼调节水池1座，60m³集水池1座，14㎡抽水房1座，引供水管道DN110PE管安装960m、DN100镀锌管安装598m、DN80镀锌管安装730m，原灌溉管道修复DN75－DN300PE管168m,砖砌闸阀井7个 | 60.57 | 否 | 是 | 无 |  | 是
6 | 产业发展类 | 2020 | 石林街道 | 老挖 | 大老挖 | （石政复【2020】30号） 石林街道老挖扎扎呀玉米青饲料二期项目 | 购置机械设备3台.套，修建简易场地3350m2，浇筑砼场310m2，变压器管理围墙16.2m。 | 63.61 | 否 | 是 | 无 |  | 是
7 | 产业发展类 | 2018 | 板桥街道 | 大叠水村委会 | 小团山 | (石贫领复2018.1号)板桥街道办大叠水村委会：大叠水村干果 交易市场,建设钢架结构彩钢房350平方 米，浇筑混泥土场2000平方米。 | 小团山干果交易市场 | 30.91 | 否 | 是 | 无 |  | 是
8 | 产业发展类 | 2019 | 板桥街道 | 板桥社区 | 虎街2组 | (石政复2019.14号)板桥街道农特产品交易市场建设4400平米（185万）； (石政复2019.14号)板桥街道桃产业交易市场建设2100平方米（135万）； (石政复2019.63号)板桥农特产品交易市场附属工程。冷库配用电房、公厕、场地硬化及排水设施（80万）； (石政复2019.82号)板桥街道农特产品交易市场建设4400平米（37万） | 板桥农特产品交易市场,冷库建设576平方米（含设备购置）、商铺建设376平方米、混泥土场院硬化3214平方米、展示台建设140平方米、大门21平方米、值班室建设27平方米、发电机房建设34平方米、电力一项 | 443.62 | 否 | 是 | 无 |  | 是
9 | 产业发展类 | 2020 | 板桥街道 | 板桥社区 | 碧落甸 | (石财发2020.4号)板桥鲜食玉米分拣储运中心项目 | 板桥鲜食玉米分拣储运中心，冷库建设660平方米，分拣场地建设400平方米，混泥土场硬化3000平方米，围墙建设150米，公厕建设一座，冷库设备购置一套，安装变压器一台 | 353.2 | 否 | 是 | 无 |  | 是
10 | 产业发展类 | 2016 | 圭山镇 | 尾乍黑 | 尾乍黑 | 石政复﹝2016﹞23号尾乍黑核桃种植 | 核桃种植80亩 | 6.76 | 否 | 是 | 无 |  | 是
11 | 产业发展类 | 2017 | 圭山镇 | 尾乍黑 | 6个村 | 石农办发﹝2017﹞10号尾乍黑村委会6个村苹果产业种植1000亩 | 尾乍黑苹果种植1008.7亩 | 80 | 否 | 是 | 无 |  | 是
12 | 产业发展类 | 2017 | 圭山镇 | 尾乍黑 | 尾乍黑 | 石农办发﹝2017﹞10号尾乍黑苹果产业管网改造及蓄水池建设工程 | 安装管道1202.5米，新建200m³蓄水池1座。 | 21 | 否 | 是 | 无 |  | 是
13 | 产业发展类 | 2017 | 圭山镇 | 尾乍黑 | 尾乍黑 | 石农办发﹝2017﹞10号尾乍黑村委会蜜蜂养殖 | 蜜蜂养殖490箱 | 49 | 否 | 是 | 无 |  | 是
14 | 产业发展类 | 2017 | 圭山镇 | 小圭山 | 3个村 | 石农办发﹝2017﹞10号小圭山苹果产业发展400亩 | 小圭山苹果种植400.6亩 | 32 | 否 | 是 | 无 |  | 是
15 | 产业发展类 | 2017 | 圭山镇 | 尾乍黑等4个村 | 6个村 | 石农办发﹝2017﹞10号小圭山、尾乍黑、当甸、矣维哨苹果1200亩 | 尾乍黑村委会560.5亩；小圭山村委会154.4亩；矣维哨村委会201.41亩；当甸村委会295.6亩 | 96 | 否 | 是 | 无 |  | 是
16 | 产业发展类 | 2018 | 圭山镇 | 小圭山 | 小圭山 | 石贫领复﹝2018﹞1号小圭山菜牛养殖合作社及牛舍建设 | 成立石林日布枝养殖专业合作社，购买菜牛13头 | 30 | 否 | 是 | 无 |  | 是
17 | 产业发展类 | 2019 | 圭山镇 | 尾乍黑 | 尾乍黑 | 石政复﹝2019﹞14号尾乍黑村苹果交易市场改扩建工程 | 彩钢瓦屋面油漆1082.2m,新建公厕1座；拆除活动板房24m2；太阳能路灯移装2盏；改扩建房屋5600平方米 | 86.05 | 否 | 是 | 无 |  | 是
18 | 产业发展类 | 2019 | 圭山镇 | 尾乍黑 | 尾乍黑 | 石政复﹝2019﹞14号尾乍黑村精准扶贫示范村苹果产业基地建设 | 苹果连片314亩7300株 | 113.67 | 否 | 是 | 无 |  | 是
19 | 产业发展类 | 2020 | 圭山镇 | 尾乍黑 | 尾乍黑 | 石政复﹝2020﹞8号尾乍黑苹果基地水池建设二期 | 新建小竹箐35.5m³砼贮水池1座，100立方米转砌蓄水池1座，管网改造1.77千米。 | 25.14 | 否 | 是 | 无 |  | 是
20 | 产业发展类 | 2020 | 圭山镇 | 尾乍黑 | 尾乍黑 | 石政复﹝2020﹞30号尾乍黑苹果交易市场建设（二期） | 金属栏杆围墙373.99m；碎石场地3049.27㎡；石基础79.62m³；排水暗沟82.09m；冷库建设702.52㎡；值班室建设23.89㎡ | 312 | 否 | 是 | 无 |  | 是
21 | 产业发展类 | 2020年 | 长湖镇 | 舍色 | 舍色 | 石政复【2021】6号 石林县2020年高标准烟田长湖舍色项目区建设 | 硬化机耕路一条长3.27公里、宽4米 | 873.76 | 否 | 是 | 无 |  | 是
22 | 产业发展类 | 2017年 | 长湖镇 | 海宜 |  | 石政复【2017】31号 2017年海宜村委会产业发展种植业 | 2017年海宜村委会产业发展种植业苹果种植600亩 | 48 | 否 | 是 | 无 |  | 是
23 | 产业发展类 | 2019 | 长湖镇 | 维则 | 维则 | 石政复【2019】14号 2019年长湖镇民族农特产品交易市场建设 | 新建框架结构一层，建筑面积960.60㎡ | 194.12 | 否 | 是 | 无 |  | 是
24 | 产业发展类 | 2020年 | 长湖镇 | 所各邑 | 大平地 | 石政复【2020】30号 2020年长湖镇所各邑村委会大平地村菇娘果分拣中心建设项目 | 新建钢结构分拣中心一层，建筑面积303.18㎡，道路硬化367.5米 | 46.09 | 否 | 是 | 无 |  | 是
25 | 产业发展类 | 2020年 | 长湖镇 | 所各邑 | 大平地 | 石政复【2020】30号 2020年长湖镇所各邑村委会大平地村产业发展项目 | 大平地村溶洞土方开挖3700.38m³，分层碾压回填3700.38m³，水塘底部整理、挖3027.28㎡，水塘周围火把果绿化144㎡，水塘周围乔木种植(雪松、胸径6-12CM)64株，溶洞狗头石填缝8.87m³，狗头石嵌缝1.09㎡，取水点道路C25混凝士浇筑124㎡，溶洞C20混凝土封堵11.98m³，DN100mm锌排气装13米等。 | 21.91 | 否 | 是 | 无 |  | 是
26 | 产业发展类 | 2020年 | 长湖镇 | 祖莫 | 关阳洞 | 石政复【2020】30号 2020年长湖镇祖莫村委会关阳洞村产业发展配套项目 | 新建蓄水塘一个池塘边缘支砌300立方及边缘渗漏处理220米 | 19.01 | 否 | 是 | 无 |  | 是
27 | 产业发展类 | 2020年 | 长湖镇 | 宜政 | 老寨 | 石政复【2020】30号 2020年宜政村委会老寨村产业发展配套项目 | 生产用水管道安装DN100、DN80镀锌管道2513.7米，500立方米钢筋混凝土水池一座。 | 49.99 | 否 | 是 | 无 |  | 是
28 | 产业发展类 | 2017 | 西街口镇 | 芭茅 | 芭茅 | （石农办发〔2017〕10号）芭茅村委会大蒜交易市场 | 建设400平米大蒜交易市场。 | 41 | 否 | 是 | 无 |  | 是
29 | 产业发展类 | 2018 | 西街口镇 | 糯衣 |  | （石财发〔2018〕12号）糯衣村委会刺梨产业发展配套设施建设 | 糯衣村委会刺梨产业发展配套设施。 | 15 | 否 | 是 | 无 |  | 是
30 | 产业发展类 | 2018 | 西街口镇 | 芭茅 |  | （石农办发〔2018〕16号）芭茅村委会路花村人参果交易市场配套设施项目 | 芭茅村委会路花村人参果交易市场配套设施项目。 | 10.5 | 否 | 是 | 无 |  | 是
31 | 产业发展类 | 2019 | 西街口镇 | 格渣 | 格渣 | （石农办请〔2019〕3号、石农通〔2019〕36号）格渣村委会格渣新寨农产品交易市场 | 西街口镇格渣村委会格渣新寨农产品交易市场建设1150平方米。 | 197 | 否 | 是 | 无 |  | 是
32 | 产业发展类 | 2019 | 西街口镇 | 糯衣 |  | （石农办请〔2019〕3号）糯衣村委会刺梨苗木培育基地建设 | 西街口镇糯衣村委会刺梨苗木培育基地建设。 | 48 | 否 | 是 | 无 |  | 是
33 | 产业发展类 | 2019 | 西街口镇 | 雨布宜 | 大雨布宜 | （石农办请〔2019〕3号）雨布宜村委会农产品交易市场 | 西街口镇雨布宜村委会农产品交易市场建设1040平方米。 | 189 | 否 | 是 | 无 |  | 是
34 | 产业发展类 | 2019 | 西街口镇 | 芭茅 | 路花 | （石农办请〔2019〕3号）芭茅村委会路花村蜂糖李种植配套项目 | 西街口镇芭茅村委会路花蜂糖李种植基础设施配套项目。 | 15 | 否 | 是 | 无 |  | 是
35 | 产业发展类 | 2020 | 西街口镇 |  |  | （石财发〔2020〕4号）西街口镇高原农特产品分拣、加工中心 | 西街口镇高原农特产品分拣、加工中心项目。 | 1089 | 否 | 是 | 无 |  | 是
36 | 产业发展类 | 2020 | 西街口镇 |  |  | （石财发〔2020〕58号）西街口镇高原农特产品分拣、加工中心生产用水配套项目 | 西街口镇高原农特产品分拣、加工中心生产用水配套项目。 | 30 | 否 | 是 | 无 |  | 是
37 | 产业发展类 | 2017 | 大可乡 | 水尾村委会 | 水尾村委会 | 石农通〔2016〕17号大可乡水尾村委会产业发展种植项目 | 1500亩花椒种植 | 8.4 | 否 | 是 | 无 | 无 | 是
38 | 产业发展类 | 2017 | 大可乡 | 岩子脚村委会 | 习克丈、岩子脚、石子凹、高家村 | 石农办发〔2017〕10号大可乡岩子脚村委会2017年枇杷产业化发展补助项目 | 枇杷种植户143户，种植面积714.72亩 | 16 | 否 | 是 | 无 | 无 | 是
39 | 产业发展类 | 2018 | 大可乡 | 岩子脚村委会 | 习克丈村 | 石贫领复〔2018〕1号大可乡岩子脚扶贫项目—养殖小区建设工程 | 养殖小区建设，计划用地15亩，养猪1000头(建设内容土地租用、1300平方米的净养殖区建设、饲料加工区建设、人畜饮水建设、化粪池建设、500平方米兽医等业务用房及配套础设施建设)。 | 33 | 否 | 是 | 无 | 无 | 是
40 | 产业发展类 | 2019 | 大可乡 | 岩子脚村委会 | 岩子脚村 | 石农办发〔202019〕4号大可乡岩子脚村委会枇杷交易市场建设项目 | 岩子脚枇杷交易市场建设1000平方米 | 105.23 | 否 | 是 | 无 | 无 | 是
41 | 产业发展类 | 2019 | 大可乡 | 岩子脚村委会 | 习克丈村 | 石农办发〔202019〕4号大可乡岩子脚扶贫项目—养殖小区建设工程附属工程 | 大可乡岩子脚生猪养殖小区附属工程建设 | 23.58 | 否 | 是 | 无 | 无 | 是
| 合计 | [6 empty] | 5306.37
2 | 活动场所类 | 2016 | 石林街道 | 林口铺 | 大林口铺 | （石农林发（2016）19号） 林口铺村委会大林口铺农村公共活动场所建设 | 绿化及场地平整3163平方米，道路整修590平方米，游道231平方米，长栏24米，六角亭2座，安装大理石桌凳4套，绿化树移植220株，绿化面积333平方米。 | 77.64 | 否 | 是 | 无 |  | 是
3 | 活动场所类 | 2016 | 石林街道 | 林口铺 | 小林口铺 | （石农林发（2016）19号） 林口铺村委会小林口铺农村公共活动场所建设 | 场地平整1552平方米，老混泥土地面破除765平方米，青石板游路129.4平方米，现浇混泥土223立方米，新建六角亭一座，长栏12米，绿化面积1145平方米。 | 49.76 | 否 | 是 | 无 |  | 是
4 | 活动场所类 | 2016 | 石林街道 | 林口铺 | 老木哨 | （石农林发（2016）19号） 林口铺村委会老木哨农村公共活动场所建设 | 场地平整960平方米，石板游道101平方米，大理石芝麻版提面113平方米，浆砌石土挡墙59.6立方米，六角亭1座，长栏10.3米，场地绿化680平米。 | 24.5 | 否 | 是 | 无 |  | 是
11 | 活动场所类 | 2016 | 石林街道 | 林口铺 | 和摩村 | （石农林发（2016）19号） 林口铺村委会和摩村农村文化设施建设 | 科技文化室建设1097.86平方米 | 111.77 | 否 | 是 | 无 |  | 是
15 | 活动场所类 | 2017 | 石林街道 | 林口铺 | 和摩村 | （石农办发【2017】10号） 林口铺村委会和摩村公共活动场所建设 | 游道46.9米，长栏30米，场地建设1534平方米，路灯安装4套，公厕1座。 | 39.41 | 否 | 是 | 无 |  | 是
16 | 活动场所类 | 2017 | 石林街道 | 林口铺 | 大林口铺 | （石农办发【2017】10号） 林口铺村委会大林口铺村农村公共活动场所 | 游道22米，场地硬化478,平方米，长栏30米，太阳能路灯3套。 | 31.86 | 否 | 是 | 无 |  | 是
17 | 活动场所类 | 2017 | 石林街道 | 林口铺 | 大林口铺 | （石农办发【2017】10号） 林口铺村委会小林口铺农村科技文化室改造 | 修建及改造文化活动室978平方米 | 48.21 | 否 | 是 | 无 |  | 是
18 | 活动场所类 | 2018 | 石林街道 | 长跨 | 大长跨 | 2018年（民宗） 大长跨村文化活动室建设项目 | 新建活动室444.5平方米，线路安装450米，新建管涵28米，砌排水沟26.1米，场地及道路硬化331.25平方米。 | 83.91 | 否 | 是 | 无 |  | 是
1 | 活动场所类 | 2017 | 板桥街道 | 冒水洞村委会 | 上冒水洞 | (石农办发2017.10)板桥街道办冒水洞村委会：上冒水洞村村级活动场所改造500平方米 | 上冒水洞村委会待客处 | 78.45 | 否 | 是 | 无 |  | 是
14 | 活动场所类 | 2018 | 板桥街道 | 大叠水村委会 | 小团山 | (石贫领复2018.1号)板桥街道办大叠水村委会：小团山村活动 室建设500平方米。 | 小团山村活动室500平方米, | 61.76 | 否 | 是 | 无 |  | 是
17 | 活动场所类 | 2018 | 板桥街道 | 大叠水村委会 | 陷塘 | (石贫领复2018.1号)板桥街道办大叠水村委会：陷塘村活动室 建设200平方米。 | 陷塘村活动场所,大叠水村委会陷塘村活动室200平方米 | 45.66 | 否 | 是 | 无 |  | 是
18 | 活动场所类 | 2018 | 板桥街道 | 大叠水村委会 | 大叠水 | (石贫领复2018.1号)板桥街道办大叠水村委会：大叠水村活动 室建设600平方米。 | 大叠村活动场所,大叠水村委会大叠水村活动室600平方米 | 88.56 | 否 | 是 | 无 |  | 是
6 | 活动场所类 | 2016 | 圭山镇 | 尾乍黑 | 尾乍黑 | 石政复﹝2016﹞23号尾乍黑、林森村村级活动场所改扩建工程 石政复﹝2016﹞23号尾乍黑村委会5个村小组新建标准公厕 | 新建尾乍黑村村级活动室建设工程，建筑面积为558.08㎡；林森村村级活动室建设工程，建筑面积为491.31㎡；尾乍黑村委会五个标准公厕建设工程，每座公厕建筑面积为40.42㎡。 | 209.4 | 否 | 是 | 无 |  | 是
20 | 活动场所类 | 2017 | 圭山镇 | 尾乍黑 | 林森村 | 石农办发﹝2017﹞10号林森村新建待客处厨房 | 新建待客处厨房113.4平方米 | 15.61 | 否 | 是 | 无 |  | 是
24 | 活动场所类 | 2018 | 圭山镇 | 小圭山 | 小圭山 | 石贫领复﹝2018﹞1号小圭山村委会卫生室建设 | 新建卫生室及老年活动中心397.59平方米 | 65.18 | 否 | 是 | 无 |  | 是
25 | 活动场所类 | 2018 | 圭山镇 | 小圭山 | 小圭山 | 石贫领复﹝2018﹞1号小圭山村文化活动场所改扩建工程 | 新建活动场所厨房142.83平方米，改造活动场所礼堂960平方米 | 51.1 | 否 | 是 | 无 |  | 是
26 | 活动场所类 | 2018 | 圭山镇 | 小圭山 | 糯斗村 | 石贫领复﹝2018﹞1号糯斗村村级互动场所改扩建工程 | 新扩建一层95.75平方米文化活动室 | 25.61 | 否 | 是 | 无 |  | 是
7 | 活动场所类 | 2018年 | 长湖镇 | 维则 | 维则 | 石财发（2018）38号 2018年（民宗）维则民族团结示范村建设项目 | 文化活动室建设650平方米、集镇中心广场建设项目：游路、广场、栈道、水井等 | 104.83 | 否 | 是 | 无 |  | 是
15 | 活动场所类 | 2018年 | 长湖镇 | 维则 | 维则 | 石财发〔2018〕38号 长湖镇维则集镇中心广场建设项目 | 游路、广场、栈道、水井 | 74.94 | 否 | 是 | 无 |  | 是
7 | 活动场所类 | 2017 | 西街口镇 | 雨布宜 | 大雨布宜 | （石农办发〔2017〕10号）雨布宜村委会大雨布宜村多功能文化室土地平整 | 大雨布宜村多功能文化室土地平整约1000平米。 | 189 | 否 | 是 | 无 |  | 是
16 | 活动场所类 | 2020 | 西街口镇 | 雨布宜 | 大雨布宜 | （石财发〔2020〕4号）雨布宜村委会农产品综合交易市场建设 | 西街口镇雨布宜农产品综合交易市场建设项目。 | 189 | 否 | 是 | 无 |  | 是
9 | 活动场所类 | 2016 | 大可乡 | 水尾村委会 | 大石岩村 | 石农通〔2016〕17号大可乡大石岩村活动室建设工程 | 1、12m*7m的厨房建设；2、32m*18m的球场彩钢瓦覆盖 | 34.86 | 否 | 是 | 无 | 无 | 是
10 | 活动场所类 | 2016 | 大可乡 | 水尾村委会 | 水豆田村 | 石农林发〔2016〕19号大可乡水豆田村活动室建设工程 | 1、12m*7m的厨房建设；2、26m*18m的球场彩钢瓦覆盖 | 31.45 | 否 | 是 | 无 | 无 | 是
11 | 活动场所类 | 2016 | 大可乡 | 水尾村委会 | 老马地村 | 石农林发〔2016〕19号大可乡老马地村活动室建设工程 | 新建老马地综合活动室，建筑面积400平方米及厨房建设 | 31.32 | 否 | 是 | 无 | 无 | 是
12 | 活动场所类 | 2016 | 大可乡 | 水尾村委会 | 小松棵村 | 石农林发〔2016〕19号大可乡小松棵村活动室建设工程 | 新建小松棵综合活动室，建筑面积400平方米 | 29.35 | 否 | 是 | 无 | 无 | 是
22 | 活动场所类 | 2017 | 大可乡 | 水尾村委会 | 上堵泥，下堵泥、老黑山村 | 石农办发〔2017〕10号大可乡水尾扶贫项目—活动室修缮（老黑山、上堵泥、下堵泥） | 上堵泥，下堵泥、老黑山文化活动室修缮 | 26.39 | 否 | 是 | 无 | 无 | 是
23 | 活动场所类 | 2017 | 大可乡 | 水尾村委会 | 老黑山村 | 石农办发〔2017〕10号大可乡老黑山民族文化广场（同心广场）建设工程 | 下沉广场花池、停车位、人行道、道牙、汀步 | 47.68 | 否 | 是 | 无 | 无 | 是
25 | 活动场所类 | 2018 | 大可乡 | 岩子脚村委会 | 石子凹村 | 石贫领复〔2018〕1号大可乡岩子脚扶贫项目—石子凹村综合文化活动室建设工程 | 新建大可乡石子凹村活动室600平方米 | 41.9 | 否 | 是 | 无 | 无 | 是
26 | 活动场所类 | 2018 | 大可乡 | 岩子脚村委会 | 小高田村 | 石贫领复〔2018〕1号大可乡岩子脚扶贫项目—小高田村综合文化活动室建设工程 | 新建大可乡小高田村活动室600平方米 | 43.59 | 否 | 是 | 无 | 无 | 是
27 | 活动场所类 | 2018 | 大可乡 | 岩子脚村委会 | 大泥西村 | 石贫领复〔2018〕1号大可乡岩子脚扶贫项目—大泥西村综合文化活动室建设工程 | 新建大可乡大泥西活动室600平方米 | 41.28 | 否 | 是 | 无 | 无 | 是
28 | 活动场所类 | 2018 | 大可乡 | 岩子脚村委会 | 岩子脚村 | 石贫领复〔2018〕1号大可乡岩子脚扶贫项目—岩子脚村综合文化活动室建设工程 | 改扩建岩子脚村活动场所350平方米 | 22.35 | 否 | 是 | 无 | 无 | 是
29 | 活动场所类 | 2018 | 大可乡 | 岩子脚村委会 | 树密寨村 | 石贫领复〔2018〕1号大可乡岩子脚扶贫项目—树密寨村综合文化活动室建设工程 | 改扩建树密寨村活动场所400平方米 | 21.94 | 否 | 是 | 无 | 无 | 是
| 合计 | [6 empty] | 2038.27
1 | 电力设施类 | 2016 | 圭山镇 | 尾乍黑 | 尾乍黑等6个村 | 石政复﹝2016﹞23号尾乍黑村委会6个村安装民族特色太阳能路灯 | 尾乍黑村64盏、土瓜黑村43盏、敢布黑村15盏、林森村23盏、戈厂村10盏、左西村33盏民族特色太阳能路灯安装 | 92.12 | 否 | 是 | 无 |  | 是
2 | 电力设施类 | 2017 | 西街口镇 | 雨布宜 |  | （石农办发〔2017〕10号）雨布宜村委会亮化工程 | 雨布宜村委会安装太阳能路灯80盏，其中茂舍祖10盏，小雨布宜30盏，大雨布宜40盏。 | 48 | 否 | 是 | 部分 |  | 是
| 合计 | [6 empty] | 140.12
1 | 其他建设 | 2017 | 圭山镇 | 矣维哨 | 国家森林公园 | 石农办发﹝2017﹞10号革命老区“圭山红色教育基地”建设 | 1、枪飘带雕塑高10.5米*长13.5米*纵深2.6米*1组;（材质304#不锈钢） 2、人物群雕雕塑高6米*长7.9米*纵深3.36米*1组；（材质福建617花岗岩） 3、基础人物浮雕高2.5米*长9米*2幅，高2.5米*长7米*2幅（材质福建617花岗岩） | 444 | 否 | 是 | 无 |  | 是
| 合计 | [6 empty] | 444
| 总合计 | [6 empty] | 13879.8941